纳入环境保护登记管理建设项目

自查评估报告

建设项目名称：接诊病人项目

建设单位（盖章）：常州市新北区三井街道绿洲家园社区卫生服务站
填报日期：2016年10月30日

填 报 说 明
1、报告一律用钢笔/签字笔或电脑打印，字迹清晰、工整、不得涂改；

2、该表一式三份（企业公章复印无效），自查评估企业所在地镇（开发区、街道）、区环保局、申报单位各留存一份。

承  诺

我单位（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估，现承诺如下：

1．我单位（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2．通过开展自查评估工作，我单位（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

目    录
1

1 基本情况

1

1.1 企业基本情况

1

1.2 环评手续及“三同时”验收情况

2

2 项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

2

2.1 项目选址合理性

2

2.2 与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况

3

3 主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况

3

3.1 产品方案

3

3.2 原辅材料

3

3.3 设备设施

4

3.4 生产工艺

4

3.5 产污环节分析

5

3.6 污染物产排情况

7

3.7 国家产业政策相符情况

8

4 污染防治设施建设及运行情况

8

4.1 污染防治措施

8

4.2 污染防治措施运行情况

10

5 污染物排放标准及稳定达标排放情况

10

5.1 执行标准

11

5.2 稳定达标排放情况

12

6 污染物排放总量控制指标及完成情况

12

6.1 污染物排放总量控制

13

7 环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

14

8 卫生防护距离设置及落实情况

15

9 环境信访情况

16

10 排污费征缴情况

17

11 其他需要说明的情况

17

11.1 持续改进

18

12 结论




基本情况

企业基本情况

我单位成立于2014年8月29日，具体位于常州市新北区三井街道市府邻里中心2-001号，公司现有职工10人，年工作260天，一班制8小时生产。主要经营预防保健科、全科医疗科、口腔科、中医科等。目前年接诊患者18000人。
常州市新北区三井街道绿洲家园社区卫生服务站
	企业名称
	常州市新北区三井街道绿洲家园社区卫生服务站

	企业位置
	常州市新北区三井街道市府邻里中心2-001号

	法人代表
	王月华

	联系人姓名
	李凤云
	电话
	18019680882


环评手续及“三同时”验收情况

我单位未办理环保手续。

项目选址及生态红线保护规划管控要求相符情况

项目选址合理性

我单位租用刘坚强房屋，该房屋所属地块类别为商业用地。因此，该用地符合城乡规划要求（具体见附件）。

与《江苏省生态红线区域保护规划》等相关环保要求相符合情况

我单位根据现场核对和收集有关资料，确认了公司所在地与《江苏省生态红线区域保护规划》等环保要求相符合情况。我单位不位于生态红线区，不位于水源保护区（见附图4）。

我单位建设项目毗邻饮用水源保护区、毗邻生态红线区的相关情况见下表。

企业涉及敏感目标情况

	类别
	选项（划勾）

	
	是
	否

	是否位于生态红线区内
	
	√

	是否位于水源保护区内
	
	√


主体工艺装备建设及与国家产业政策相符情况

产品方案

我单位产品方案

	序号
	产品名称
	产能

	1
	接诊患者
	18000人/年


原辅材料

生产项目原辅材料一览表

	序号
	名称
	年用量

	1
	口罩
	1100个/年

	2
	输液皮条
	7250个/年

	3
	注射器
	6000个/年

	4
	棉球
	8000包/年

	5
	压舌板
	600个/年

	6
	0.9%氯化钠250ml
	7500个/年

	7
	金水宝胶囊
	6000盒/年

	8
	缬沙坦胶囊（缬克）
	3000盒/年

	9
	复方氨酚烷胺胶囊12粒
	1000盒/年

	10
	拜阿司匹林肠溶片
	3000盒/年

	11
	头孢克肟胶囊
	7000盒/年

	12
	注射用盐酸氨溴索
	3200盒/年

	13
	拜糖平
	1850盒/年


设备设施

生产项目生产设备一览表

	序号
	设备名称
	数量（台/套）

	1
	诊断床
	1

	2
	听诊器
	2

	3
	血压计
	1

	4
	体温计
	5

	5
	身高体重计
	1

	6
	供氧设备
	1

	7
	消毒灯
	2

	8
	消毒锅
	1

	9
	火罐
	1

	10
	脉枕
	1

	11
	针灸器
	1

	12
	操作台
	1

	13
	冷藏柜
	1


生产工艺

我单位为卫生服务站，不设住院，仅打针、挂水、配药等简单医疗服务，也不设食堂、淋浴房。

产污环节分析
废水
医疗废水：我单位医疗废水主要为员工和就医病人洗手时产生的废水。该项目有员工10人，年均工作日为260天，平均每天接诊人数50人。按实际生产情况统计，总用水量为546t/a，医疗废水产生量约为436.8t/a。医疗废水经过消毒粉预处理后，污水中主要污染物为CODcr、SS、氨氮、总磷，产生浓度分别为200mg/L、55mg/L、40mg/L、5mg/L，其产生量分别为0.0874t/a、0.0240t/a、0.0174t/a、0.0021t/a，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），其中氨氮、总磷符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015），最终进常州市江边污水处理厂集中处理。
生活污水：我单位员工人数为10人，按实际生产情况统计，年生活用水量为260吨，生活污水年排放量约为208吨。类比城镇污水检测数据的平均值，污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油、TN，产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、40mg/L、5mg/L、50mg/L、50mg/L，其产生量分别为0.0832t/a、0.0624t/a、0.00832t/a、0.00104/a、0.0104t/a、0.0104t/a。

项目废水污染物产生情况见下表。

项目废水污染物源

	废水类别
	CODCr
	SS
	NH3-N
	TP
	动植物油
	TN

	生活污水
(208t/a)
	浓度mg/L
	400
	300
	40
	5
	50
	50

	
	产生量t/a
	0.0832
	0.0724
	0.00832
	0.00104
	0.0104
	0.0104

	医疗废水(436.8t/a)
	浓度mg/L
	200
	55
	40
	5
	/
	/

	
	产生量t/a
	0.0874
	0.0240
	0.0174
	0.0021
	/
	/


废气

我单位不产生废气。

噪声

我单位在生产过程中不存在强声源。

固废

我单位固废产生情况见下表。

项目固废污染物产生情况
	序号
	固废名称
	属性
	编号
	产生工序
	形态
	估算产生量（t/a）

	1
	医疗废物
	危险固废
	HW01

831-002-01
	/
	固
	0.096

	2
	生活垃圾
	一般固废
	/
	生活
	固
	1.05


污染物产排情况

废水

医疗废水：我单位医疗废水主要为员工和就医病人洗手时产生的废水。该项目有员工10人，年均工作日为260天，平均每天接诊人数50人。按实际生产情况统计，总用水量为546t/a，医疗废水产生量约为436.8t/a。医疗废水经过消毒粉预处理后，污水中主要污染物为CODcr、SS、氨氮、总磷，产生浓度分别为200mg/L、55mg/L、40mg/L、5mg/L，其产生量分别为0.0874t/a、0.0240t/a、0.0174t/a、0.0021t/a。
生活污水：我单位员工人数为10人，按实际生产情况统计，年生活用水量为260吨，生活污水年排放量约为208吨。类比城镇污水检测数据的平均值，污水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、动植物油，产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、40mg/L、5mg/L、50mg/L、50mg/L，其产生量分别为0.0832t/a、0.0624t/a、0.00832t/a、0.00104/a、0.0104t/a、0.0104t/a。

我单位医疗废水和生活污水经消毒粉消毒处理后一起接管进常州市江边污水处理厂集中处理。
项目废水污染物源强

	废水类别
	CODCr
	SS
	NH3-N
	TP
	动植物油
	TN

	生活污水
（208t/a）
	浓度mg/L
	400
	300
	40
	5
	50
	50

	
	产生量t/a
	0.0832
	0.0724
	0.00832
	0.00104
	0.0104
	0.0104

	医疗废水(436.8t/a)
	浓度mg/L
	200
	55
	40
	5
	/
	/

	
	产生量t/a
	0.0874
	0.0240
	0.0174
	0.0021
	/
	/


废气

我单位不产生废气。
噪声

我单位在生产过程中不存在强声源。

固废

本公司生产过程产生的医疗废物委托有资质单位处置，员工生活垃圾环卫清运。
医疗废物
我单位会产生医疗废物，产生量约为0.096t/a。

生活垃圾
项目员工10人，年均工作日260天，人均日产生活垃圾以0.5kg计，则我单位生活垃圾的产生量约为1.3t/a。
建设项目固体废物利用处置方式评价表

	序号
	固废名称
	属性
	危险特性鉴别方法
	废物类别代码
	产生工序
	形态
	估算产生量（t/a）
	处置方式

	1
	医疗废物
	危险固废
	《国家危险废物名录》（2016年）
	HW01

831-002-01
	/
	固
	0.01
	委托有资质单位处置

	2
	生活垃圾
	一般固废
	
	/
	生活
	固
	1.05
	环卫清运


国家产业政策相符情况

（1）我单位产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发展和改革委员会21号令，2013年2月16号）中限制和淘汰类。

（2）我单位产品不属于《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发[2013]9号），与修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类。

（3）我单位不属于市政府办公室关于转发《省政府办公厅转发省经济和信息化委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》的通知（常政办发【2016】51号）中的限制类和淘汰类，不涉及相关能耗限值。

因此，我单位符合国家产业政策。

污染防治设施建设及运行情况

污染防治措施

废水
我单位医疗废水和生活污水经消毒粉消毒处理后一起接管进常州市江边污水处理厂集中处理。
废气

我单位不产生废气。
噪声

我单位在生产过程中不存在强声源。

固废

我单位产生的医疗废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

污染防治措施运行情况

废水
我单位医疗废水和生活污水经消毒粉消毒处理后一起接管进常州市江边污水处理厂集中处理。
废气

我单位不产生废气。
噪声
我单位在生产过程不存在强声源。

固废

我单位内固体废物均得到合理处置，不直接排向外环境。

因此，污染防治措施运行情况良好。

污染物排放标准及稳定达标排放情况

执行标准

污染物排放标准

(1) 污水排放标准

我单位废水接管标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限制（日均值）”预处理标准，其中氨氮、总磷指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。具体标准见下表：

本项目废水接管标准  单位 mg/L(pH无量纲)

	项目
	pH
	COD
	SS
	NH3-N
	TP
	TN

	项目废水
	6-9
	250
	60
	45
	8.0
	70


(2)噪声排放标准

我单位噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的1类标准，具体标准值见下表。

社会生活环境噪声排放标准

	外声环境功能区类别
	昼间（分贝）
	夜间（分贝）

	1类
	55
	45


(3)固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），同时执行环境保护部公告2013年第36号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单。

稳定达标排放情况

废水排放情况

我单位医疗废水和生活污水经消毒粉消毒处理后一起接管进常州市江边污水处理厂集中处理。
废气排放情况

我单位我单位不产生废气。
噪声排放情况

我单位在生产过程不存在强声源。
固体废物无害化方式利用或处理处置情况

我单位产生的医疗废物委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

污染物排放总量控制指标及完成情况

污染物排放总量控制

1.总量控制指标

总量控制指标  单位：t/a

	类别
	污染物
	产生量
	削减量
	接管量
	排入外环境的量

	混合废水
	污水量
	644.8
	0
	644.8
	644.8

	
	CODCr
	0.1706
	0
	0.1706
	0.03224

	
	SS
	0.0864
	0
	0.0864
	0.00644

	
	NH3-N
	0.0258
	0
	0.0258
	0.00322

	
	TP
	0.0032
	0
	0.0032
	0.00032

	
	动植物油
	0.0104
	0
	0.0104
	0.00064

	
	TN
	0.0104
	0
	0.0104
	0.009672


注：我单位废水总量根据产污系数进行核算。

环境污染事故及重大环境风险隐患排查情况

我单位十分重视环境保护工作，设立专业人员专门负责环境保护工作和贯彻国家环保政策、法律法规、制订环境保护的各项规章管理制度。

我单位一直严格遵守环保法律法规，各项污染防治设施均按照环保要求落实到位，近两年来，未发生重大环境污染事件。

卫生防护距离设置及落实情况

卫生防护距离
我单位不产生废气，因此不需要设置卫生防护距离。
环境敏感区

我单位环境保护目标见下表。
环境保护目标表
	环境

要素
	保护目标对象
	方位
	距离我单位厂界最近距离（m）
	人数（户）
	环境保护目标要求

	水环境
	长江
	常州魏村第二水厂取水口（日供水量50万吨）
	N
	污水厂排放口上游4.03km
	/
	长江水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

	
	
	常州利港水厂取水口（日供水量30万吨）
	N
	污水厂排放口下游9.56km
	/
	

	
	
	无锡锡澄供水工程取水口（日供水量40万吨）
	N
	污水厂排放口下游8.8km
	/
	

	大气

环境
	绿洲家园
	SW
	78
	1000
	环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	
	百草园小学
	  NW
	     28
	1500
	

	
	百草苑小区
	 NE
	102
	1300
	

	
	彩虹城
	SE
	298
	1500
	

	噪声
	绿洲家园
	SW
	78
	1000
	项目所在地符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的1类标准

	
	百草园小学
	NW
	28
	1500
	

	
	百草苑小区
	NE
	102
	1300
	


环境信访情况

我单位未发生重特大突发环境事件、环境违法行为、环保处罚，也未有环境纠纷、环境投诉的情况的发生。
排污费征缴情况

我单位未缴纳排污费。

其他需要说明的情况

持续改进

我单位通过对现状环境保护水平的分析，为进一步提高企业环境管理及环境保护水平，提出以下持续改进建议：

(1) 及时进行排污申报，控制和减少污染物排放，规范排污许可行为；

(2) 严格执行《环境信息公开办法》等文件要求，及时如实披露企业的环境信息。

结论

我单位位于常州市新北区三井街道市府邻里中心2-001号，主要经营预防保健科、全科医疗科、口腔科、中医科等。目前我单位年接诊患者18000人。

经自查对照，我单位选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和国家产业政策，污染物排放达到同行业执行的排放标准、符合总量减排控制要求，不需要设置卫生防护距离，不构成重大风险源，无环境信访，有关环境信息也按要求完成污染源“一企一档”动态信息管理系统填报，符合“登记一批”要求。

