附件

新北区卫生系统安全检查内容一览表

| 部位 | 具体标准 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 毒麻 药品 管理 | 有健全的毒麻药品保管和使用制度。毒麻药品做到五专。毒麻药品进保险箱。保险箱要双人双锁。剧毒药品双人双锁专人专帐专库，记录完整。 |  |
| 公共 卫生 安全 | 有各项工作制度、预案；应急处置能力方案，食堂场所布局合理，功能分区；证照齐全；消毒设施完善；责任落实到人，食品采购专人负责；采购帐目完整，无出售过期变质食品，定期有检查记录；室内卫生整洁，工作人员服装整洁统一。有疫情和突发公共卫生事件的监测报告工作制度。 |  |
| 用电 安全 | 规章制度、安全应急预案齐全；定期年检；配电房工作人员持证上岗，工作人员定期培训；消防器材配备充足；室内按要求加装防鼠板和防静电地板，各种警示齐全；定期巡视设备、线路；管理规范，按规定交接班，值班记录清楚完备，人员熟悉各种设备的操作。 |  |
|  | 医院现有电力负荷能否适应单位需求；无私拉乱扯电线现象；用电设备功率符合导线载流量；设备、电源线路无老化、漏电等安全隐患；落实安全用电责任制。 |  |
|  | 有安全管理制度、安全应急预案；定期由政府核准机构检测并颁发合格证；完善维修、保养事项；配备管理员（两台以上），维修人员持证上岗。 |  |
| 房屋 锅炉 压力 容器 安全 | 房屋老化程度,是否存在危房现象，各种规章制度健全并，有安全应急预案；定期维修、年检、校验安全阀、压力表、水位计、温度仪表等主要附件；在用锅炉每两年进行一次运行状态下外部检验，每两年进行一次停炉内、外部检验，每六年进行一次水压检验；证照齐全；定期检测水样；专责管理，持证上岗；规范操作，做好交接班制度。定期年检；工作人员持证上岗，按要求定期培训；规范管理、规范操作。 |  |
| 用氧 安全 | 空、重瓶标识分开存放；防倒、防静电、防暴、防油设施、用品齐全；远离人员稠密区域，距火源10米以上。库房内无热源；安全标识明显，消防器材齐全、完好。工作人员证照齐全；各种登、统计资料齐全。 |  |
| 医疗 安全 | 医疗废物纳入集中处置；医疗废物暂存场所警示标志； 医疗废物转运单；建立医疗废物管理制度；建立医疗废物管理台帐；有医疗安全的相关制度和突发事件应急小组及处理预案。值班人员有相应的资质。有急症病人绿色通道。抢救器械功能良好、抢救药品齐全、不过期。 |  |
| 治安 | 有综合治理领导小组，制定治安防范工作规划，重点部门、要害部位，物防、人防、技防措施到位，健全门卫制度，巡逻制度，安全保卫制度；有预防突发事件的预案。财务科安全制度。监控及110联动设施情况。 |  |
| 消防 安全 | 制度健全：消防安全教育培训制度；防火巡检制度；安全疏散设施管理制度；用电、用火安全管理制度；用火、用电审批管理制度；消防设施、器材维护管理制度；消防控制室值班制度；易燃、易爆危险物品和场所防火、防爆制度；火灾隐患整改制度；消防安全工作考评和奖惩制度；消防重点工种的管理制度；消防安全工作责任追究制度；、灭火和应急疏散预案演练制度。 |  |
|  | 防火巡查有记录，专人管理。 消防车道、疏散通道畅通，严禁在疏散通道、走廊、防火卷帘、门窗上，设置影响逃生和灭火救援的障碍物，严禁在防火门和消防栓箱子上锁。 |  |
|  | 疏散标志，安全出口标志，应急灯要定期检查，发现损坏及时维修，确保常闭防火门经常保持关闭。 |  |
|  | 自动消防设施保证完好、有效。（包括联动主机、防排烟系统、消防泵、自动报警、自动喷淋、楼层显示器、感烟、感温探头、消防广播、气体灭火系统） |  |
|  | 院内易燃易爆化学物品应由专人管理，不得存放于地下室，人员密集场所。 |  |

检查单位：                                检查人员：                                        检查日期：

单位负责人：