2014年新北区集镇集中居住区污水收集系统建设计划

| 序号 | 集镇名称 | 建设单位 | 工 程 范 围 | 管长(米) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春江镇 | 春江镇政府 | 巴黎路（沿江东路-南阳路） | 542 |  |
| 2 |  |  | 东港一路（东港三路-龙江路） | 450 |  |
| 3 |  |  | 五菱路（解放路-红旗路） | 500 |  |
| 4 |  |  | 东港三路（S338-兴丰路；兴塘西路-东海路） | 1337 |  |
| 5 |  |  | 藻江河截污工程 | 4999 |  |
| 6 | 孟河镇 | 孟河镇政府 | 达江路（丰收路）（新孟河路-政泰路） | 914 |  |
| 7 |  |  | 锦江路（五菱路）（新孟河路-政泰路） | 906 |  |
| 8 |  |  | 兴镇中路（腾龙路-永泰路） | 970 |  |
| 9 |  |  | 港西大道（政泰路-井冈山路） | 1723 |  |
| 10 |  |  | 永泰路（兴镇中路-金府路） | 459.7 |  |
| 11 |  |  | 永佳路（兴镇中路-金府路） | 438 |  |
| 12 |  |  | 龙源路续建工程 | 200 |  |
| 13 |  |  | 安定河截流工程 | 1700 |  |
| 14 |  |  | 孟河大道（金府路-齐梁大道） | 1745 |  |
| 15 |  | 常高新集团 | 孟河汽摩配产业基地污水泵站及管网工程 | 2000 | 0.5万吨/天的污水泵站一座 |
| 16 |  |  | 小河集镇污水泵站及管网工程 | 1000 | 1.0万吨/天的污水泵站一座 |
| 17 | 薛家镇 | 薛家镇政府 | 薛家老镇区截污工程（凤凰河以东） | 950 |  |
| 18 | 罗溪镇 | 罗溪镇政府 | 罗东路(新镇路-十里横河) | 500 |  |
| 19 |  |  | 空港三路（延河路-罗汤路） | 500 |  |
| 20 |  |  | 罗南路（空港三路-罗西路） | 600 |  |
| 21 |  |  | 空港五路（黄河西路-罗南路） | 550 |  |
| 22 |  |  | 新政路（空港一路-罗东路） | 200 |  |
| 23 | 西夏墅 | 西夏墅镇政府 | 岳山路（阳澄湖路-丽江路） | 350 |  |
| 24 |  |  | 威虎山路（黄沟村-廖沟河） | 1500 |  |
| 25 |  |  | 丽江路（银山路-威虎山路） | 400 |  |
| 26 |  |  | 金山路（丽江路-后宣庄） | 550 |  |
| 27 |  |  | 银山路（丽江路-富春江路） | 500 |  |
| 28 |  |  | 惠山路（太行山路-S239） | 300 |  |
| 29 |  |  | 西夏墅集镇办、镇政府接管 | 350 |  |
| 30 |  |  | 浦河原小学西侧（丽江路-江桥村） | 300 |  |
| 31 |  |  | 南安河北侧（S239-天柱山路）截污工程 | 650 |  |
| 32 |  |  | 南安河南侧（阿里山路-天柱山路）截污工程 | 400 |  |
| 33 |  |  | 丽江路（金山路-浦河河道） | 500 |  |
| 34 |  |  | 西大街（阿里山路-天柱山路） | 400 |  |
| 35 |  |  | 70家园区企业 | 7000 |  |
| 36 |  | 常高新集团 | 西夏墅河东污水泵站及管网工程 | 1800 | 1.5万吨/天的污水泵站一座 |
| 合 计 |  |  |  | 38184 |  |