附表3

2014年新北区河道整治计划表

| 序号 | 河道名称 | 工 作 任 务 | 实施主体 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坝河 | 1.实现小龙港和藻江河水系相通，沟通大坝河、长沟河、民营河、太湖河的地下管网，封堵河道两侧非法接入管道，确定沟通管道的管径和标高，保证活水需要的水利条件； | 城建局 | 新桥镇 薛家镇 | 2014.12 |
|  |  | 2.大坝河明河段1.2公里清淤、拓浚、生态护岸，建设2台翻水泵站，完成乐山路、拔云电器涵洞改桥，岸坡整理和绿化； | 农业局 |  |  |
|  |  | 3.对沿河工业企业实施雨污分流改造、排污口规范化整治及污水截污。 | 环保局 城建局 | 新桥镇 |  |
| 2 | 民营河 | 1.实现小龙港和藻江河水系相通，大坝河、长沟河、民营河、太湖河管道沟通； | 城建局 农业局 | 三井街道 | 2014.12 |
|  |  | 2.对沿河企业实施雨污分流排放口规范化整治； | 环保局 | 三井街道 | 2014.12 |
|  |  | 3.对河道进行清淤1.5万立方米，集中清理垃圾杂物及随意种植，岸坡整理和绿化； | 三井街道 | 农业局 | 2014.12 |
|  |  | 4.沿河市政管网排查维护修复。 | 城建局 | 三井街道 | 2014.12 |
| 3 | 长沟河 | 1.实现小龙港和藻江河水系相通，大坝河、长沟河、民营河、太湖河管道沟通处，沟通水系； | 城建局 农业局 | 三井街道 | 2014.12 |
|  |  | 2.对沿河企业实施雨污分流排放口规范化整治； | 环保局 | 三井街道 | 2014.12 |
|  |  | 3.对河道进行清淤2万立方米，集中清理垃圾杂物及随意种植； | 三井街道 |  | 2014.12 |
|  |  | 4.沿河市政管网排查维护修复，对岸坡整理和绿化。 | 城建局 | 三井街道 | 2014.12 |
| 4 | 太湖河 | 1.实现小龙港和藻江河水系相通，大坝河、长沟河、民营河、太湖河管道沟通，沟通水系； | 城建局 农业局 | 三井街道 | 2014.12 |
|  |  | 2.对沿河企业实施雨污分流排放口规范化整治； | 环保局 | 三井街道 | 2014.12 |
|  |  | 3.对河道进行清淤2万立方米，集中清理垃圾杂物及随意种植，岸坡整理和绿化； | 三井街道 |  | 2014.12 |
|  |  | 4.沿河市政管网排查维护修复。 | 城建局 | 三井街道 | 2014.12 |
| 5 | 北童子河 | 1.对长江路东段拓浚250米，对河道疏通增流； | 三井街道 |  | 2014.12 |
|  |  | 2.集中清理垃圾杂物及随意种植； | 三井街道 |  | 2014.12 |
|  |  | 3.新建一座换水闸站。 | 农业局 | 三井街道 | 2014.12 |
| 6 | 李大河 | 1.对江阴交界至创新大道3.5公里河道进行清淤、疏通； | 龙虎塘街道 |  | 2014.12 |
|  |  | 2.沿河管网排查维护修复。 |  |  | 2014.12 |
| 7 | 北凤凰河 | 1.对河道进行清淤； | 薛家镇 |  | 2014.12 |
|  |  | 2.启动薛家主镇区污水管网建设，开展沿河居民点（薛家北街、对窑村、吴家场）及企业（威林压铸厂、玉宇楼、鑫玉宇楼、凤凰河桥东南侧企业）截污工程； | 薛家镇 |  | 2014.12 |
|  |  | 3.岸坡整理和绿化；新建换水闸站一座。 | 薛家镇 |  | 2014.12 |
| 8 | 松林河 | 1.完成松林小区、薛家中学污水截污；2.岸坡整理和绿化。 | 薛家镇 |  | 2014.12 |
| 9 | 颜塘河 | 1.对河道进行清淤；2.岸坡整理和绿化；3、对沿河企业截污。 | 薛家镇 |  | 2014.12 |
| 10 | 柴支浜 | 1.完成王家新村截污；2.对河道补充绿化美化。 | 河海街道 |  | 2014.12 |
| 11 | 军民河 | 1.对部分河段进行清淤；2.采取措施对沿河居民生活污水截污；3.摸清沿河企业排污现状。 | 孟河镇 |  | 2014.12 |
| 12 | 渡津河 | 1．加强沿河管网建设；2．摸清沿河企业排污现状；3．完成树新村（规划布点村）生活污水截污工程。 | 孟河镇 |  | 2014.12 |
| 13 | 黄山河 | 1．对沿河村庄生活污水收集处置；2．摸清沿河企业排污现状；3．岸坡整理和绿化；4．对九龙桥往北部分村庄、企业实施动迁。 | 孟河镇 |  | 2014.12 |
| 14 | 安定河 | 1．完成镇区段1.8公里清淤；2．加强沿河管网建设；3．摸清沿河企业排污现状并且对部分企业开展截污工程；4．完成滕村的生活污水接管工程；5．沿河修建绿化景观及栈道工程。 | 孟河镇 |  | 2014.12 |
| 15 | 南安河 | 1．对S239以东镇区段铺设污水总管，完成沿河企业及居民点截污接管工程。 | 西夏墅镇 |  | 2014.12 |
| 16 | 浦河 | 1．完成浦河（万绥桥-孟城闸段）3.4公里清淤及（万绥桥-城巷大沟段）8公里清淤； | 农业局 | 孟河镇 西夏墅镇 | 2014.12 |
|  |  | 2．启动西夏墅浦河镇区浦河东岸区域铺设污水总管，对居民点及企业实施截污； | 西夏墅镇 |  | 2014.12 |
|  |  | 3．岸坡整理和生态绿化。 | 孟河镇 西夏墅镇 |  | 2014.12 |
| 17 | 老孟河 | 1．老孟河向南拓浚1公里；2．沿河二侧石驳、景观。 | 罗溪镇 | 农业局 | 2014.12 |
| 18 | 十里横河 | 1．沿河管网排查建设，启动对沿河罗溪卫生院，敬老院，两个自然村及企业污水实施截污接管；2．岸坡整理和绿化； | 罗溪镇 |  | 2014.12 |
|  |  | 3．完成疏浚整治3公里，其中1.5公里二侧石驳、景观。 | 罗溪镇 | 农业局 | 2014.12 |
| 19 | 建新河 | 1．对沿河居民点及企业实施截污；2．完成部分河道清淤（3.6公里）；3．岸坡整理及绿化。 | 春江镇 | 城建局 | 2014.12 |
| 20 | 丰收河 | 1．对河道进行清淤；2．对长江小区生活污水接管、截污。 | 春江镇 |  | 2014.12 |
| 21 | 骨干河 | 1．完善污水收集管网建设，对沿河生活污水实施截污，对沿河工业企业实施雨污分流改造、排污口规范化整治及污水截污；2．完善活水机制、长效管理机制。 | 春江镇 |  | 2014.12 |
| 22 | 肖龙港河 | 1．向南延伸，从友谊河到新龙河接通，长度6.920公里；2．启动岸坡整理和绿化； | 常高新集团 | 城建局 农业局 春江镇 新桥镇 薛家镇 | 2014.12 |
|  |  | 3．天山路段南侧新建一座换水闸站。 |  |  | 2014.12 |
| 23 | 省庄河 | 1．省庄河（东海路-友谊河段）拓浚990米，南延至新开友谊河，两侧护岸； | 农业局 | 春江镇 | 2014.12 |
|  |  | 2．沿河管网排查维护修复，启动对沿河企业居民实施截污接管；3．启动新华村换水工程；4.岸坡整理和绿化。 | 春江镇 |  | 2014.12 |
| 24 | 藻江河 | 1．对藻江河沿线百丈、圩塘段生活污水实施接管；完成百丈工业园区企业污水管网建设。 | 春江镇 | 城建局 环保局 | 2014.12 |
|  |  | 2．结合市水利局驳岸工程，对藻江河两侧环境进行整治提升，补充绿化。 | 城建局 |  | 2014.12 |
|  |  | 3．配合市推进藻江河的拓浚、清淤、老驳岸加固及新建护岸等工作，加快沿线畜禽养殖污染整治工作。 | 农业局 |  | 2014.12 |