附件2

2014年新北区规划保留村庄环境综合整治计划

| 序号 | 所在镇 | 行政村 | 规划保留 自然村 | 主要环境问题 | 建设内容、规模 | 投资计划（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春江镇 | 石庄里村 | 石庄里 | 生活污水未得到有效处理，缺乏生活垃圾转运设施，区域内有黑臭河浜。 | 完善生活垃圾收集转运建设，受益人口400人，受益户数99户。 | 8.2 |  |
| 2 |  | 安西村 | 河湾里 |  | 完善生活垃圾收集转运建设，受益人口158人，受益户数58户。 | 8.2 |  |
| 3 |  | 闸北村 | 殷家村 |  | 开展分散式生活污水设施建设，受益人口338人，受益户数86户；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口422人，受益户数107户。 | 107.1 |  |
| 4 |  | 灵桥村 | 邓家村 |  | 完善生活垃圾收集转运建设，受益人口592人，受益户数169户；开展黑臭河浜氮磷拦截工程，受益人口592人，受益户数169户。 | 128.2 |  |
| 5 | 孟河镇 | 万绥村 | 万绥村 | 生活污水未得到有效处理，缺乏生活垃圾转运设施。 | 开展生活污水接管建设，受益人口2338人，受益户数964户，生活污水接管进入西源污水处理厂；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口2923人，受益户数1205户。 | 819.81 |  |
| 6 |  | 树新村 | 树新村 |  | 开展分散式生活污水设施建设，受益人口328人，受益户数102户；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口410人，受益户数127户。 | 117.71 |  |
| 7 |  | 大圩村 | 难民圩 |  | 开展分散式生活污水设施建设，受益人口87人，受益户数21户；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口109人，受益户数26户。 | 24.61 |  |
| 8 | 孟河镇 | 固村巷 | 后巷村 | 生活污水未得到有效处理，缺乏生活垃圾转运设施。 | 开展生活污水接管建设，受益人口324人，受益户数106户，生活污水接管进入西源污水处理厂；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口405人，受益户数133户。 | 101.11 |  |
| 9 |  | 四图村 | 北杨村 |  | 开展分散式生活污水设施建设，受益人口210人，受益户数60户；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口263人，受益户数75户。 | 69.41 |  |
| 10 |  | 卧龙桥村 | 十圩埭村 |  | 开展分散式生活污水设施建设，受益人口306人，受益户数87户；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口382人，受益户数109户。 | 100.51 |  |
| 11 |  | 郑良村 | 郑塔里村 |  | 开展生活污水接管建设，受益人口773人，受益户数306户，生活污水接管进入西源污水处理厂；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口966人，受益户数383户。 | 260.51 |  |
| 12 | 薛家镇 | 漕河村（非） | 漕河村（非） |  | 开展生活污水接管建设，受益人口403人，受益户数115户，生活污水接管进入江边污水处理厂；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口504人，受益户数144户。 | 112.7 |  |
| 13 |  | 薛家村（非） | 薛家村（非） |  | 开展生活污水接管建设，受益人口482人，受益户数138户，生活污水接管进入江边污水处理厂；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口602人，受益户数172户。 | 134 |  |
| 14 | 罗溪镇 | 邱庄村 | 邱庄村 |  | 开展分散式生活污水设施建设，受益人口784人，受益户数224户；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口980人，受益户数280户。 | 236.9 |  |
| 15 |  | 温寺村 | 新农村居民点 |  | 完善生活垃圾收集转运建设，受益人口977人，受益户数289户。 | 1.7 |  |
| 16 | 罗溪镇 | 健康村 | 新农村居民点 | 生活污水未得到有效处理，缺乏生活垃圾转运设施。 | 开展分散式生活污水设施建设，受益人口206人，受益户数101户；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口258人，受益户数126户。 | 117.9 |  |
| 17 | 西夏墅镇 | 蓼沟村（非） | 陆家村（非） |  | 完善生活垃圾收集转运建设，受益人口210人，受益户数72户。 | 0.65 |  |
| 18 |  | 池上村 | 池上村（非） |  | 开展生活污水接管工程，受益人口1044，受益户数298户，生活污水接管进入西源污水处理厂；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口1305人，受益户数373户。 | 254.25 |  |
| 19 |  | 梅林村 | 孔家村（非） 刘家村（非） 张家村（非） 金家村 |  | 开展分散式生活污水处理设施建设，受益人口522人，受益户数150户；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口652人，受益户数188户。 | 175.1 |  |
| 20 |  | 西夏墅村 | 西南村 前薛村（非） 刘岱里村（非） 黄家村（非） |  | 开展生活污水接管工程，受益人口956人，受益户数320户，生活污水接管进入西源污水处理厂；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口1195人，受益户数400户。 | 306.6 |  |
| 21 |  | 浦西村 | 绛头上村 |  | 开展生活污水接管工程，受益人口526人，受益户数183户，生活污水接管进入西源污水处理厂；完善生活垃圾收集转运建设，受益人口658人，受益户数229户。 | 174.65 |  |