附件1

罗溪镇小型农田水利工程管护标准

一、小型灌溉泵站工程

启闭设备、机泵设备、动力设备、电气设备及附属设施定期检修保养，保证设备完好、运转安全正常，并建立维护运行记录。

二、水闸工程

对闸门启闭设备、止水设施以及配套设施定期检修，保证设备完好、运转正常。并确保建筑物周围无渗漏、过水断面无阻水淤积等。

三、灌排渠系工程

保持过水断面无坍坡、无淤积、沟渠通畅，坡面无农作物种植；管涵、支斗门、农桥、跌水、倒虹吸、涵洞等配套建筑物完好无损，并定期检修保养，确保运行安全正常。

四、地下暗渠工程

保持管道畅通，无破裂、坍塌、渗漏等现象。

五、管护范围

（一）小型灌溉泵站

以建筑物边线外5至10米为管理保护范围。

（二）渠道

以渠顶外1至5米为管理保护范围。

（三）涵、闸等配套建筑物

以边线外5至10米为管理保护范围。

六、严厉禁止的行为

（一）禁止利用小型农田水利工程设施从事非水利经营活动。

（二）禁止擅自在小型农田水利工程管理范围内盖房、建围墙、堆放物料、埋设管道、电缆或兴建其它建筑物的行为。

（三）未经水行政主管部门批准，禁止在渠系上开口、筑坝和填没填塞，严禁向渠道内丢弃废弃物。