|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  孟河镇小型农田水利工程长效管护明细表（一） | | | | | | | |
| **小型灌溉站** | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 泵型 | 流量 （m3/s） | 功率 （kw） | 管护单位 | 管护人员 | 联系电话 |
| 1 | 安基站 | 12HB | 0.2 | 30 | 固村巷村委 | 巢腊明 | 13584325907 |
| 2 | 第二电灌站 | 12HB | 0.22 | 22 | 九龙村委 | 朱国度 | 83502372 |
| 3 | 城北灌溉站 | 14HB | 0.28 | 28 | 孟城社区 | 邱亚民 | 13584329628 |
| 4 | 严桥站 | 14HB | 0.28 | 30 | 南兰陵村委 | 刘柏年 | 13063943388 |
| 5 | 红旗站 | 14HB | 0.28 | 30 | 郑常云 | 83485007 |
| 6 | 水沟西站 | 12HB | 0.22 | 22 | 郑双泉 | 83482182 |
| 7 | 河北南站 | 14HB | 0.28 | 30 | 齐梁社区 | 巢耀兴 | 13606117461 |
| 8 | 河北北站 | 14HB | 0.28 | 30 | 巢耀兴 | 13606117461 |
| 9 | 三队站 | 12HB | 0.25 | 30 | 润江村委 | 范珍娣 | 83243932 |
| 10 | 三茅殿东站 | 12HB | 0.25 | 30 | 陈开岭 | 15995030852 |
| 11 | 南舍庄站 | 14HB | 0.28 | 22 | 石桥村委 | 李建明 | 13706113735 |
| 12 | 郭河站 | 14HB | 0.56 | 60 | 李建明 | 13706113735 |
| 13 | 五星站 | 14HB | 0.28 | 28 | 双亭村委 | 蒋明荣 | 13584311179 |
| 14 | 周巷站 | 12HB | 0.25 | 30 | 陈祥生 | 83533843 |
| 15 | 东亭站 | 14HB | 0.5 | 60 | 蒋荣方 | 13196750821 |
| 16 | 安定站 | 12/18HB | 0.6 | 77 | 滕村村委 | 沈杏芙 | 13861230720 |
| 17 | 向阳站 | 14/12HB | 0.47 | 70 | 通江村委 | 马正才 | 83245585 |
| 18 | 观西站 | 12HB | 0.22 | 40 | 陈纪龙 | 13961224897 |
| 19 | 四图东站 | 12HB | 0.22 | 22 | 陈同华 | 13401689264 |
| 20 | 四图站 | 2×12HB | 0.44 | 44 | 陈同华 | 13401689264 |
| 21 | 东风站 | 14/18HB | 0.7 | 85 | 韩金喜 | 13092501833 |
| 22 | 石巷站 | 14HB | 0.28 | 30 | 万绥社区 | 潘方定 | 13401324362 |
| 23 | 万东站 | 14HB | 0.28 | 30 | 张洁池 | 15335014989 |
| 24 | 固村站 | 14HB/500 | 0.83 | 85 | 水利农机站 | 雷元军 | 15961257144 |
| 25 | 王家站 | 16HB | 0.78 | 110 | 郑志华 | 13861087102 |
| 26 | 西仓岸站 | 14/12HB | 0.47 | 52 | 王海波 | 13685269201 |
| 27 | 东尧站 | 16/14HB | 0.6 | 85 | 陈福奎 | 13815078890 |
| 28 | 山南站 | 10/12H | 0.3 | 70 | 孙敏 | 13861069980 |
| 29 | 安定南站 | 2×12HB | 0.44 | 44 | 刘建民 | 13775076310 |
| 30 | 永南站 | 14HB | 0.28 | 30 | 张国良 | 18015055282 |
| 31 | 永北站 | 14HB | 0.28 | 30 | 程利民 | 13775196417 |
| 32 | 吉祥站 | 14HB | 0.28 | 30 | 程利民 | 13775196417 |
| 33 | 万光站 | 14HB | 0.28 | 30 | 程利民 | 13775196417 |