|  |
| --- |
| 附件2孟河镇小型农田水利工程长效管护明细表（二） |
| **小型排灌站** |
| 序号 | 名称 | 泵型 | 流量（m3/s） | 功率（kw） | 管护单位 | 管护人员 | 联系电话 |
| 1 | 五一站 | 80 | 1.5 | 80 | 东陆村委 | 唐光华 | 15295104084 |
| 2 | 东陆南站 | 80 | 2 | 95 | 吴耀忠 | 13338195171 |
| 3 | 东陆北站 | 80 | 2 | 95 | 赵步良 | 13151687003 |
| 4 | 东陆(西)站 | 14HB | 0.28 | 30 | 徐春生 | 13961225530 |
| 5 | 红联站 | 80 | 1.5 | 80 | 润江村委 | 彭正华 | 13584358730 |
| 6 | 前山门站 | 60 | 1 | 55 | 九龙村委 | 钱步龙 | 15961233313 |
| 7 | 静海站 | 70圬 | 0.7 | 45 | 孟城社区 | 周涛 | 13961231928 |
| 8 | 大树站 | 80 | 2 | 95 | 树新村委 | 徐仁兴 | 13376286525 |
| 9 | 南荫2队站 | 12HB | 0.22 | 22 | 荫沙村委 | 姚纪明 | 15961497342 |
| 10 | 圩田站 | 14HB | 0.28 | 33 | 双亭村委 | 朱纪顺 | 13813664399 |
| 11 | 猛将站 | 70 | 1.3 | 80 | 小黄山村委 | 陈耀金 | 13511676935 |
| 12 | 新猛将站 | 60/60 | 2 | 110 | 陈耀金 | 13511676935 |
| 13 | 卧龙站 | 70圬 | 0.7 | 40 | 张兰方 | 13405593643 |
| 14 | 山江站 | 70 | 1.3 | 80 | 郭裕万 | 13584360163 |
| 15 | 黄山东站 | 70圬 | 0.7 | 45 | 陈耀金 | 13511676935 |
| 16 | 黄山西站 | 60 | 1 | 55 | 耿玉凤 | 13606122321 |
| 17 | 黄山山北站 | 60 | 1 | 55 | 陈元夫 | 13961401987 |
| 18 | 黄山小湾站 | 60 | 1 | 55 | 江泽民 | 13584541530 |
| 19 | 猛将东站 | 14HB | 0.28 | 30 | 陈耀金 | 13511676935 |
| 20 | 银河南站 | 50 | 1.5 | 110 | 银河村委 | 周裕龙 | 13813562233 |
| 21 | 银河西站 | 60 | 1 | 30 | 朱岗雪 | 13915029271 |
| 22 | 惜字洲站 | 50 | 1.5 | 110 | 戴六斤 | 13901505638 |
| 23 | 任家站 | 12HB | 0.22 | 22 | 王明生 | 15961468156 |
| 24 | 十队站 | 12HB | 0.22 | 22 | 黄有平 | 13775617535 |
| 25 | 城北站 | 70圬 | 0.7 | 45 | 水利农机站 | 周涛 | 13961231928 |
| 26 | 银河坝站 | 14HB | 0.28 | 30 | 周金网 | 83248760 |
| 27 | 银河北站 | 80/80 | 3.8 | 190 | 刘巧度 | 13921045786 |
| 28 | 大圩站 | 80 | 3 | 190 | 武巧云 | 83242198 |
| 29 | 渡津站 | 80 | 2 | 90 | 孙敏 | 13861069980 |
| 30 | 川心站 | 80/90 | 4 | 240 | 张华方 | 13776896889 |
| 31 | 茅庵站 | 80/80/90 | 5.6 | 340 | 贾凤龙 | 13685257097 |