|  |
| --- |
| 附件3孟河镇水利工程长效管护明细表（三） |
| **引水堰（闸）** |
| 序号 | 名称 | 闸孔净宽（m） | 管护单位 | 管护人员 | 联系电话 |
| 1 | 养济河闸 | 1.5 | 水利农机站 | 郑荣新 | 15961465012 |
| 2 | 郭河闸 | 3 | 谢雪青 | 13915838303 |
| 3 | 安定闸 | 2.5 | 孙玉坤 | 18068561423 |
| 4 | 永胜河防淤闸 | 3 | 郑志华 | 13861087102 |
| 5 | 黄山河防淤闸 | 3 | 潘林荣 | 13861191006 |
| 6 | 九龙套闸 | 2.5 | 九龙村委 | 朱宝庆 | 13861040060 |
| 7 | 东陆大沟节制闸 | 1.2 | 徐步生 | 15312560106 |
| **渠道** |
| 序号 | 所在灌区名称 | 长度（km） | 管护单位 | 管护人员 | 联系电话 |
| 1 | 银河南站 | 3 | 银河村委 | 周裕龙 | 13813562233 |
| 2 | 四图东站 | 5 | 通江村委 | 陈同华 | 13401689264 |
| 3 | 城北站 | 2.5 | 孟城社区 | 邱亚民 | 13584329628 |
| 4 | 山江站 | 5 | 小黄山村委 | 郭裕万 | 13584360163 |
| 5 | 卧龙站 | 5 | 张兰方 | 13405593643 |
| 6 | 黄山站 | 5 | 耿玉凤 | 13606122321 |
| 7 | 山南站 | 3 | 双亭村委 | 蒋桂法 | 83532583 |
| 8 | 周巷站 | 3 | 陈祥生 | 83533843 |
| 9 | 王家站 | 3 | 万绥社区 | 陈志华 | 13861087102 |
| 10 | 安定站 | 5 | 滕村村委 | 沈杏芙 | 13861230720 |
| 11 | 水沟西灌溉站 | 3 | 南兰陵村委 | 郑双泉 | 83482182 |
| 12 | 西仓岸站 | 1 | 石桥村委 | 王海波 | 13685269201 |
| 13 | 东尧站 | 5 | 陈福奎 | 13815078890 |
| **穿堤涵** |
| 序号 | 名称 | 过流面积（m2） | 长度（m） | 管护单位 | 管护人员 | 联系电话 |
| 1 | 先锋涵 | 0.664 | 40 | 荫沙村委 | 刘巧度 | 13921045786 |
| 5 | 南荫涵 | 1.13 | 32 | 刘巧度 | 13921045786 |
| 2 | 南阳河涵 | 1.76 | 22 | 通江村委 | 罗成华 | 13775610586 |
| 4 | 老银河涵 | 2.4 | 22 | 罗成华 | 13775610586 |
| 3 | 银河涵 | 0.8 | 22 | 银河村委 | 刘国光 | 83244897 |
| 6 | 惜字洲1队涵 | 1.13 | 32 | 张纪龙 | 15051996559 |
| 7 | 惜字洲2队涵 | 1.13 | 32 | 施正华 | 13813587019 |
| 8 | 街南1号涵 | 0.77 | 40 | 小河社区 | 杨红卫 | 13961463092 |
| 9 | 街南2号涵 | 1.04 | 40 | 周章金 | 13584553579 |
| 10 | 难民圩涵 | 1.13 | 32 | 润江村委 | 罗敖生 | 15161166362 |
| 11 | 锯木场涵 | 1.13 | 32 | 沈金富 | 83244146 |
| 12 | 朝阳河涵 | 1.44 | 15 | 孟城社区 | 周涛 | 13961231928 |
| 13 | 头圩里涵 | 1.44 | 15 | 周涛 | 13961231928 |
| 14 | 上下滩截水沟涵 | 0.785 | 14 | 树新村委 | 徐仁兴 | 13376286525 |