附件1

2016年新北区集镇集中居住区

污水收集系统补助标准

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 管道建设定额造价（元） | 路面开挖、恢复定额造价（元） |  | 管道建设定额补助（元） | 路面开挖、恢复定额补助（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水泥 混凝土 | 沥青 混凝土 |  | 水泥 混凝土 | 沥青 混凝土 |
| 1 | 塑料管铺设：UPVC管，DN100污水管，环刚度≥8kN/m | m | 182 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 2 | 塑料管铺设：UPVC管，DN225污水管，环刚度≥8kN/m | m | 264 | 164 | 180 | 88 | 55 | 60 |
| 3 | 塑料管铺设：UPVC管，DN300污水管，环刚度≥8kN/m | m | 498 | 377 | 420 | 166 | 126 | 140 |
| 4 | 塑料管铺设：UPVC管，DN400污水管，环刚度≥8kN/m | m | 664 | 389 | 434 | 664 | 389 | 434 |
| 5 | 塑料管铺设：UPVC管，DN500污水管，环刚度≥8kN/m | m | 951 | 434 | 461 | 951 | 434 | 461 |
| 6 | 塑料管铺设：UPVC管，DN600污水管，环刚度≥8kN/m | m | 1159 | 546 | 610 | 1159 | 546 | 610 |
| 7 | 塑料管铺设：HDPE管，DN225污水管，环刚度≥8kN/m | m | 292 | 164 | 180 | 97 | 55 | 60 |
| 8 | 塑料管铺设：HDPE管，DN300污水管，环刚度≥8kN/m | m | 444 | 377 | 420 | 148 | 126 | 140 |
| 9 | 塑料管铺设：HDPE管，DN400污水管，环刚度≥8kN/m | m | 561 | 389 | 434 | 561 | 389 | 434 |
| 10 | 塑料管铺设：HDPE管，DN500污水管，环刚度≥8kN/m | m | 959 | 434 | 461 | 959 | 434 | 461 |
| 11 | 塑料管铺设：HDPE管，DN600污水管，环刚度≥8kN/m | m | 1125 | 546 | 610 | 1125 | 546 | 610 |
| 12 | 塑料管铺设：玻璃钢夹砂管，DN400玻璃夹砂管 | m | 650 | 389 | 434 | 650 | 389 | 434 |
| 13 | 塑料管铺设：玻璃钢夹砂管，DN500玻璃夹砂管 | m | 924 | 434 | 461 | 924 | 434 | 461 |
| 14 | 塑料管铺设：玻璃钢夹砂管，DN600玻璃夹砂管 | m | 1106 | 546 | 610 | 1106 | 546 | 610 |
| 15 | 水平导向钻进：污水牵引管，φ110PE管 | m | 428 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| 16 | 水平导向钻进：污水牵引管，φ250PE管 | m | 730 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 |
| 17 | 水平导向钻进：污水牵引管，φ315PE管 | m | 829 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 |
| 18 | 水平导向钻进：污水牵引管，φ400PE管 | m | 1055 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 |
| 19 | 水平导向钻进：污水牵引管，φ500PE管 | m | 1430 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 |
| 20 | 水平导向钻进：污水牵引管，φ560PE管 | m | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 |
| 21 | 水平导向钻进：污水牵引管，φ600PE管 | m | 1988 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 |
| 22 | 钢管铺设：D219*6，过河钢管，内外防腐，管腔四周砼包封 | m | 477 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
| 23 | 钢管铺设：D325*8过河钢管，过河钢管，内外防腐，管腔四周砼包封 | m | 658 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 |
| 24 | 钢管铺设：D426*10过河钢管，过河钢管，内外防腐，管腔四周砼包封 | m | 914 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 |
| 25 | 铸铁管铺设：DN400球墨铸铁管 | m | 690 | 389 | 434 | 690 | 389 | 434 |
| 26 | 铸铁管铺设：DN500球墨铸铁管 | m | 1083 | 434 | 461 | 1083 | 434 | 461 |
| 27 | 铸铁管铺设：DN600球墨铸铁管 | m | 1310 | 546 | 610 | 1310 | 546 | 610 |
| 28 | 铸铁管铺设：DN800球墨铸铁管 | m | 1621 | 583 | 651 | 1621 | 583 | 651 |
| 29 | 铸铁管铺设：DN1000球墨铸铁管 | m | 2002 | 619 | 692 | 2002 | 619 | 692 |
| 30 | 混凝土管道铺设：有筋Ⅱ级管，φ600钢筋混凝土管 | m | 741 | 609 | 681 | 741 | 609 | 681 |
| 31 | 混凝土管道铺设：有筋Ⅱ级管，φ700钢筋混凝土管 | m | 830 | 625 | 699 | 830 | 625 | 699 |
| 32 | 混凝土管道铺设：有筋Ⅱ级管，φ800钢筋混凝土管 | m | 938 | 643 | 719 | 938 | 643 | 719 |
| 33 | 混凝土管道顶进，φ800有筋Ⅲ级管 | m | 2752 | 0 | 0 | 2752 | 0 | 0 |

说明：1．管道建设内容含沟槽开挖、回填、管材、管道敷设、管基、检查井等内容；

2．新建道路不含路面开挖、恢复费用；

3．老路面开挖宽度根据管道埋深计算，路面恢复费用中已扣除该结构层回填土费用。