附件2

2016年新北区集镇集中居住区污水收集系统建设计划

| 序号 | 集镇名称 | 建设单位 | 年度指标（米） | 工程名称及范围 | 管长(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春江镇 | 春江镇政府 | 6000 | 五菱路（解放路-井冈山路） | 1121 |
| 2 |  |  |  | 百丈工业园（胜利路、港口大道、宏业路、振兴路、恒业路等）污水管网改造 | 3500 |
| 3 |  |  |  | 丰收路（井冈山路-红旗路） | 493 |
| 4 |  |  |  | 桃花港路污水管网改造 | 1800 |
| 5 |  |  |  | 机械工业园、安家民营园污水主干管网建设 | 3500 |
| 6 | 孟河镇 | 孟河镇政府 | 6000 | 孟浦线（S122—孟河大道） | 514.5 |
| 7 |  |  |  | 东亭路（齐石桥路—兴镇中路） | 207 |
| 8 |  |  |  | 红旗路（达江路—向阳路） | 1390 |
| 9 |  |  |  | 小河路（达江路—孟河大道） | 1300 |
| 10 |  |  |  | 港西大道（政泰路—仇巷路） | 890 |
| 11 |  | 常高新集团 |  | 建设路（兴镇路-银山路） | 2650 |
| 12 |  |  |  | 环镇北路（兴镇路-银山路） | 2320 |
| 13 |  |  |  | 安定路（新孟中路-健康路） | 1560 |
| 14 |  |  |  | 富平路（新孟中路-立新北街） | 1170 |
| 15 | 罗溪镇 | 市排水管理处 | 4000 | 幸福路（界沟桥西—老幸福村委） | 681 |
| 16 |  | 罗溪镇政府 |  | 空港五村市政 | 5310.33 |
| 17 |  | 常州新航动力装备开发有限公司 |  | 空港六村一期市政 | 2787 |
| 18 |  |  |  | 宝塔山路污水延伸工程 | 179 |
| 19 |  |  |  | 井冈山路延伸工程 | 161.2 |
| 20 |  |  |  | 旺财路（叶汤路-民营三路） | 614 |
| 21 |  |  |  | 碧春路（老孟河-政泰路） | 172 |
| 22 |  |  |  | 通泰路（黄河西路-碧春路 | 422 |
| 23 | 西夏墅镇 | 西夏墅镇政府 | 5000 | 六层商住楼-天柱山路污水管道 | 150 |
| 24 |  |  |  | 五台山路污水管道（丽江路-富春江路） | 400 |
| 25 |  |  |  | 富春江路污水管道（五台山路-天柱山路） | 400 |
| 26 |  | 园区企业 |  | 25家企业接管配套管网工程 | 2500 |
| 27 |  | 常高新集团 |  | 平顶山路-河东污水泵站-丽江社区泵站 | 1500 |
| 28 | 薛家镇 | 薛家镇政府 | 3000 | 新增集镇污水管网 | 3000 |
| 29 | 奔牛镇 | 奔牛镇政府 | 7000 | 新增集镇污水管网 | 7000 |
|  | 合 计 |  |  |  | 47692.03 |