# 执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行 政 处 罚 决 定 书

常高新市监案[2018]10016号

当事人：常州市东陆加油站有限公司，有限责任公司（自然人独资），社会统一信用代码：913204117266343793，法定代表人黄惠萍,注册资本60万元，住所在常州市新北区孟河镇东陆村，经营范围为汽油、柴油、润滑油零售。

2017年8月25日我局计量处会同常州市计量测试技术研究所工作人员，对当事人位于孟河镇东陆村委常州市东陆加油站有限公司的加油机进行检定，发现当事人使用的1号、3号加油机自锁功能检查不合格，重复性超过0.10%，鉴定结果为不合格，我分局执法人员于2017年8月30日向当事人送达了检定结果通知书并决定立案调查。执法人员对上述情况制作了现场检查笔录，然后填写《立案审批表》，报局领导，局领导当日批准立案，并指定执法人员殷海锋、甄洪涛为本案的主办人员进行调查。2017年9月1日、2017年9月15日执法人员对该公司安全管理员张元杰进行询问，并对询问情况制作了询问笔录。执法人员收集了相关的证据材料。

经查实：当事人于1997年成立公司，经营汽油、柴油、润滑油零售业务。2017年8月25日我局计量处会同常州市计量测试技术研究所工作人员，对当事人位于孟河镇东陆村委常州市东陆加油站有限公司的加油机进行检定，发现当事人使用的1号、3号加油机自锁功能检查不合格，重复性超过0.10%，鉴定结果为不合格。据当事人分析，造成不合格的原因主要有：1、上述几台加油机都已老化，内部部件接触不良；2、该加油站位于雷击高发区，经常发生雷电，且检定前一天刚刚打过雷，应该与雷击有关系；3、该加油站没有专用的检测仪器，只能使用计量桶打油检测，不能检测重复性这一指标。执法人员与2017年8月30日向当事人送达检定结果通知书，并当场责令其限期改正。

以上事实主要有以下证据予以证明：

1、现场检查笔录（共4页），证明当事人经营场所在现场检查时的情况。

2、营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证、授权委托书、身份证复印件（共6页），证明当事人的主体资格情况。

3、检定结果通知书及送达回证（共7页），证明当事人使用的加油机经检定不合格情况；

4、责令改正通知书（共1页），证明执法人员现场采取强制措施情况；

5、询问笔录（共4页），证明当事人使用经检定不合格的加油机的情况及加油机经检定不合格的原因；

6、检定证书（共5页），证明当事人的加油机在执法人员检查后检定合格的情况。

2018年3月16日本局依法向当事人送达了常高新市监处告字[2018]011号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩。

鉴于以上事实，我们认为：根据国家有关法律法规的规定，加油站经营者应当遵守以下规定：（七）不得使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具。

本案中，当事人使用的加油机经检定不合格，其在得知检定结果后仍继续使用上述不合格的加油机。当事人的上述行为违反了《加油站计量监督管理办法》第五条第（七）的规定，构成了使用经检定不合格的计量器具的行为。

当事人在得知其使用的加油机经检定不合格后仍然继续使用，未及时采取措施改正。情节严重，决定给予从重处罚。根据《行政处罚法》第二十三条“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”、《加油站计量监督管理办法》第九条第（五）项“违反本办法第五条第（七）项规定，使用未经检定、超过检定周期或者经检定不合格的计量器具的，责令其停止使用，可并处1000元以下罚款。”之规定，决定责令当事人立即停止使用经鉴定不合格的加油机，并决定对当事人作出如下处罚：

1、处罚款1000元。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市质量技术监督局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》的有关规定，本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示该行政处罚信息，特此告知。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

2018年3月22日

（送达日期：    年    月    日       送达方式：          ）