# 执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行 政 处 罚 决 定 书

常高新市监案[2018]10051号

当事人：常州伊沃特医疗器械有限公司,统一社会信用代码：91320411796101199E，类型：有限责任公司，注册日期：2006年12月25日，住所：常州市新北区薛家镇正强路21号，法定代表人:白宝宏（2018年5月18日，法定代表人变更为魏燕红）联系电话：0138185459541、013971618542 ,邮编：213000。

2017年9月14日，我局抽取的当事人生产的“一次性使用皮肤吻合器”（规格型号：     YPH-W-35,批号：1706YP35W-05）,经江苏省医疗器械检验所检验，检验项目不符合YZB/苏0749-2014《一次性使用皮肤吻合器》规定的要求，判定该样品未通过监督检验。2017年12月11日，我局送达了检验报告，报告书编号：【（2017）SJ类第0160号】后，当事人在法定期限内提出复检申请。2018年1月19日，经江苏省医疗器械检验所复检，维持原检验结果且作为最终检验结论。2018年1月31日，我局接常州市食品药品监督管理局【常食药监稽便函（2018）16号】《关于移送医疗器械检验报告核查函》，移送江苏省食品药品监督管理局《医疗器械检验报告核查函[2018]012302号》，关于我辖区常州伊沃特医疗器械有限公司“一次性皮肤吻合器”抽检不合格经复检不合格事宜，要求我局依法核查处理。

经查，当事人成立日期为2006年12月25日，《中华人民共和国医疗器械注册证》编号：苏食药监械（准）字2014第2650913号，《医疗器械生产许可证》编号：苏食药监械生产许20090027号，许可经营范围：从事医疗器械（除三类）的生产和销售（二类医疗器械的生产项目按许可核定内容经营）等。2017年9月14日，我局抽取的当事人生产的“一次性使用皮肤吻合器”（规格型号：YPH-W-35,批号：1706YP35W-05）于2017年6月2日投料生产，2017年6月22日成品检验合格后，于2017年7月5日入库。

至案发为止，当事人生产不符合经注册的产品技术要求的上述产品共3000支。除我局抽检20支，库存15支，当事人用于各种产品展销损耗597支外，共销售2368支，销售单价为23元至27元不等，销售均价25元／支（税后价），该批次产品货值金额75000元，销售金额59200元。

以上事实主要有以下证据予以证明：

1、现场检查笔录3份，医疗器械抽样记录及凭证1份，证明我局执法人员对当事人生产的“一次性皮肤吻合器”（规格型号：YPH-W-35,批号：1706YP35W-05）进行抽样及送达抽样检验、复验报告的事实；

2、询问（调查）笔录4份，证明当事人生产不符合经注册的产品技术要求的产品的数量、销售单价、货值金额以及获取违法所得的事实；

3、“一次性皮肤吻合器”实物图片、合格证实物图片1份，证明当事人生产该产品的事实；

4、当事人《营业执照》、《医疗器械经营生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件各1份，证明当事人为合法医疗器械生产企业和主体资格；

5、销售发票复印件16份，证明当事人销售“一次性皮肤吻合器”的事实存在和销售金额；

6、批生产记录复印件一份（共计21页）、《查存单》复印件、《成品入库单》各1份，证明当事人装配生产“一次性皮肤吻合器”（规格型号YPH-W-35,批号：1706YP35W-05）的过程、投料和生产数量的事实；

7、“一次性皮肤吻合器”《医疗器械注册产品标准》复印件一份，证明当事人生产上述产品的注册标准及该产品的各项技术要求；

8、授权委托书3份、证明我局就该案询问调查当事人委托代理人相关事宜的法律有效性；

9、江苏省医疗器械检验所检验报告2份，检验报告书编号：【（2017）】SJ类第0160号、【（2018）】FY类第0007号,证明当事人生产的上述产品经检验、复验不符合经注册的产品技术要求的事实；

10、医疗器械召回事件报告表、召回计划实施情况报告表、调查记录各1份，证明常州伊沃特医疗器械有限公司主动召回生产不符合经注册的产品技术要求的上述“一次性皮肤吻合器”的事实;

11、涉嫌犯罪移送书、案件立案决定书、撤销案件决定书各一份证明我局依法将该案移送公安部门查办，公安部门对该案经调查后退回我局做行政处理的事实经过。

2018年7月6日本局依法向当事人送达常高新市监听告字[2018]0056号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚听证告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩，也未提出听证。

鉴于以上事实，本局认为：医疗器械的研制、生产、经营和使用应符合相应的国家标准、行业标准或注册产品标准。无相应标准的医疗器械，不得生产、经营和使用；生产不符合医疗器械注册产品标准的医疗器械的，视为不符合医疗器械行业标准。《医疗器械生产监督管理办法》第四十条规定：“医疗器械生产企业应当按照经注册或者备案的产品技术要求组织生产，保证出厂的医疗器械符合强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求。出厂的医疗器械应当经检验合格并附有合格证明文件”。当事人生产、经营的“一次性皮肤吻合器”经检验和复验部分检验项目均不符合该产品注册标准的规定要求的行为，构成了生产不符合经注册的产品技术要求的“一次性皮肤吻合器”的违法行为。

鉴于当事人在收到江苏省医疗器械检验所的不合格检验报告后，积极组织公司技术人员分析查找不合格原因，主动召回出厂的产品，并在七日内召回市场上未及使用的1450支产品，至目前为止暂未出现不良反应事件；该批次产品检验不符合经注册的产品技术要求的主要检验项目为：订仓装订数大于注册标准的数量，不属于“缺斤短两”的行为，另“一次性皮肤吻合器”为二类无源医疗器械，不属于高风险管理的医疗器械范围。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款“当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚”：第（一）项“主动消除或者减轻违法行为危害后果的”规定，结合常食药监政法〔2017〕270号《常州市食品药品行政处罚裁量基准（试行）的通知》，决定对当事人从轻处罚。

根据《医疗器械生产监督管理办法》第六十六条“有下列情形之一的，按照《医疗器械监督管理条例》第六十六条的规定处罚：（一）生产不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的”的规定。依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（一）“生产、经营、使用不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的”的规定，决定对当事人责令改正并作出如下处罚：1、没收上述“一次性使用皮肤吻合器”（型号：YPH-W-35,批号：1706YP35W-05）1465支；

2、处以货值金额五倍的罚款375000元整（大写：叁拾柒万伍仟元整）。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市食品药品监督管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》的有关规定，本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示该行政处罚信息，特此告知。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

2018年7月12日

（送达日期：    年    月    日       送达方式：          ）