附件3

| 江苏省村庄环境整治考核评分暂行办法（三星级康居乡村） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 达标要求 | 分值 | 评分办法 | 考核分 |
| 1 | 村庄风貌 | ①实施建筑物出新或建筑与环境风貌整治，建筑风貌体现地域及传统文化特色。 | 15 | 实施建筑物出新或建筑与环境风貌整治，但建筑外观色彩杂乱，整体风貌不协调，扣5分；建筑风貌未能体现地域及传统文化特色，扣5分。未实施建筑物出新或建筑与环境风貌整治，且严重影响村容村貌，扣15分。 |  |
|  |  | ②具有传统建筑风貌和历史文化价值的民宅、公共建筑得到保护和修缮；破败空心房、废弃住宅得到合理整治。 | 2 | 传统建筑风貌和历史文化价值的民宅、公共建筑未得到有效保护和修缮，扣1分；破败空心房、废弃住宅未得到合理整治，扣1分。 |  |
|  |  | ③太阳能利用和建筑有机协调，屋面设施安装整齐，不影响观瞻。 | 2 | 太阳能利用等设施安装不整齐、不协调，影响观瞻，扣2分。 |  |
|  |  | ④结合村庄形态和自然条件，在村口适宜位置设置村庄标识。 | 2 | 村口不自然、标识不明显，扣2分。 |  |
|  |  | ⑤无乱砍乱伐，对古树名木采取了保护措施。 | 2 | 有乱砍乱伐现象，扣1分；古树名木未得到有效保护，扣1分。 |  |
|  |  | ⑥对村旁、宅旁、水旁、路旁以及村口、庭院等进行绿化和美化；因地制宜建设村庄公共绿地。 | 3 | 村旁、宅旁、水旁、路旁以及村口等绿化较缺失，影响观感，扣2分；无公共绿地扣1分。 |  |
|  |  | ⑦绿化品种乡土、适生，形成四季有绿、季相分明、乡土自然的绿化景观。 | 2 | 绿化品种较单一，扣1分；缺常绿树种，季相不分明，扣1分。 |  |
|  |  | ⑧苏南地区村庄绿化覆盖率达30%以上，苏中、苏北地区村庄绿化覆盖率达35%以上。 | 2 | 村庄绿化覆盖率未达到规定要求，扣2分。 |  |
| 2 | 环境卫生 | ①采用上门收集或配置密封垃圾箱、桶等方式，使生活垃圾得到及时清扫、收集。 | 2 | 未采用上门收集垃圾或未配置密封垃圾箱（桶），扣1分；垃圾未及时清扫收集，扣1分。 |  |
|  |  | ②合理布置垃圾箱（桶），并与村庄风貌协调。 | 2 | 垃圾箱（桶）摆放位置不合理，扣2分。 |  |
|  |  | ③配备转运车辆，生活垃圾日产日清,无暴露垃圾和积存垃圾。 | 4 | 村庄内有暴露垃圾堆，扣2分；未配备转运车辆、生活垃圾未日产日清，扣2分。 |  |
|  |  | ④生活污水有效收集、处理。 | 4 | 生活污水未经村庄污水处理设施进行有效处理，或未接入城镇污水收集管网由城镇污水处理厂（站）集中处理的，不予通过“三星级康居乡村”考核。 |  |
|  |  | ⑤有完善的雨水排放明沟暗渠体系，雨水排放通畅，路面无明显积水。 | 2 | 排水沟渠、管道不完善或淤积、不通畅，扣1分；雨后路面积水明显，扣1分。 |  |
|  |  | ⑥卫生户厕无害化达标率达98%以上。 | 2 | 查看台帐资料、相关部门验收报告，采取入户抽查的方式，发现1户卫生户厕无害化改造未达标扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | ⑦在村庄适宜位置至少配建1座三类水冲式公共厕所。 | 3 | 未配建水冲式公共厕所，扣3分。 |  |
|  |  | ⑧无露天粪坑、乱堆乱放和乱搭乱建，电力、电信、有线电视等线路架设有序。 | 7 | 村庄内有露天粪坑，有一处扣1分；有乱堆乱放、乱搭乱建影响村容村貌，有一处扣1分，扣完5分为止。村庄内电力、电信、有线电视等线路架设无序，扣2分。 |  |
|  |  | ⑨户外广告、招贴设置规范，尺寸、色彩与周边环境协调。 | 2 | 广告、招牌设置与周边环境不协调，扣2分。 |  |
|  |  | ⑩对现有工业污染源依法进行整治,村内无新增工业污染企业。 | 2 | 查阅环境监测报告等台帐资料，工业污染源未有效整治，扣1分；2012年起村内有新增工业污染企业，扣1分。 |  |
|  |  | ⑾无露天焚烧秸杆，农作物秸杆综合利用率达100%；规模畜禽养殖场粪便无害化处理和资源化利用率达95%以上。 | 4 | 发现有露天焚烧秸杆，扣2分；农作物秸杆综合利用率未达100%，扣1分；规模畜禽养殖场粪便无害化处理和资源化利用率未达95%，扣1分。 |  |
|  |  | ⑿农业废弃物利用设施与村庄的整体风貌相协调。 | 2 | 农业废弃物利用设施与村庄的整体风貌不相协调，扣2分。 |  |
|  |  | ⒀无污水塘、臭水沟,河道、沟塘淤积得到疏浚。 | 3 | 村庄内有污水塘、臭水沟，扣2分；河道、沟塘淤积未得到有效疏浚，扣1分。 |  |
| 2 | 环境卫生 | ⒁河道、沟塘水体清洁，无有害水生植物、垃圾杂物和漂浮物,河塘坡岸自然、生态。 | 2 | 河道、沟塘有垃圾、杂物、漂浮物、有害水生植物，扣2分。 |  |
|  |  |  | 2 | 除有行洪、航运需求外的河塘坡岸过度硬质化，扣2分。 |  |
|  |  | ⒂编制切实可行的村庄环境整治方案，并在村内显著位置公布。 | 2 | 未编制村庄环境整治规划，扣1分；规划方案未在村内显著位置公布，扣1分。 |  |
|  |  | ⒃制定维护村庄环境卫生的村规民约并有效执行。 | 2 | 未制定维护村庄环境卫生的村规民约，扣1分；未有效执行，扣1分。 |  |
|  |  | ⒄有明确的卫生保洁、垃圾收运、绿化养护人员负责村庄环境卫生日常管理。 | 3 | 无明确的卫生保洁、垃圾收运、绿化养护人员负责村庄环境卫生日常管理，扣3分。 |  |
| 3 | 配套设施 | ①通村道路满足客运公交要求。 | 2 | 通村公路不能满足客运公交要求，扣2分。 |  |
|  |  | ②村内主要道路实现硬质化，在一侧合理设置路灯照明，次要道路及宅间路尽可能采用乡土生态材料铺设。 | 3 | 村庄内主要道路未实现硬质化，扣2分；主要道路未设置路灯照明，扣1分。 |  |
|  |  | ③新建村内道路走向与村庄形态、地形地貌有机结合，宽度适宜。 | 2 | 新建村内道路线型和宽幅，与村庄形态、地形地貌未有机结合，扣2分。 |  |
|  |  | ④结合村庄实际，建有满足停车需求的公共停车场地。 | 1 | 公共停车场地不能满足停车需求，扣1分。 |  |
|  |  | ⑤饮用水水质、水压、水量满足需求。 | 2 | 使用自备水源的村庄，未配套建设净化消毒设施，扣1分；村民普遍反映饮用水水压、水量不能满足需求，扣1分。 |  |
|  |  | ⑥村民自来水入户率达到100%。 | 2 | 查看台帐资料，并随机入户抽查，有自来水未入户现象，发现一户扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | ⑦农村饮用水源地得到保护。 | 2 | 查阅水质监测报告，水源地水质不达标，扣1分；饮用水源地未采取有效保护措施，扣1分。 |  |
|  |  | ⑧电力、有线电视、通讯等通村入户。 | 1 | 电力、有线电视、通讯有一项未通村入户，扣1分。 |  |
|  |  | ⑨村级便民服务、科技服务、医疗服务、就业创业服务、平安服务、文体活动、群众议事等功能完善、规模适度。 | 3 | 村级便民服务、科技服务、医疗服务、就业创业服务、平安服务、文体活动、群众议事等公共服务，功能缺一项或规模过大扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | ⑩公共活动场地和健身运动场地建设配套。 | 2 | 无公共活动场地或无健身运动场地，扣2分。 |  |