附件2

常州市尚嘉网吧重大火灾隐患

挂牌督办整改计划表

| 单位名称 | 重大隐患内容 | 整改时限 | 整改主体 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市 尚嘉网吧 | 擅自拆除隔墙和防火门，导致室内疏散距离不符合要求，造成安全出口数量不足 | 2018年 12月31日 | 常州市 尚嘉网吧 | 吴宏钦 |