# 执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行 政 处 罚 决 定 书

常高新市监案[2018]10077号

名称：常州市杰科生物技术有限公司，地址：常州市新北区通江中路311号四楼 ，《营业执照》统一社会信用代码：913204113140470203，《医疗器械经营许可证》编号：苏常食药监械经营许20170092号，法定代表人：张菲。注册日期：2014年05月04日，医疗器械经营许可日期：2017年11月01日，联系电话：18651405180， 邮编：213000。

2018年6月26日，我局执法人员对常州市杰科生物技术有限公司进行现场检查时，检查中发现：当事人冷藏库中央空调未开，调阅冷藏库温湿度记录系统，显示系统自2018年1月1日至6月25日期间，无冷藏库温湿度记录历史数据。期间，2018年6月6日从上海润达医疗器械科技股份有限公司购进的β2微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法）（注册证号：国械注进20162400512，生产单位：西门子，规格3×3ml,批号：47973）共计20盒，6月7日上午10:11分到货验收入库，6月8日8:40分出库销售给常州市中医院，现场未能提供冷库温湿度记录；2018年6月12日验收入库的XS低值质控品（注册证号：国械注进20162404063，生产企业：希森美康，规格：1.5ml,批号：81270804、81270805各3瓶）共计6瓶。库存记录显示上述产品目前均在当事人库房储存，但现场检查企业库房的阴凉库、冷藏库均未见上述产品。企业法定代表人张菲称：为节省电费、节约企业运营成本，公司冷藏库冷藏设备未开启，故将上述β2微球蛋白测定试剂盒、XS低值质控品均擅自存放在其家中的冰箱内。

以上事实主要有以下证据予以证明：

1、2018年6月26日、2018年6月29日，现场检查笔录各1份，证明我局对当事人进行检查的现场情况；

2、2018年6月29日询问笔录2份、2018年7月3日询问笔录1份，证明公司存在冷藏库设备未开启、产品存放在该公司法定代表人家中冰箱内的事实；

3、常州市杰科生物技术有限公司证照资料1份，法定代表人身份证复印件1份，证明当事人为合法医疗器械经营单位及对法定代表人进行询问的法律有效性；

4、上海润达医疗器械科技股份有限公司证照资料复印件1份、南京源恒生物工程有限公司证照资料复印件1份，证明上述产品从合法单位购进；

5、执法人员对常州市杰科生物技术有限公司现场检查的图片4份，证明当事人冷藏库未存放任何产品的事实；

2018年8月16日本局依法向当事人送达了常高新市监处告字[2018]078号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩。

鉴于以上事实，本局认为：根据《医疗器械经营监督管理办法》第十七条第一款”许可事项变更的，应当向原发证部门提出《医疗器械经营许可证》变更申请，并提交本办法第八条规定中涉及变更内容的资料。常州市杰科生物技术有限公司在未经申请许可事项变更的情况下，将上述医疗器械擅自存放在家中冰箱内的行为，违反了本办法的规定，应依据《医疗器械经营监督管理办法》第五十四条“有下列情形之一的，由县级以上食品药品监督管理部门责令整改、处1万元以上3万元以下的罚款：“......（二）医疗器械经营企业擅自变更经营场所或者库房地址、扩大经营范围或擅自设立库房的......”的规定给予当事人行政处罚。

鉴于当事人的医疗器械是从合法经营单位购进，2017年11月份取得《医疗器械经营许可证》，违法行为时间不长，所经营的医疗器械到目前为止暂未出现不良事件的反映和投诉，在我局现场检查后，该公司能够及时制定整改方案及整改措施，暂未造成社会危害。根据行政处罚过罚相当的原则、结合常食药监政法〔2017〕270号《常州市食品药品行政处罚裁量基准（试行）的通知》，决定责令当事人立即改正违法行为，并决定对当事人作出如下处罚：

1、处以15000元整的罚款（大写：壹万伍仟元）

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市食品药品监督管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》的有关规定，本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示该行政处罚信息，特此告知。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

2018年8月22日

（送达日期：    年    月    日       送达方式：          ）