# 执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行 政 处 罚 决 定 书

常高新市监案[2018]10129号

当事人：常州荣生口腔门诊部有限公司

住所：常州市新北区奔牛镇三八林路西2号

类型: 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陶红琴

经营范围：口腔门诊部医疗活动(按《医疗机构执业许可证》核定内容经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会代码：91320411MA1MFPCG6K

医疗机构执业许可证登记号：PDY00002-132041117D1522，诊疗科目：口腔科；有效期至：2019年6月15日。

2018年5月23日，我局执法人员对常州荣生口腔门诊部有限公司进行日常监督检查。在现场发现当事人使用的标示生产单位为“濮阳市舒康医疗器械有限公司”一次性口腔器械组合包，但无法提供上述产品的医疗器械注册证明，当事人随后提供了上述生产单位的营业执照和第一类医疗器械生产备案凭证复印件以及进货发票（No.10986426）。经请示领导，执法人员对上述产品当场予以扣押。为进一步查清事实，经局长批准于当日立案展开调查。

经查：当事人自2017年10月29日，当事人分四次从网上采购标示生产单位为“濮阳市舒康医疗器械有限公司”的上述产品，共采购21箱（200只/个），每箱进货含税价是168元，共计3528元。上述产品是给患者免费使用的，截至2018年5月23日，还剩1箱未使用，其余的20箱在之前的免费检查挂号时已全部使用完，未产生获利。

当事人使用的上述一次性口腔器械组合包属于无菌产品，依据《医疗器械分类规则》第六条第一款第八项，以无菌形式提供的医疗器械，其分类应不低于第二类。随后我局发函河南省濮阳市食品药品监督管理局，同时提供样品，请其帮助协查，随后河南省濮阳市食品药品监督管理局回函我局，称该批次产品与濮阳市舒康医疗器械有限公司生产的产品有明显不同。

以上事实主要有以下证据予以证明：

1、当事人的企业法人营业执照、医疗机构执业许可证、当事人法定代表人身份证复印件、授权委托书、受委托人身份证复印件各1份共计5页，证明当事人主体资格。

2、2018年5月23日，对当事人经营场所检查的现场笔录1份、照片制作（提取）单3份、证据提取单2份共计7页，行政强制措施决定书1份、（场所、设施、财物）清单1份共计；证明当事人使用一次性口腔器械组合包的情况。

3、证据提取单2份共计2页，包括当事人购买上述一次性口腔器械组合包的网上聊天记录、网购订单详情，反映了当事人购进上述一次性口腔器械组合包的情况。

4、证据提取单1份共计1页，包括当事人的宣传彩页，反映了当事人免费检查挂号使用上述一次性口腔器械组合包的情况。

5、2018年6月1日，对当事人的询问笔录1份共计6页，证明当事人涉嫌使用未依法注册的医疗器械的情况。

6、2018年6月12日，与当事人的事实见面材料1份共计2页，反映了当事人对其违法事实的确认。

7、河南省濮阳市食品药品监督管理局回函及相关证明材料。证明当事人使用的产品非濮阳市舒康医疗器械有限公司生产的事实。

以上证据，均经被调查人及证据提供人签字确认。

2018年11月6日本局依法向当事人送达了常高新市监听告字[2018]00147号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚听证告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩，也未提出听证。

鉴于以上事实，依据《医疗器械分类规则》第六条第一款第八项，以无菌形式提供的医疗器械，其分类应不低于第二类。而当事人使用的上述产品的生产厂家取得是第一类医疗器械生产备案凭证。同时当事人无法提供证明文件，根据河南省濮阳市食品药品监督管理局回函，当事人使用的产品也非濮阳市舒康医疗器械有限公司生产。根据《医疗器械监督管理条例》第四十条：“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”的规定。当事人构成了使用未依法注册、无合格证明文件医疗器械行为。

由于当事人的非法经营额较小，同时也索取了相关证明文件，建立了进货查验记录制度，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七的规定，决定予以从轻处罚。根据《医疗器械监督管理条例》第六十六条：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，处2万元以上5万元以下罚款……（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的”，决定对当事人处罚如下：

1、责令当事人改正上述违法行为；

2、没收上述医疗器械；

3、罚款20000元，上缴国库。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市食品药品监督管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》的有关规定，本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示该行政处罚信息，特此告知。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

2018年11月20日

（送达日期：    年    月    日       送达方式：          ）