# 执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行 政 处 罚 决 定 书

常高新市监案[2019]10001号

当事人：常州市长宇实用气体有限公司

住所：常州新北区春江镇***

法定代表人：王国庆

经营范围：液氧（工业用、医用）、液氮、液氩，充装：化工原料及产品的销售；气瓶充装：氧气、氮气、氩气、二氧化碳、氩-二氧化碳、液氧、液氮、液氩（凭气瓶充装许可证经营）

统一社会信用代码：91320411666374682K

药品生产许可证编号：苏20160150

联系电话：159612*****    邮政编码：213000

2018年6月8日，我局在监督检查中发现，常州市长宇实用气体有限公司存在：1、企业质量负责人韩柏青不在岗；2、化验室甲基红指示剂、溴麝香草酚草蓝滴定液配制时间均为2015年10月16日，有效期至2016年1月5日，医用氧检验记录中使用的甲基红指示剂、溴麝香草酚草蓝等，现场未见相关批号的试剂；3、在化验室发现大量已提前填写的检验报告；4、5月份的医用氧批生产记录未填写完。

经对该公司相关人员的询问调查和提取相关证据材料后，执法人员认为，常州市长宇实用气体有限公司生产销售必须质量检验而未经检验即销售医用液态氧的行为违反《中华人民共和国药品管理法》第十二条。经局分管领导同意，当日批准立案，并指定执法人员戴洪源、徐豪为本案的主办人员进行调查。

2018年6月8日，我局在对常州市长宇实用气体有限公司监督检查中，发现该公司存在生产销售必须质量检验而未经检验即销售液态医用氧的违法行为。经调查，该公司在2015年10月至2017年4月因市场低迷，公司全面停产。在2018年4月恢复液态医用氧的生产后，该公司药品生产质量负责人韩柏青长期不在岗；液态医用氧的生产中检验必须使用的检验试剂（甲基红指示剂、溴麝香草酚草蓝滴定液）至2015年10月再未配制或已过期；在化验室发现大量已提前填写的液态医用氧批检验报告；已生产销售的液态医用氧批生产记录不完整。调查过程中，该公司负责人和相关人员均承认了以上违法事实。恢复生产后，该公司在2018年5月共生产销售未经检验的液态医用氧271.78吨，货值金额184365.5元，经核查已全部使用完毕，违法所得共计184365.5元。

以上事实主要有以下证据予以证明：

1、当事人的营业执照、药品生产许可证、药品GMP证书、委托书、委托人身份证复印件。证明当事人的主体资格。

2、2018年6月8日的现场笔录。证明对当事人进行现场检查的事实。

3、2018年6月8日对化验员的询问笔录。证明当事人生产销售必须检验而未经检验的液态医用氧的违法事实。

4、2018年6月12日对负责人的询问笔录。证明当事人生产销售必须检验而未经检验的液态医用氧的违法事实。

5、常州市长宇实用气体有限公司生产工艺、检验标准、生产批记录、销售票据复印件。证明当事人销售必须检验而未经检验的液态医用氧的事实。

6、常州市公安局新北分局不予立案通知书。证明本案当事人没有犯罪事实。

以上证据，均经被调查人及证据提供人签字确认。

2019年1月3日本局依法向当事人送达了常高新市监听告字[2019]003号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚听证告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩，也未要求听证。

鉴于以上事实，本局认为：本案中的当事人存在生产销售必须质量检验而未经检验即销售液态医用氧和不按照《药品生产质量管理规范》生产药品的违法行为，违反了《中华人民共和国药品管理法》第十二条“药品生产企业必须对其生产的药品进行质量检验”、第九条“药品生产企业必须按照国务院药品监督管理部门依据本法制定的《药品生产质量管理规范》组织生产”的规定。按照《中华人民共和国药品管理法》第四十八条第三款 “有下列情形之一的药品，按假药论处：……（二）依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验而未经检验即销售的……”的规定，上述销售的液态医用氧按假药论处。根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》、《关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的意见》、《中华人民共和国刑法修正案（八）》的规定，我局将本案移送公安部门，常州市公安局新北分局经审查没有犯罪事实后将本案交我局作行政处罚。因此，应依据《中华人民共和国药品管理法》第七十三条和第七十八条的规定对当事人进行行政处罚。

鉴于当事人积极配合调查，积极整改，案发后已主动自行停止医用氧生产，未造成社会危害后果。

依据《中华人民共和国药品管理法》第七十三条“生产、销售假药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售药品货值金额二倍以上五倍以下的罚款；有药品批准证明文件的予以撤销，并责令停产、停业整顿；情节严重的，吊销《药品生产许可证》、《药品经营许可证》或者《医疗机构制剂许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任”和第七十八条“药品的生产企业、经营企业、药物非临床安全性评价研究机构、药物临床试验机构未按照规定实施《药品生产质量管理规范》、《药品经营质量管理规范》、药物非临床研究质量管理规范、药物临床试验质量管理规范的，给予警告，责令限期改正...”。责令当事人立即停止违法行为，限期改正，决定对当事人作出如下处罚：

1、警告；

2、没收违法所得184365.5元；

3、并处罚款500000元，罚没合计共684365.5元。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市食品药品监督管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》的有关规定，本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示该行政处罚信息，特此告知。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

2019年1月9日

（送达日期：    年    月    日       送达方式：          ）