# 执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行 政 处 罚 决 定 书

常高新市监案[2019]10026号

营业执照名称：常州市文杰茶业有限公司

类型：有限责任公司

住所：常州市新北区新晨工业园顺园路8-10号

法定代表人：潘文戟

成立日期：2001年02月23日

营业期限：2001年02月23日至****

经营范围：食品加工（以《食品生产许可证》核定的范围为准）；食品销售（以《食品经营许可证》核定的范围为准）；五金、交电、机械电子设备、针纺织品、包装材料、电子元器件、化工原料（除危险品）的销售；仓储（除危险物资）服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：913204117272426685。

2018年11月8日,执法人员对位于常州市新北区新晨工业园顺园路8-10号的常州市文杰茶业有限公司进行监督检查，在执法人员的见证下，由公司员工周洁使用该公司在检验有效期内的电子天平秤对4个品种的袋泡茶进行了拆袋净含量的称重。其中标注净含量为2克/包的云南红茶，现场称重为1.62克/包，标注净含量为2克/包的龙井绿茶，现场称重为1.34克/包，标注净含量为2克/包的茉莉花茶，现场称重为1.35克/包，标注净含量为2克/包的铁观音，现场称重为1.34克/包。当事人涉嫌生产的定量包装食品净含量不合格，遂于当日立案，办案机构指派张嘉翔、郑红军负责调查处理。从立案之日起执法人员通过对当事人进行询问、委托检验等，全面调查了当事人生产的定量包装商品净含量不合格的有关情况。

2018年11月21日，我局委托常州市计量测试研究院对当事人生产的铁观音（净含量200克）批号20181023，龙井绿茶（净含量200克）批号20181015、云南红茶（净含量200克）批号20181101、茉莉花茶（净含量200克）批号20180815进行定量包装商品净含量计量检验，抽样单编号依次分别为：32040108060、32040108061、32040108062、32040108063。经检验：1、铁观音（净含量200克）批号20181023，定量包装商品净含量计量检验报告编号：（2018）第32040108060，净含量检验，检验项目：1.平均实际含量：145.9g；2.标准偏差s：10.2121g；3.修正值λs：3.0126g；4.修正后的平均实际含量：149g；5.大于1倍，小于或者等于2倍允许短缺量的件数：0；6.大于2倍允许短缺量的件数：80。检验结论为：样本平均实际含量小于标注净含量，且存在T2类短缺，本次检验批的实际净含量为不合格。总体结论：该检验批的净含量标注合格，净含量不合格。

2、龙井绿茶（净含量200克）批号20181015，定量包装商品净含量计量检验报告编号：（2018）第32040108061，净含量检验，检验项目：1.平均实际含量：158.7g；2.标准偏差s：3.5755g；3.修正值λs：1.0548g；4.修正后的平均实际含量：160g；5.大于1倍，小于或者等于2倍允许短缺量的件数：0；6.大于2倍允许短缺量的件数：80。检验结论为：样本平均实际含量小于标注净含量，且存在T2类短缺，本次检验批的实际净含量为不合格。总体结论：该检验批的净含量标注合格，净含量不合格。3、云南红茶（净含量200克）批号20181101，定量包装商品净含量计量检验报告编号：（2018）第32040108062，净含量检验，检验项目：1.平均实际含量：142.4g;2.标准偏差s：13.4605g;3.修正值λs：3.9708g;4.修正后的平均实际含量：146g;5.大于1倍，小于或者等于2倍允许短缺量的件数：0;6.大于2倍允许短缺量的件数：80。检验结论为：样本平均实际含量小于标注净含量，且存在T2类短缺，本次检验批的实际净含量为不合格。检验结论为：样本平均实际含量小于标注净含量，且存在T2类短缺，本次检验批的实际净含量为不合格。总体结论：该检验批的净含量标注合格，净含量不合格。4、茉莉花茶（净含量200克）批号20180815，定量包装商品净含量计量检验报告编号：（2018）第32040108063，净含量检验，检验项目：1.平均实际含量：150.8g;2.标准偏差s：2.3787g;3.修正值λs：0.7017g;4.修正后的平均实际含量：151g;5.大于1倍，小于或者等于2倍允许短缺量的件数：0;6.大于2倍允许短缺量的件数：80。上述商品净含量检验结论均为：样本平均实际含量小于标注净含量，且存在T2类短缺，本次检验批的实际净含量为不合格。检验结论为：样本平均实际含量小于标注净含量，且存在T2类短缺，本次检验批的实际净含量为不合格。总体结论：该检验批的净含量标注合格，净含量不合格。上述抽检的四个品种的商品检验结论均为净含量标注合格，净含量不合格，当事人对检验结论没有异议。

当事人生产的1.茉莉花茶外包装上标注净含量：200克（100包），2.云南绿茶外包装上标注：净含量：200克（100包）3.铁观音外包装上标注净含量：200克（100包），4.龙井绿茶外包装上标注净含量：200克（100包）。

当事人生产的1.铁观音（净含量200克）批号20181023共生产2450袋，6.5元/袋，货值金额18925元，2.龙井绿茶（净含量200克）批号20181015共生产2300袋，6.5元/袋，货值金额14950元，3.云南红茶（净含量200克）批号20181101共生产550袋，6.5元/袋，货值金额3575元，4.茉莉花茶（净含量200克）批号20180815共生产1200袋，6.5元/袋,货值金额7800元。上述商品合计货值金额42250元。

当事人生产的上述4个产品成品检验项目没有进行定量包装商品净含量计量检验。

以上事实主要有以下证据予以证明：

1、现场检查笔录1份，询问笔录1份，定量包装商品净含量计量检验抽样单1份，定量包装商品实际净含量计算表4份，定量包装商品净含量计量检验报告4份，证明当事人生产的定量包装商品净含量不合格的事实。

当事人提供的实物照片证据提取单4份，证明当事人生产的商品外包装上均标注：净含量：200克（100包）的事实。

当事人提供的上述抽检的四个品种货值清单1份，证明当事人生产的定量包装商品货值金额为42250元的事实。

当事人提供的上述抽检的四个品种成品检验报告4份，证明当事人没有进行定量包装商品净含量计量检验的事实。

- 当事人提供营业执照副本、食品经营许可证复印件各1份、当事人法定代表人身份证、授权委托人身份证复印件各1份，授权委托书1份，证明当事人主体资格情况。

本局于2019年3月22日向当事人送达了常高新市监处告字[2019]042号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩。

鉴于以上事实，本局认为：根据《定量包装商品计量监督管理办法》第九条：“ 批量定量包装商品的平均实际含量应当大于或者等于其标注净含量。用抽样的方法评定一个检验批的定量包装商品，应当按照本办法附表4中的规定进行抽样检验和计算。样本中单件定量包装商品的标注净含量与其实际含量之差大于允许短缺量的件数以及样本的平均实际含量应当符合本办法附表4的规定。”的规定，当事人生产的上述商品经检验净含量不合格违反了上述规定，构成生产的定量包装商品净含量不合格的违法行为。

鉴于当事人积极配合调查，调取证据顺利，当事人立即采取改正措施，当事人生产的商品不涉及产品本身质量问题，本案也不够涉嫌移送追诉当事人刑事责任的条件，决定一般处罚。

根据《定量包装商品计量监督管理办法》第十八条：“生产、销售的定量包装商品，经检验违反本办法第九条规定的，责令改正，可处检验批货值金额3倍以下，最高不超过30000元的罚款。”的规定，决定作如下行政处罚：处罚款人民币15000元整。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市市场监督管理局申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》的有关规定，本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示该行政处罚信息，特此告知。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

2019年3月28日

（送达日期：    年    月    日       送达方式：          ）