执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

行政处罚决定书

常高新市监案〔2019〕10106号

当事人：常州市长宇实用气体有限公司

统一社会信用代码：91320411666374682K

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2007年08月27日

地址：常州市新北区春江镇巴黎路

法定代表人：王国庆

联系电话：152611*****

经营范围：液氮[工业用、医用（限制造）]、液氮、液氩制造，充装；化工原料及产品的销售（涉及危险化学品的凭许可证经营）；气瓶充装：氧气、氮气、氩气、二氧化碳、氩-二氧化碳、液氧、液氮、液氩（凭气瓶充装许可证经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

2019年7月23日，我分局收到区局特设处编号为2019YS005的特种设备案件移送表称常州市长宇实用气体有限公司缺少7月份的充装记录，2019年7月30日，我局执法人员前往常州市长宇实用气体有限公司进行检查，在现场负责人表示之前因为工作疏忽导致没有做好7月份的充装记录，现已进行整改，执法人员为进一步查明事实申请立案调查。经调查：之前当事人的记录都是工人手写，记录的不太规范并且内容不太齐全，没有形成规范性的台账。之前当事人有一个专卖记录的人最近辞职了，所以让工人临时记录，弄得不太规范且缺少了7月份的充装记录，在收到特设处开具的指令书后当事人第一时间进行了整改并已整改到位。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.营业执照复印件及身份证复印件一份，证明当事人主体资格

2.现场检查笔录一份及询问笔录一份，证明当事人缺少气瓶充装记录的违法事实

3.常高新市管改字[2019]13012号责令整改通知书，证明对当事人进行责令整改

4.编号为2019YS005的特种设备案件移送表，证明案件来源

本局于2019年9月5日向当事人送达了常高新市监听告字〔2019〕0099号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚听证告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩，也未要求听证。

鉴于以上事实，本局认为：当事人缺少7月份的气瓶充装记录，根据《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条第二款的规定“......充装单位应当建立充装前后的检查、记录制度，禁止对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装。......”当事人的行为构成了未建立充装前后的检查、记录制度。

鉴于当事人积极配合调查，且积极进行整改，第一时间整改完善并提供整改资料，决定从轻处罚。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条第一款第一项“违反本法规定，移动式压力容器、气瓶充装单位有下列行为之一的，责令改正，处二万元以上二十万元以下罚款；情节严重的，吊销充装许可证：（一）未按照规定实施充装前后的检查、记录制度的；......”之规定，决定责令当事人立即改正违法行为，并决定对当事人作出如下处罚：

1、处罚款20000元。上缴国库。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市市场监督管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

（印 章）

2019年9月11日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式    份，    份送达，一份归档，           。（送达日期：    年    月    日  送达方式：          ）