附件9

常州市新北区绿色建筑示范区

示范项目实施方案

一、绿色建筑标识项目实施方案编写提纲

（一）工程概况

- 工程概况包括地理位置、建筑类型、建筑面积、使用功能、工程投资等。

（二）建筑节能和绿色建筑主要内容

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378评价指标达标情况；

2. 江苏省相关建筑节能设计标准实施情况；（如：围护结构、用能设备、可再生能源、能耗监测、雨水回用等。）

3. 建筑节能和绿色建筑的主要技术措施；（包括：节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、运营管理等六大方面。）

4. 能效测评相关情况；（包括测评等级及采暖热负荷指标、空调冷负荷指标、全年耗能量、节能率等测评结果。）

5. 项目创新及亮点总结。

（三）技术经济分析

- 建筑节能和绿色建筑相关技术措施成本及项目经济性分析。

（四）绿色建筑技术支持

- 1. 项目建设单位简介；

- 2. 相关绿色建筑咨询、设计、施工、物业管理等单位技术能力简介。

（五）附件材料

- 1. 项目立项批复；

- 2. 土地证或土地使用权出让合同；

- 3. 建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；

- 4. 施工图审查合格证、施工图审查意见；

- 5. 建设工程施工许可证；

- 6. 绿色建筑评价标识证书；

- 7. 绿色建筑评价标识全套申报材料电子版（包括自评估报告、绿色建筑评价标识申报书、建筑、结构、水、电、暖、雨水回用系统、景观等全套设计图纸）、项目鸟瞰图一张、雨水回收利用机房、浇灌现场照片两张及设备采购或施工合同、居住建筑全装修现场照片及施工合同、地下空间实景照片一张；

- 8. 项目进度证明资料（如竣工项目提供验收备案表、竣工验收报告，其他进度项目提供相应证明资料）。

- 以上材料需提供复印件并加盖单位公章，并编制资料清单，按序装订成册，放置档案盒。材料1-6需提供原件备查。

- 建筑能耗数据上传承诺责任书

- （仅限公共建筑）

| 申报单位承诺 | - 项目竣工前将能耗数据上传至市级信息平台，并根据江苏省《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010、《常州市新北区党政办公室关于印发常州市新北区绿色建筑管理试行办法（修订）的通知》（常新委办〔2017〕74号）等相关要求取得常州市能耗监测中心分项计量项目数据上传认定证明。 - （单位盖章） - 年 月 日 |
| --- | --- |

二、既有建筑节能改造项目实施方案编写提纲

- （一）工程概况

- 工程概况包括地理位置、建筑类型、总平面图、建筑面积、使用功能、节能改造前的围护结构情况、改造面积等。

- （二）建筑节能诊断情况

- 根据《公共建筑能源审计标准》DGJ32/TJ138-2012及《既有建筑节能改造技术规程》DGJ32/TJ127-2011标准要求，结合本工程实际情况介绍。

- （三）建筑节能改造判定情况

- 根据《既有建筑节能改造技术规程》DGJ32/TJ127-2011标准要求，结合本工程实际情况介绍。

- （四）建筑节能改造内容及方案

- 根据《既有建筑节能改造技术规程》DGJ32/TJ127-2011标准要求，结合本工程实际情况，从外围护结构、采暖通风空调及生活热水供应系统、供配电与照明系统、监测与控制系统、可再生能源利用等节能改造方面进行阐述，分别介绍对应的改造内容、技术特点、改造成本、改造范围或改造量等。

- （五）建筑能耗分项计量实施方案及数据上传计划

- 按照江苏省《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010组织制定实施方案。

- （六）建筑节能改造效益分析

- 1. 节能改造增加总投资概算；

- 2. 节能改造经济效益分析。

- （七）工程实施进度计划安排（按季度）

- （八）附件材料

- 1. 项目立项批复；

- 2. 施工图审查合格证、施工图审查意见；

- 3. 施工许可证；

- 4. 改造前和改造后建筑平、立、剖简图；主要设备系统图；

- 5. 近两年建筑运行能源消费清单及建筑能源审计报告；

- 以上材料需提供复印件并加盖单位公章，并编制资料清单，按序装订成册，放置档案盒。材料1-3需提供原件备查。

三、合同能源管理项目实施方案编写提纲

- （一）工程概况

- 工程概况包括地理位置、建筑类型、建造年代、建筑面积、使用功能、执行的建筑节能标准等有关情况。

- （二）节能服务内容及实施方案

- 1. 既有建筑节能改造项目应对照《既有建筑节能改造技术规程》DGJ32/TJ127-2011标准要求，结合本工程实际情况说明建筑节能诊断情况、建筑节能改造判定情况、建筑节能改造内容及方案等；

- 2. 可再生能源建筑应用项目应说明可再生能源建筑应用技术方案等内容。

- （三）建筑能耗分项计量实施方案及数据上传计划

- 1. 机关办公建筑和大型公共建筑按照江苏省《公共建筑能耗监测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010组织制定实施方案；

- 2. 其它类型项目填报用能计量记录表。

- （四）项目资金来源情况

- （五）效益分析报告

- （六）工程实施进度计划安排（按季度）

- （七）附件材料

- 1. 节能服务企业营业执照；

- 2. 节能服务企业税务登记证；

- 3. 合同能源管理合同；

- 以上材料需提供原件备查，并提供复印件加盖单位公章，编制资料清单，按序装订成册，放置档案盒。

四、绿色施工项目实施方案编写提纲

- （一）工程概况

- 工程概况包括工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、结构形式、开发与建设周期、解决的主要技术问题等情况。

- （二）示范内容简介

- 绿色施工过程中每一项采取的措施。

- （三）附件材料

- 1. 项目立项批复；

- 2. 土地证或土地使用权出让合同；

- 3. 建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；

- 4. 施工图审查合格证、施工图审查意见；

- 5. 建设工程施工许可证；

- 6. 绿色施工示范证书；

- 7. 绿色施工组织方案、绿色施工过程记录文件（文件和照片）。

- 以上材料需提供复印件并加盖单位公章，并编制资料清单，按序装订成册，放置档案盒。材料1-6需提供原件备查。

五、突出业绩或创新成果项目实施方案编写提纲

- （一）工程概况

- 工程概况包括工程性质、工程投资、用地面积、建筑面积、结构形式、开发与建设周期、解决的主要技术问题等情况。

- （二）附件材料

- 1. 项目立项批复；

- 2. 施工图审查合格证、施工图审查意见；

- 3. 相关业绩及成果其他说明材料。

- 以上材料需提供复印件并加盖单位公章，并编制资料清单，按序装订成册，放置档案盒，其中材料1-2需提供原件备查。