附件1

新北区康养服务中心(室、站)建设标准

| 项目 | 设置要求 | 功能要求 | 基本标准 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 康养服务中心建设标准 | 1.基层医疗机构与养老机构共建的医养结合病区； 2.基层医疗卫生机构内设的养老康复护理病区。 | 根据设置要求为老年人开展具有专科诊疗、康复、护理等医疗服务。 | 1.设置在相对独立的区域，环境适宜，整体装修风格温馨，体现人文关怀；设置应参照国家卫健委《康复医疗中心基本标准（试行）》、《护理中心基本标准（试行）》等相关要求； 2.配备30张以上的护理床位； 3.常规设备：至少配备护理单元床、呼叫装置、给氧装置、电动吸引器或吸痰装置、气垫床或具有防压疮功能的床垫、治疗车、晨晚间护理车、病历车、药品柜、常规消毒设备（如紫外线灯、空气消毒机等）； 4.急救设备：至少配备简易自动心脏除颤仪/器（AED）、简易呼吸器、心电图机、气管插管设备、供氧设备； 5.康复设备：提供康复医疗服务的应配置康复治疗专业设备：至少配备与收治对象康复需求相适应的运动治疗、物理治疗和作业治疗设备。踏步器、助行器、平衡训练等设备； 6.中医康复治疗：至少配备针灸、火罐、中药药浴、中药熏蒸等设备； 7.有能满足诊疗业务需要的其他设备； 8.消防、无障碍等安全设施等配备到位。 | 按照诊疗科室要求，合理配备医务人员（至少配备3名医生、6名护士） |
| 康养服务室建设标准 | 社区居家养老活动等场所设置的老年人健康管理、心理咨询等功能服务室。 | 立足于就近原则，为社区老年人提供在服务室就能完成的一般健康管理、康复指导、心理咨询等服务，体现健康管家功能。 | 1.原则上在未与社区卫生服务站或村卫生室合建的居家养老活动中心（便民服务中心）设置； 2.有独立用房，使用面积不少于30平方米； 3.有与功能相配套的设施设备：健康体检一体机、便携式健康检测仪、诊疗床、桌椅、电脑等办公设备、电视机等宣教载体等。 | 配备1-2名医务人员 |
| 康养服务站建设标准 | 公办养老机构内设置的医疗咨询指导、健康管理等功能服务站。 | 基层医疗机构安排医务人员定期为养老机构老年人进行一般医疗服务咨询、一般健康体检等健康管理服务。 | 1.有独立办公用房，使用面积不少于30平方米； 2.配备有便携式健康检测仪。 | 配备1名医务人员 |

附件2

康养服务项目建设工程审核表

申请单位:（盖章）

| 申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 镇、街道（盖章） 年 月 日 |  | 人社局（盖章） 年 月 日 | 卫健局（盖章） 年 月 日 |

备注：1．申请单位附工程相关清单、合同、审定单复印件；

2．该审核表一式三份, 区卫健局、民政局、镇（街道）各留存一份。