**附件 2： 监理单位节后复工检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 检查时间 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注（整改情况） |
| 1 | 人员到位情况 | 项目总监、监理项目部各监理人员是否到岗？ | □是□否 |  |
| 项目经理、技术负责人、专职安全人员及施工作业人员是否到岗并满足施工要求？ | □是□否 |  |
| 分包单位项目负责人及施工作业人员是否到岗并满足施工要求？ | □是□否 |  |
| 2 | 复工安全监理管理 | 施工企业项目部是否组织复工检查？ | □是□否 |  |
| 施工企业是否有公司领导带队进行复工前的检查工作？ | □是□否 |  |
| 对于新进项目部的员工是否进行三级安全教育？ | □是□否 |  |
| 管理人员是否对所有作业人员进行复工前安全教育？ | □是□否 |  |
| 特种作业人员是否持有效证件上岗？ | □是□否 |  |
| 复工前是否进行安全隐患排查，是否整改闭合？ | □是□否 |  |
| 3 | 复工施工材料及设备情况 | 复工所需施工材料是否合格并准备齐全？ | □是□否 |  |
| 复工所用到的施工机具及相关机械设备是否符合使用要求？ | □是□否 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 复工现场安全隐患检查 | 临时用电设施是否符合规范要求？ | □是□否 |  |
| 现场起重设备（包括塔吊和人货梯等）是否进行定期保养并满足使用要求？ | □是□否 |  |
| 起重设备特种作业人员的操作证是否在有效期内？ | □是□否 |  |
| 基坑及支护是否安全？是否有基坑支护的变形监测记录？基坑是否有积水情况等？ | □是□否 |  |
| 暴露在室外的地基是否满足设计及规范要求？ | □是□否 |  |
| 受限空间是否安全？ | □是□否 |  |
| 是否对进入人员和监护人进行施工培训等？ | □是□否 |  |
| 模板支撑、脚手架、卸料平台等支撑体系是否安全？ | □是□否 |  |
| 安全防护措施（如“三宝”、“四口”、“五临边”）是否满足规范要求？ | □是□否 |  |
| 消防设施是否满足规范要求？灭火器是否在有效期内？ | □是□否 |  |
| 危化品管理是否符合要求？ | □是□否 |  |
| 作业区的安全警示标志设置是否齐全合理？ | □是□否 |  |
| 电梯井、孔洞等围护是否牢固可靠？ | □是□否 |  |
| 5 | 现场文明施工检查 | 施工现场出入口车辆冲洗设施是否完好并正常使用？ | □是□否 |  |
| 工地围挡、交通疏解道、广告画、防撞杆等设施是否完好？ | □是□否 |  |
| 施工场地道路是否畅通？场地内是否积水？ | □是□否 |  |
| 扬尘控制、城市长效管理是否符合要求？ | □是□否 |  |
| 施工现场是否存在住人现象？ | □是□否 |  |