金坛区中兴路西侧、金桂东路北侧

地块开发项目

（128m²样板房）

灯具选型明细表

Lamps  灯具

品    牌：雷士

型    号：E-NLED9535A

功    率：6W

色    温：4000K

开孔尺寸：90-100

品    牌：飞利浦

型    号：恒灵

功    率：7W

色    温：4000K

开孔尺寸：95-105

品    牌：欧普

型    号：E-NLED9535A

功    率：6W

色    温：4000K

开孔尺寸：90-100

Project NO.

项目编号：

Project Name

项目名称：

金坛区中兴路西侧、金桂东路北侧

地块开发项目（128m²样板房）

Description   描述

Item Name

物体名称：暗装筒灯

Supplier

供应商：雷士、飞利浦、欧普（不局限于上述品牌，满足效果要求均可，以实际采购品牌为准）

Reference price

参考价格：

Date

日期：2021年8月

Picture   图片

L-01

Lamps  灯具

功     率：12W/M

色     温：4000K

承包生产商需按照要求，深化图纸以供设计师审批，并按要求和图片，提供物料实物板供设计师审批。

Project NO.

项目编号：

Project Name

项目名称：

金坛区中兴路西侧、金桂东路北侧

地块开发项目（128m²样板房）

Description   描述

Item Name

物体名称：LED灯带

Supplier

供应商：不局限于上述品牌，满足效果要求均可，以实际采购品牌为准）

Reference price

参考价格：

Date

日期：2021年8月

Picture   图片

L-02

Lamps  灯具

品    牌：雷士

型    号：雷士射灯

功    率：5W

色    温：4000K

开孔尺寸：75-80mm

品    牌：飞利浦

型    号：ML-421

功    率：6W

色    温：3500K

开孔尺寸：75

品    牌：欧普

型    号：11-LE-21128

功    率：5W

色    温：4000K

开孔尺寸：50-60

Project NO.

项目编号：

Project Name

项目名称：

金坛区中兴路西侧、金桂东路北侧

地块开发项目（128m²样板房）

Description   描述

Item Name

物体名称：LED小筒灯

Supplier

供应商：雷士、飞利浦、欧普（不局限于上述品牌，满足效果要求均可，以实际采购品牌为准）

Reference price

参考价格：

Date

日期：2021年8月

Picture   图片

L-03

Lamps  灯具

功     率：12W/M

色     温：4000K

承包生产商需按照要求，深化图纸以供设计师审批，并按要求和图片，提供物料实物板供设计师审批。

Project NO.

项目编号：

Project Name

项目名称：

金坛区中兴路西侧、金桂东路北侧

地块开发项目（128m²样板房）

Description   描述

Item Name

物体名称：LED硬性灯带(墙面暗藏)

Supplier

供应商：不局限于上述品牌，满足效果要求均可，以实际采购品牌为准）

Reference price

参考价格：

Date

日期：2021年8月

Picture   图片

L-04

Lamps  灯具

品    牌：雷士

型    号：LED542

功    率：24W

色    温：4000K

开孔尺寸：100*200

品    牌：飞利浦

型    号：dvz1

功    率：30W

色    温：4000K

开孔尺寸：95*200

品    牌：欧普

型    号：12-LE-21114

功    率：30W

色    温：4000K

开孔尺寸：120*240

Project NO.

项目编号：

Project Name

项目名称：

金坛区中兴路西侧、金桂东路北侧

地块开发项目（128m²样板房）

Description   描述

Item Name

物体名称：LED斗胆灯

Supplier

供应商：雷士、飞利浦、欧普（不局限于上述品牌，满足效果要求均可，以实际采购品牌为准）

Reference price

参考价格：

Date

日期：2021年8月

Picture   图片

L-05