|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年常州国家高新技术产业开发区（新北区）燃气具及配件产品质量监督抽查结果汇总表** | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 标称生产企业 | 销售单位\ 电商平台 | 样品来源 | 抽查 结果 | 不合格项目 |
| 1 | 家用燃气灶具 | JZY-A002（20Y） | 佛山市顺德区火圣龙电器有限公司 | 新北区薛家隆新副食品商行 | 实体店 | 不合格 | 热负荷项目 |
| 2 | 可埋式燃气输送用304不锈波纹管 | RSB-ⅡF-13-GB/T 26002 | 杭州江奇机械管件厂 | 新北区薛家兄妹建材店 | 实体店 | 不合格 | 结构和尺寸项目和标志项目 |
| 3 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | RLB-ZH-CS-10 | 余姚市致诚洁具厂 | 新北区奔牛金桥顺发五金经营部 | 实体店 | 不合格 | 结构和尺寸项目和标志项目 |
| 4 | 可埋式燃气输送用304不锈钢波纹管 | RSB-ⅡF-13-GB/T 26002 | 杭州江奇机械管件厂 | 新北区薛家兄妹建材店 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 5 | 家用燃气灶具 | JZY-B220（20Y） | 浙江玉立电器有限公司 | 常州新北区小河格美新空调维修服务部 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 6 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 慈溪市长河镇华盛减压阀厂 | 常州新北区小河格美新空调维修服务部 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 7 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | RSB-IF-GB/T 26002 | 柏瑞润兴（北京）科技发展有限公司 | 常州欣家装饰工程有限公司 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 8 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | JYT0.6L | 长青热能科技（中山）有限公司 | 蔡甫 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 9 | 家用燃气灶具 | JZY-JRS001B | 江苏杰尔仕实业有限公司 | 蔡甫 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 10 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZT-ZB26（12T） | 广东星牌厨电科技有限公司 | 新北区西夏墅一诺电器经营部 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 11 | 家用燃气灶具 | JZT-Q（12T） | 中山市佳红利厨卫电器有限公司 | 新北区奔牛盈佳超市 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 12 | 可埋式燃气输送用（加厚型）304不锈钢波纹软管 | RSB-IF-13-GB/T 26002 | 余姚市爱诗雯卫浴洁具厂 | 新北区春江华宇杰诚电子经营部 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 13 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 慈溪市雄鹰阀门有限公司 | 常州新北区百丈云良水暖店 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |
| 14 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 慈溪市博特曼电器有限公司 | 常州市液化气有限公司城北站 | 实体店 | 未发现不合格 | —— |