附件1

2023年新北区消防产品质量监督抽查结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期\批号 | 标称生产企业 | 销售单位（营业执照名称） | 销售单位\电商地址 | 样品来源 | 抽查结果 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | — | MFZ/ABC3 | 2023年9月 | 常州龙城消防器材制造有限公司 | 常州市长远消防器材有限公司 | 江苏省常州市新北区怡枫苑121号 | 实体店 | 合格 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | — | MFZ/ABC2 | 2023年3月 | 常州龙城消防器材制造有限公司 | 新北区龙虎塘博昀消防器材经营部 | 江苏省常州市新北区龙虎塘街道龙虎商城113号 | 实体店 | 合格 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | — | MFZ/ABC2 | 2023年10月 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 新北区龙虎塘兴航阀门批发部 | 江苏省常州市新北区江南五金机电城13-9 | 实体店 | 合格 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | — | MFZ/ABC2 | 2023.10 | 泰兴市四新实业有限公司 | 新北区龙虎塘鼎梁管道经营部 | 江苏省常州市新北区龙虎塘街道江南五金机电城13-8 | 实体店 | 合格 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | — | MFZ/ABC3 | 2023/06 | 新沂浩安消防科技有限公司 | 新北区龙虎塘名赫阀门经营部 | 江苏省常州市新北区黄河东路88号11幢-16-2号 | 实体店 | 合格 |
| 6 | 有衬里消防水带 | 沱雨TuoYu | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2023-04-09 | 江苏三江消防装备有限公司 | 新北区龙虎塘博昀消防器材经营部 | 江苏省常州市新北区龙虎塘街道龙虎商城113号 | 实体店 | 合格 |
| 7 | 有衬里消防水带 | — | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2023-07-02 | 扬州金仓消防设备有限公司 | 新北区龙虎塘兴航阀门批发部 | 江苏省常州市新北区龙虎塘街道江南五金机电城13-9 | 实体店 | 合格 |