# 执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行 政 处 罚 决 定 书

常高新市监案[2019]00004号

当事人：新北区龙虎塘侯侠五金经营部

经营者：侯侠

类型：个体工商户

经营场所：江南五金机电城5－03－1

注册日期：2012年10月23日

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：五金、电器、劳保用品、建筑材料、装饰材料、电线电缆、桥架批发零售。

注册号：320407600350191

2018年4月27日江苏省工商行政管理局委托安徽省江淮质量技术检测服务有限公司对当事人销售的“甬信牌”“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ20mm GY305）”和“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ16mm GY205）”等两种产品进行2018年塑料管材商品质量抽查检验，检测结果为不合格。本局执法人员于2018年6月28日将《检验报告》（NO:AHJH（G）字（2018）第350号、NO:AHJH（G）字（2018）第351号）送达当事人，当日本局执法人员报请办案机关负责人立案调查，经局领导批准立案，并指定执法人员王昊、王晶晶为本案的主办人员，其他同志协查，对当事人的违法行为进行调查处理。办案人员通过询问当事人、调取相关的证据材料等对本案情况进行了全面的调查。

现查明：当事人从供货商处以2.94元/根价格购进“甬信牌”“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ20mm GY305）”100根，其中2根以进价销售给抽检机构，2根作为备样存放在店内，其余96根在检验报告送达前已全部销售完毕，销售价为3.15元/根。以1.89元/根购进“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ16mm GY205）”66根，其中2根以进价销售给抽检机构，2根作为备样存放在店内，其余62根在检验报告送达前已全部销售完毕，销售价为2.1元/根。经安徽省江淮质量技术检测服务有限公司检测，“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ20mm GY305）”“尺寸”实测结果：最大外径量规不能自重通过，“抗压性能”实测结果：初验载荷1min时外径变化56、卸荷1min时外径变化28，复验载荷1min时外径变化57、卸荷1min时外径变化27。上述检测项目结果不符合JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》标准，检验结论为不合格；“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ16mm GY205）”“尺寸”实测结果：最大外径量规不能自重通过。上述检测项目结果不符合JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》标准，检验结论为不合格。当事人对上述检验结论无异议，未提出复检。截止案发，当事人上述不合格产品货值共计452.76元，获利共计34.02元。

以上事实主要有以下证据予以证明：

1、当事人的营业执照、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件和授权委托书，证明当事人的主体资格。

2、商品质量监测现场检查笔录1份，流通领域商品质量抽查检验工作单2份、流通领域商品质量抽查检验通知书2份，证明对当事人销售的“甬信牌”“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ20mm GY305）”和“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ16mm GY205）”等两种产品进行抽检的事实。

3、2018年塑料管材商品质量检验结果通知书2份、检验报告2份、送达回证1份，证明被抽检商品不合格的事实。

4、对当事人委托代理人询问笔录1份，进货单据复印件，证明当事人销售不符合JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》标准的“甬信牌”“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ20mm GY305）”和“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ16mm GY205）”的事实，以及上述产品的来源渠道、进价、数量、售价、获利情况和剩余产品的去向。

5、对当事人的现场检查笔录1份，证明当事人被抽检同一批次的产品已全部销售完，仅剩余备样的事实。

6、JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》部分，证明当事人销售的产品不合格的事实。

7、事实见面材料1份，证明当事人销售不符合JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》标准的“甬信牌”“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ20mm GY305）”和“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ16mm GY205）”的事实，以及上述产品的来源渠道、进价、数量、售价、获利情况和剩余产品的去向。

本局于2019年1月2日向当事人送达了[常高新市监处告字[2018]013号]《常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局处罚告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩。

本局认为：根据《中华人民共和国产品质量法》第十二条：“产品质量应当检验合格，不得以不合格产品冒充合格产品”的规定，当事人本应销售符合相关标准的合格产品，但是其销售的“甬信牌”“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ20mm GY305）”和“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ16mm GY205）”经检测不符合JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的标准，检验结论为不合格。当事人的行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条：“销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品”的规定。

本案中，当事人销售的产品不合格，因此根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条“在产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，决定责令当事人停止销售上述不合格的塑料管材，并作处罚如下:

1、没收“甬信牌”“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ20mm GY305）”2根，“PVC-U阻燃冷弯电工套管（φ16mm GY205）”2根；

2、处罚款900元；

3、没收违法所得34.02元，上缴国库。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市工商行政管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》的有关规定，本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示该行政处罚信息，特此告知。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

2019年1月8日

（送达日期：    年    月    日       送达方式：          ）