# 执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行 政 处 罚 决 定 书

常高新市监案[2019]00015号

当事人：常州市博爱橡塑化工有限公司

统一社会信用代码/注册号：913204117036191922

法定代表人：李志刚

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：30万元人民币

成立日期：1998年11月24日

住所：常州市新北区黄河东路88号1幢101-1号

经营范围：橡塑制品、塑料制品、绝缘材料、化工（除危险品）、五金、金属材料、针纺织品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年4月27日江苏省工商行政管理局委托安徽省江淮质量技术检测服务有限公司对当事人销售的“中财模塑牌”S3.2、φ25*3.5mmPN2.0Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材和S5、φ32*3.0mmPN1.25Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材”产品进行2018年塑料管材商品质量抽查检验，检测结果为不合格。我局执法人员于2018年6月28日将《检验报告》（NO:AHJH（G）字（2018）第346号、NO:AHJH（G）字（2018）第344号）送达当事人，当日我局执法人员报请办案机关负责人立案调查，经局领导批准立案，并指定执法人员王昊、王晶晶为本案的主办人员，其他同志协查，对当事人的违法行为进行调查处理。办案人员通过询问当事人、调取相关的证据材料等对本案情况进行了全面的调查。

现查明：当事人从江阴亿源塑料制品厂购进“中财模塑牌”S5、φ32*3.0mmPN1.25Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材200根，进价14元/根，其中有1根以进货价14元的价格销售给抽检单位，其余以18元/根的价格销售了147根，剩余52根（含1根备样）未销售；购进“中财模塑牌”S3.2、φ25*3.5mmPN2.0Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材200根，进价12元/根，其中有1根以进货价12元的价格销售给抽检单位，其余以14.5元/根的价格销售了154根，剩余45根（含1根备样）未销售。经安徽省江淮质量技术检测服务有限公司检测，当事人销售的上述S5、φ32*3.0mmPN1.25Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材检测尺寸项目结果为“壁厚2.7mm”，而标准要求为“3.0mm≤壁厚≤3.4mm”；S3.2、φ25*3.5mmPN2.0Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材检测尺寸项目结果为“壁厚3.3mm”，而标准要求为“3.5mm≤壁厚≤4.0mm”。上述两种商品的检测项目不符合GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》标准，检验结论为不合格。截止案发，当事人经营的上述两种不合格产品的货值共计6500元，获利共计973元。

以上事实主要有以下证据予以证明：

1、当事人的营业执照、委托代理人身份证复印件和授权委托书，证明当事人的主体资格。

2、商品质量监测现场检查笔录1份，流通领域商品质量抽查检验工作单2份，证明对当事人销售的“中财模塑牌”S3.2、φ25*3.5mmPN2.0Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材和S5、φ32*3.0mmPN1.25Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材”产品进行抽检的事实。

3、2018年塑料管材商品质量检验结果通知书2份、检验报告2份、送达回证1份，证明被抽检商品不合格的事实。

4、对当事人委托代理人赵红的询问笔录1份，进货单据复印件，证明当事人销售不符合GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》标准的“中财模塑牌”S3.2、φ25*3.5mmPN2.0Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材和S5、φ32*3.0mmPN1.25Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材”的事实，以及上述产品的进价、数量、售价、获利情况和剩余产品的去向。

5、对当事人的现场检查笔录1份，证明当事人被抽检的上述产品的库存。

6、办案人员从网上获取的GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》，证明当事人销售的产品不合格的事实。

7、事实见面材料1份，证明当事人销售不符合GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》标准的“中财模塑牌”S3.2、φ25*3.5mmPN2.0Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材和S5、φ32*3.0mmPN1.25Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材”的事实，以及上述产品的进价、数量、售价、获利情况和剩余产品的去向。

以上证据和笔录由证据提供人及被询问人签名、盖章认可。

本局于2019年1月2日向当事人送达了[常高新市监处告字[2018]015号]《常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局处罚告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩。

本局认为：根据《中华人民共和国产品质量法》第十二条：“产品质量应当检验合格，不得以不合格产品冒充合格产品”的规定，当事人本应销售符合相关标准的合格产品，但是其销售的“中财模塑牌”S3.2、φ25*3.5mmPN2.0Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材和S5、φ32*3.0mmPN1.25Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材”经检测不符合GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》的标准，检验结论为不合格。当事人的行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条：“销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品”的规定。

本案中，当事人销售的产品不合格，因此根据《中华人民共和国产品质量法》第五十条“在产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，决定责令当事人停止销售上述不合格的塑料管材，并作处罚如下:

1、没收“中财模塑牌”S3.2、φ25*3.5mmPN2.0Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材45根和S5、φ32*3.0mmPN1.25Mpa给水用聚丙烯（PP-R）管材”52根；

2、处罚款10000元；

3、没收违法所得973元，上缴国库。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市工商行政管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》的有关规定，本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专门网站等公示该行政处罚信息，特此告知。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

2019年1月9日

（送达日期：    年    月    日       送达方式：          ）