- 孟河镇石桥村路灯更换太阳能路灯工程

- 清单和标底编制说明

- 一、本工程编制计价依据：

1、建设单位提供的立项批文。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《2014江苏省安装工程计价定额》、《2014江苏省市政工程计价定额》、《2010江苏省房屋修缮工程计价定额》、《2006常州市建设工程补充计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

3、常建【2014】279号文、苏建价【2016】154号文、常建【2016【94号文、常建【2017】103号文、苏建函价【2018】1298号文、江苏省建设厅【2018】24号文、常建【2019】1号文等相关法律法规文件。

4、材料取价定位：部分装饰材料价格是根据常州市工程造价管理处编制的《常州市工程造价信息》2024年2月份信息指导价。2月份没有的按月向前推，机械台班定额执行苏建价函〔2015〕8号文件。

5、人工单价按苏建函价〔2024〕83号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指

导价文件执行。

6、计税方法：    采用一般计税方法。

7、招标文件，建设单位提供维修内容。

8、现场实地勘察。

- 二、编制说明：

- 本清单项目特征描述的做法如有不详细处，均以现场监理或审计，建设签证的详细做法为准。

- 1、所有拆除项目，含搬运，管线全部拆除脚手架，拆除垃圾外运并进行无害化处理

- 所有费用包干，结算不调整。，

- 2、本标底编制时综合考虑了合理工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法

- 以及必要的技术措施等。

- 太阳能路灯；施工前封样报建设单位审批后方可采购。

- 独立费项目包含完成该项目的全部费用。

- 报价包含现状路灯拆除费用。

三、清单描述与设计图纸不符的以清单为准并达到设计效果或建设单位认可。

- 招标控制价中的措施费，见控制价取费。

五、本工程的安全文明施工费、各项规费、税金的计取费率为不可竞争费率（计算基数详见相关规定），投标报价时不得优惠让利，具体项目及费率取值详见控制价。