# 执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

行政处罚决定书

常高新市监案[2020]00032号

当事人：常州新北区武武电线电缆经营部

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：320407600138231

住所（住址）：江南五金机电城8-2-95-1、2号

法定代表人（负责人、经营者）：张惠明

身份证号码：3204211957110*****

联系电话：134015*****

联系地址：江南五金机电城8-2-95-1、2号

2019年8月2日常州市市场监督管理局委托常州检验检测标准认证研究院对当事人销售的“聚氯乙烯绝缘电线”进行了市级产品质量定期监督抽查，经检测，该产品检验结论为不合格。我局工作人员于2019年11月25日将《检验检测报告》（NO:（2019）CJ-JC-D0010）送达当事人。当事人在法定时间内未申请复检。为进一步查清事实真相，我局执法人员当日报请办案机关负责人立案调查，当日经局领导批准立案，并指定执法人员罗振升、张荣华为本案的主办人员，其他同志协助，对当事人的违法行为进行调查处理。办案人员通过询问当事人、调取相关的证据材料等对本案情况进行了全面的调查。

现已查明，当事人从供货商处以90元/卷价格购进“聚氯乙烯绝缘电线”4卷，除1卷以95元的价格出售给抽检机构，剩余3卷已退给供货商。2019年8月2日常州市市场监督管理局委托常州检验检测标准认证研究院对当事人销售的“聚氯乙烯绝缘电线”进行了市级产品质量定期监督抽查。该“聚氯乙烯绝缘电线”经抽样检验检测，“导体电阻”实测结果：7.77Ω/km（技术要求：最大7.41Ω/km），该检验检测项目结果不符合GB/T 5023.3－2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆》标准和GB/T  19666－2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准，检验结论为不合格。当事人对上述检验结论无异议，未提出复检。截止案发，当事人上述不合格产品货值共计380元，获利共计5元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照、经营者身份证复印件、委托代理人身份证复印件和授权委托书各1份，证明当事人的主体资格。

2.销售企业产品质量监督抽查抽样单复印件1份，证明对当事人销售的“聚氯乙烯绝缘电线”进行抽检的事实。

3.产品质量监督抽查结果确认通知单、常州市市场监督管理局流通领域商品质量抽查检验单、检验检测报告、送达回证、邮件快递记录复印件等材料各1份，证明被抽检商品不合格的事实。

4.对当事人委托代理人询问笔录2份，进、退货单据复印件各1份，证明当事人销售不符合GB/T 5023.3－2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆》标准和GB/T  19666－2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的“聚氯乙烯绝缘电线”的事实，以及该产品的来源渠道、进价、数量、售价、获利情况和剩余产品的去向。

5.对当事人的现场检查笔录1份，证明当事人被抽检同一批次的产品已全部销售、退货完毕的事实。

6.GB/T 5023.3－2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆》标准和GB/T  19666－2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准，证明当事人销售的产品不合格的事实。

7.事实见面材料1份，证明当事人销售不符合GB/T 5023.3－2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆》标准和GB/T  19666－2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的“聚氯乙烯绝缘电线”的事实，以及上述产品的来源渠道、进价、数量、售价、获利情况和剩余产品的去向。

本局于2020年3月19日向当事人送达了常高新市监处告字[2019]027号《常州国家高新技术产业开发区（新北区）市场监督管理局处罚告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩。

本局认为：根据《中华人民共和国产品质量法》第十三条第一款：“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求”的规定，当事人本应销售符合相关标准的合格产品，但是其销售的“聚氯乙烯绝缘电线”经检测不符合GB/T 5023.3－2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第3部分：固定布线用无护套电缆》标准和GB/T  19666－2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准，检验结论为不合格。当事人的行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第十三条第二款：“禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定”的规定，构成了销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品的行为。

本案中当事人经营的货值较低，不够成移送追诉当事人刑事责任的条件，当事人也无从轻或者从重的情节。

本案中，当事人销售的产品不合格。因此，根据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条：“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品，下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”的规定，决定责令当事人停止销售上述不合格的聚氯乙烯绝缘电线，并作处罚如下:

1.处罚款570元；

2.没收违法所得5元，上缴国库。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市市场监督管理局或常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市新北区人民法院提起行政诉讼。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

（印  章）

2020年3月25日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式    份，    份送达，一份归档，           。（送达日期：    年    月    日  送达方式：          ）