信息名称：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州国家高新区（新北区）防汛防旱应急预案的通知

索 引 号：014112118/2020-00050

主题：农业、林业、水利 体裁：通知 组配：应急预案 单位：常州国家高新区（新北区）党政办公室

文件编号：常开委办〔2020〕96号

产生日期：2020-07-13

发布机构：常州国家高新区（新北区）党政办公室

发布日期：2020-07-24

内容概述：常州国家高新区（新北区）党政办公室关于印发常州国家高新区（新北区）防汛防旱应急预案的通知

常州国家高新区(新北区)党政办公室文件

常开委办〔2020〕96号

─────────────────────────

常州国家高新区（新北区）党政办公室

关于印发常州国家高新区（新北区）

防汛防旱应急预案的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各委办局、园区、公司、直属单位：

现将《常州国家高新区（新北区）防汛防旱应急预案》印发给你们，请遵照执行。

常州国家高新区（新北区）党政办公室

2020年7月13日

（此件公开发布）

常州国家高新区（新北区）

防汛防旱应急预案

常州市新北区防汛防旱指挥部办公室

2020年6月

目    录

1  总则

1.1  编制目的

1.2  指导思想和工作原则

1.2.1  指导思想

1.2.2  工作原则

1.3  编制依据

1.4  适用范围

2  基本情况

2.1  自然地理情况

2.1.1  自然地理

2.1.2  地形地貌

2.1.3  水文气象

2.2  洪水特征

2.3  防汛片区和防汛重点

3  组织指挥体系及职责

3.1  指挥体系与机构职能

3.1.1  机构组成

3.1.2  办事机构

3.1.3  区防指成员单位主要职责

3.1.4  工作机构

3.1.5  防汛抢险时的现场指挥

4  预防及预警

4.1  信息监测与报告

4.1.1  气象水文信息

4.1.2  水利工程信息

4.1.3  洪涝灾情信息

4.1.4  旱情信息

4.2  预防预警行动

4.2.1  预防预警准备工作

4.2.2  预警行动

4.2.3  预警支持系统

5  应急预警响应

5.1  总体要求

5.2  四级应急响应

5.3  三级应急响应

5.4  二级应急响应

5.5  一级应急响应

5.6  信息共享和处理

5.7  指挥和协调

5.8  新闻报道

5.9  应急结束

5.10  区级防汛物资调度

6  保障措施

6.1  通信和信息保障

6.2  装备保障

6.3  队伍保障

6.4  电力保障

6.5  医疗卫生保障

6.6  治安保障

6.7  资金保障

6.8  社会力量

6.9  宣传、培训和演练

7  后期处置

7.1  救济救助

7.2  医疗救治与卫生防疫

7.3  水毁工程修复

7.4  环境保护

7.5  防汛抢险物料补充

7.6  保险

7.7  防汛防旱工作评价

8  附则

8.1  责任与奖惩

8.2  预案管理与更新

8.3  预案实施时间

1  总则

1.1  编制目的

做好水旱灾害突发事件应对与处置工作，提高新北区防汛防旱应急能力，保证防汛防旱工作高效、有序进行，最大限度地减少灾害损失，保障经济社会全面协调可持续发展。为各级防汛防旱指挥机构实施指挥决策和防洪调度、抢险救灾提供科学依据，增强防汛防旱工作的针对性和预见性，保证防汛防旱指挥系统科学化、规范化运行，特制定本预案。

1.2  指导思想和工作原则

1.2.1  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建立“统一指挥、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效”的防汛应急体系，全面提升新北区的防汛应急管理水平和综合能力，最大限度地避免和减轻洪涝灾害损失，确保人民生命财产安全。

1.2.2  工作原则

（1）坚决贯彻各级人民政府行政首长负责制，统一指挥，分级分部门负责。

（2）坚持安全第一、常备不懈、以防为主、防抗结合的原则。

（3）坚持因地制宜、城乡统筹、突出重点、局部利益服从全局利益的原则。

（4）坚持科学防控、依法防汛、政府主导、属地管理、专业处置与社会动员相结合的原则。

（5）坚持以人为本，以保证人民生命财产安全和经济建设的顺利进行为目标，在规定的防洪标准内，确保长江堤防不决口；沿江圩区不受淹；城区安全度汛；交通干线正常运行。当遇超防洪标准洪水时，采取相应对策，把人民群众生命财产安全放在首位，最大限度地减少洪涝灾害的损失。

1.3  编制依据

（1）《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防汛条例》、《江苏省防洪条例》等法律、法规和规章。

（2）《国务院有关部门和单位定制和修订突发公共事件应急预案框架指南》（国办函〔2004〕33号）。

（3）城市防洪应急预案编制导则》（SL754-2017）。

1.4  适用范围

本预案适用于新北区范围内（含录安洲）突发性水旱灾害的预防、预警、响应、处置和应急管理。突发水旱灾害包括以下几类：

（1）城区内涝灾害。主要包括河道满溢、大范围积水、交通瘫痪、危旧房屋倒塌、人员伤害、地下设施进水以及引发的疫病、断电、断水、供气中断等次生灾害。

（2）江河洪水灾害。主要包括管涌、裂缝、崩塌、漫溢、决口、溃堤、垮坝、倒闸、河道水位上涨以及重要防洪工程设施发生的重大险情灾害等。

（3）镇（街道）洪涝灾害。主要包括镇（街道）居民房屋严重受损、主干道路受淹、居民小区受淹、地下车库受淹、下沉式商场和建筑物受淹、集镇居民小区受淹、工业园区受淹、水泥硬化通村路冲毁、河堤水毁等洪涝灾害以及引发的次生灾害。

（4）干旱灾害、供水危机。

2  基本情况

2.1  自然地理情况

2.1.1  自然地理

新北区地处常州北部，北纬31°48′～32°03′，东经119°46′～120°01′。北濒长江，东与江阴市相邻，南接常州市老城区，西与扬中市、丹阳市接壤。新北区下辖中心区河海、三井、龙虎塘3个街道和春江、孟河、新桥、薛家、罗溪、西夏墅、奔牛7个镇，全区总面积508.94平方公里（含长江水域）。

2.1.2  地形地貌

新北区地貌类型属高沙平原，地质构造处于茅山褶皱带范围内，出露地层为第四纪冲击层，厚达190米，由粘土、淤泥和砂砾组成，地下水位一般在地面以下1～3米，第二含水层水位在地面下70～120米。全区江、港、洲堤总长52.34公里，其中主江堤17.19公里，港堤24.9公里，录安洲洲堤10.25公里。沿江区域现共有各类圩区10个，圩内保护面积53.8平方公里，录安洲面积3.06平方公里。

新北区属湖西和武澄锡虞北部的平原地区，地形平坦，地势较高，区内兼有平原、圩区和极少量的丘陵地。从全区各类面积分布看，圩区占14.6%，平原84.3%，丘陵1.1%。其中圩区平均地面高程一般为4.0～5.0米（吴淞高程，下同）左右，主要分布于346省道以北，沿江下滩，以及录安洲；区内大部分为平原区，平均地面高程5.5～7.5米，地势较高，其中有局部高程4.5米左右的低地，主要分布于中心城区澡港河附近；极少量丘陵分布于区域西北部、浦河以南的小黄山区域。全区地势西北高东南低，总体地势较高。

2.1.3  水文气象

常州市新北区属北亚热带湿润性季风区；北临长江，南靠太湖，水气调节较为适宜，具有四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足、无霜期长等特点。年平均气温约16.3℃，历年最高和最低平均气温分别为19.9℃和11.9℃，最高气温多出现在7～8月份，最低气温一般出现在1～2月份，历年极端最高气温达39.4℃，极端最低气温为-15.5℃。年平均日照2035.1小时。

梅雨多出现在5～7月，梅雨量约占全年雨量的22.5%左右，7～9月受副热带高压控制，经常出现热带气旋雨和台风，易造成洪涝灾害；非汛期常时间持续干旱，往往形成旱灾。

（1）河网水系

新北区全区范围内共有河道约770多公里，其中市级河道75公里，区级河道126公里，镇级河道300公里，村级河道37公里。全区水环境整体呈现南依运河、北靠长江的布局，汛期涝水主要靠北排长江，南片少量涝水通过运河往南进入太湖水系。由南往北排入长江的通江河道自东往西共有8条：桃花港、澡港河、肖龙港、省庄河、德胜河、剩银河、新孟河、浦河，其中以澡港河、德胜河、新孟河为骨干通江河道。此外，还有众多支流河道交汇于上述河道，形成河网密布，纵横交错水系图，为通航、灌溉、供水、排涝等提供了良好的条件。

（2）水利工程

新北区境内有长江、京杭运河苏南段、新孟河3条流域性河道，区域及骨干河道9条。经过多年的水利建设，已初步形成了以枢纽、河道堤防、水闸、泵站为主的防洪排涝工程体系。

①水闸

新北区境内目前有水闸共29座，其中中型水闸（过闸流量大于或等于100m³/s而小于1000m³/s）4座（澡港河水利枢纽-节制闸、魏村水利枢纽-节制闸、小河水闸、孟城闸）、小（1）型水闸（过闸流量大于或等于20m³/s而小于100m³/s）2座（剩银河闸和石桥翻水站-节制闸）。

②泵站

目前新北区境内已经建成排涝站共95座，总装机17100.5KW，总排涝能力310.81m³/s。其中沿江片区56座（包括录安洲），排涝流量222.94m³/s。其中，澡港河水利枢纽配有抽水能力为100m³/s双向翻水站，魏村水利枢纽配有抽水能力为60m³/s双向翻水站。其中春江镇排涝泵站27座，排涝流量约75m³/s，涵洞15个，孟河镇排涝泵站31座，排涝总流量约59m³/s，南阳河闸站为2019年新建，流量4m³/s。

表2-1 春江镇排涝站和穿堤涵洞情况表

| 序号 | 站 名 | 排涝设计 流量（m³/s) | 穿堤涵洞 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃花港排涝站 | 10.00 | 桃花港排涝站涵洞 | 区管 |
| 2 | 澡港河提水泵站 | 2.00 |  |  |
| 3 | 猪嘴河排涝站 | 2.00 | 猪嘴河排涝站涵洞 | 区管 |
| 4 | 龙江北排涝站 | 8.00 | 龙江北排涝站涵洞 | 区管 |
| 5 | 港区南河排涝站 | 1.00 |  |  |
| 6 | 临江东排涝站 | 6.00 | 临江东排涝站涵洞 | 区管 |
| 7 | 临江西排涝站 | 4.00 | 临江西排涝站涵洞 | 区管 |
| 8 | 省庄河排涝站 | 10.00 | 省庄河排涝站涵洞 | 区管 |
| 9 | 省庄河南提水泵站 | 2.00 |  |  |
| 10 | 新华北排涝站 | 2.00 | 新华北排涝站涵洞 | 区管 |
| 11 | 新华东排涝站 | 0.44 |  |  |
| 12 | 德胜南排涝站 | 0.75 | 德胜南排涝站涵洞 |  |
| 13 | 德胜北排涝站 | 0.75 | 德胜北排涝站涵洞 |  |
| 14 | 德胜西排涝站 | 0.75 | 德胜西排涝站涵洞 |  |
| 15 | 老德胜河排涝站 | 1.00 | 老德胜河涵闸 |  |
| 16 | 天胜河排涝站 | 2.00 |  |  |
| 17 | 永泰泵站 | 0.22 |  |  |
| 18 | 合兴工业园区泵站 | 0.22 |  |  |
| 19 | 宏图河排涝站 | 2.00 |  |  |
| 20 | 友谊河排涝站 | 2.00 |  |  |
| 21 | 万代河排涝站 | 2.00 |  |  |
| 22 | 东进排涝站 | 2.00 |  |  |
| 23 | 录安洲新一圩排涝站 | 0.22 | 新一圩排涝站涵洞 | 区管 |
| 24 | 录安洲东排涝站 | 5.00 | 录安洲东排涝站涵洞 | 区管 |
| 25 | 录安洲西排涝站 | 5.00 | 录安洲西排涝站涵洞 | 区管 |
| 26 | 录安洲中心排涝站 | 1.50 | 录安洲中心排涝站涵洞 | 区管 |
| 27 | 金家排涝站 | 0.26 |  |  |

表2-2 孟河镇排涝站情况表

| 序号 | 站 名 | 排涝设计 流量（m³/s) | 序号 | 站名 | 排涝设计 流量（m³/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茅庵站 | 5.6 | 16 | 东陆新站 | 2.6 | 区管 |
| 2 | 南荫站 | 1.5 | 17 | 猛将南站 | 0.28 | 区管 |
| 3 | 银河北站 | 4 | 18 | 前山门站 | 1 | 区管 |
| 4 | 银河南站 | 1.5 | 19 | 黄山东站 | 0.7 |  |
| 5 | 银河西站 | 1 | 20 | 黄山西站 | 1 |  |
| 6 | 惜字洲站 | 1.5 | 21 | 山北新站 | 2.5 |  |
| 7 | 锯木厂站 | 0.22 | 22 | 小湾站 | 1 |  |
| 8 | 川心港站 | 4.5 | 23 | 新静海站 | 1.1 | 区管 |
| 9 | 大圩站 | 4 | 24 | 东陆北站 | 2 | 区管 |
| 10 | 四圩站 | 0.28 | 25 | 新猛将站 | 2 |  |
| 11 | 老圩站 | 0.1 | 26 | 新卧龙站 | 2 |  |
| 12 | 红联站 | 1.5 | 27 | 山江站 | 1.3 | 区管 |
| 13 | 东陆南站 | 2 | 28 | 大树站 | 4 |  |
| 14 | 东陆西站 | 0.28 | 29 | 渡津站 | 2 |  |
| 15 | 五一站 | 2.6 | 30 | 树新站 | 1.5 |  |
|  |  |  | 31 | 南阳河闸站 | 4 |  |

③近年新北区新建工程情况

2019年新建，新孟河延伸拓浚工程：新北区段由北向南涉及孟河镇、西夏墅镇、罗溪镇、奔牛镇以及春江镇（弃土区）等5个镇36个村，全长约25.29千米。新（拆）建支河桥梁1座、桥涵5座、管涵17座；新建（加固）口门控制建筑物22座；主线水系调整工程新开、疏浚河道32.7千米，拆（新）建泵站、桥涵、节制闸、涵洞等共36座；工程延续建设中。

常州市新北区浦河（万绥段）治理工程增补工程主要建设内容为在城巷大沟与浦河交汇处沿城巷大沟东西两向延伸，清淤1.05km，铺设联锁块护坡2.1km，部分河段设透水砖平台，工程已经完工投运。

2011～2013中央财政小型农田水利重点县节余资金增做项目工程主要建设内容为排涝工程：（1）拆建排涝泵站一座。（2）完成引排水沟道疏浚6条段，共计4.97km，工程已经完工投运。

2020年新建浦河（万绥桥-城巷大沟）整治工程施工三标（增补）、新北区孟河镇农村河道沟塘综合整治工程、新北区奔牛镇东桥村史家大沟综合整治工程三个工程均为新开工项目。

④堤防

全区江、港、洲堤总长52.34公里，其中主江堤17.19公里，港堤24.9公里，录安洲洲堤10.25公里。长江及录安洲堤防曾进行过多次加固建设，防洪基本达到50年一遇的标准。新孟河、浦河、德胜河、澡港河、桃花港现状堤防防洪标准基本达到50年一遇；肖龙港和剩银河现状堤防防洪标准10～20年一遇。

（3）长江潮位

新北区为常州市沿江区，拥有常州境内的全部长江岸线，长17.9公里，属非正规半日周潮，潮差中等。镇江站和江阴站多年平均高潮分别为4.75米和4.04米，多年平均低潮位分别为3.81和2.41米，平均潮差分别为0.94米和1.63米。从1954年、1991年两年流域性特大洪水时的长江潮位资料分析，汛期长江水位（闸外）可高达7米以上。

新北区一般地面高程为5.5～7.5米，圩区高程为4.0～5.0米左右，采用了高低分排的原则，北部沿江带地势较低，在低潮位时，可利用长江低潮位直流排水，高潮位时利用泵站抽排；汛期长江潮位一般较高，自流外排困难，利用澡港河、德胜河魏村泵站，沿江固定排涝站抽排。区内通江河道底高程一般为0～0.5米，枯水期引水时，可利用长江高潮位自流引水或沿江泵站抽引长江水。

（4）运河水位

常州水位站（三）属常州市运北片城市防洪工程大包围圈内水文站，位于常州市钟楼闸防洪控制枢纽上游，其多年平均水位3.40米，警戒水位4.30米，大包围圈内控制水位4.50米，大包围圈内最高控制水位4.80米。历史最高水位6.42米（2015年），1991年最高水位5.52米，1931年最高水位5.59米，历史最低水位2.42米（1968年6月24日）。

2.2  洪水特征

新北区所受洪水威胁主要为长江和大运河洪水，排水受长江潮位太湖高水位顶托的影响。新北区区域历次发生的洪涝灾害，往往与太湖湖西区、武澄锡虞区的梅雨季节及台风历次过境时期降雨有关，梅雨期降雨范围大，且雨量集中，上游洪水过境水量大；台风雨量过于集中，排泄不畅。近三十年来长江共发生1996、1997、1998年三次大洪水，其中1996年长江洪水孟河段水位达历史最大值7.92米；1997年长江春江段水位达历史最大值7.53m；1998年发生的暴雨形成内涝，魏村段水位5.58米、小河段水位6.29米。2015年常州发生的暴雨致使大运河水位高达6.42米；据对历年水文资料的分析，造成新北区洪涝灾害的主要因素是梅雨期的暴雨和台风造成的暴雨。造成洪涝灾害的雨情、水情常有一下四种：①梅雨暴雨型；②台风暴雨型；③梅雨暴雨加江水顶托型；④暴雨加太湖高水位顶托型。对新北区造成严重威胁的主要是梅雨暴雨型和梅雨暴雨加江水顶托型。典型的有1991年、1999年和2003年。

2.3  防汛片区和防汛重点

（1）防汛分区

考虑到区内地形的特殊性、河网水系特点、区域治理格局及防洪河道的不可分割性等因素，本预案将新北区分成五个防汛片区，分别为沿江片区、浦河片区、新孟东片区、新城片区、高新片区及运河南片区，分述如下：

①沿江片区（俗称“下滩”），是G346、沿江东路、青年河、南阳河、黄山河一线以北至长江堤防，包括录安洲，总面积69.67k，属城市功能分区中“新港分区”北部区域。地面高程在4.0m～4.7m左右。

②浦河片区和新孟东片区，G346以南德胜河以西区域，总面积242.93km2，该片区除沪蓉高速公路以南外均为农业可持续发展区，是城市功能区“孟河片区”、“西夏墅工业智造小镇”和“空港片区”所在区域，区内以新孟河为界，以西为浦河片区，面积143.51km2；以东为新孟东片区，面积99.42km2。地面高程在7.0m～8.2m左右，该片区的防汛重点是局部低洼地区兼内涝。

③新城片区和高新片区，G346以南德胜河以东区域，总面积为150.87km2，结合地形、水系、城市建设情况以及常州市城市防洪格局，分为两个区，其中沪宁高速公路以南、凤凰河以东、澡港河东支以西区域为高新区，该区是常州市政治中心，新北区核心区、城北商贸文化中心，是国家级高新技术产业示范区，属城市功能区“高新分区”，总面积为38.55km2；余下的新北区建成区，为新城片区，是新北区城市北移的重点建设区域，涉及城市功能区“新港分区”大部分、“新龙分区”全部和“高新分区”凤凰河以西区域，总面积为112.32km2。高新片区位于在常州市运北片防洪大包围圈内。地面高程在6.1m～8.4m左右。

④运河以南片区

运河以南片区指奔牛镇运河以南区域，区内有大运河、扁担河、黄泥河等河道，面积32.03km2，地面高程在6.0m～9.3m左右。

具体分布如下图：

（2）防洪、排涝标准

①防洪标准

位于常州市运北片防洪包围圈内中的高新片区、新城片区部分防洪标准为200年一遇；运北片防洪包围圈外的新城片区、沿江片区剩银河以东以及位于常州城市防洪规划范围内浦河片区、新孟河东片中的沪蓉高速公路与机场路之间区域防洪标准为100年一遇，位于常州城市防洪规划范围外的新孟东片区、浦河片区中、沿江片区剩银河以西为50年一遇。

根据《常州市城市防洪规划报告》（2017～2035年），新北区城市建成区（主要包括新桥、薛家镇建成区，河海、三井、龙虎塘街道）分属运北片、新龙新港片防洪分区，设计防洪标准分别为200年一遇、100年一遇，运北片200年一遇设计洪水位为6.40m（钟楼闸闸上，闸下为5.95m），新港新龙地区100年一遇设计洪水位为5.60m。目前，运北片已基本达到200年一遇防洪标准，其它片区现状防洪标准为50～100年一遇。

德胜河以西内河50年一遇设计洪水位为5.6～6.29米。长江常州段设计水位可以在镇江、江阴两点之间按距离内插得新北区段为7.80米。

②排涝标准

排涝则按照高水高排、低水低排的原则实行分片排水，排涝标准采用20年一遇暴雨24小时排出，农田及生态旅游区按日雨量200毫米雨后1天排出不受涝。

③特征水位

a．沿江片区内河（圩区），代表水位站魏村枢纽，设防水位3.5米、最高控制水位4.0～4.5米；

沿江片外河：设防水位5.0～5.5米（春江镇5.0米，孟河镇5.5米），警戒水位6.0米，危险水位7.0米。

b．浦河片区，代表水位站安定河老孟河站，警戒水位4.5米、保证水位5米、危险水位5.5米。

c．新孟东片区，代表水位站养济河站，警戒水位4.5米、保证水位4.8米、危险水位5.2米。

d．新城片区和高新片区，代表水位站澡港河南枢纽，警戒水位4.3米、保证水位4.8米、危险水位5.2米。

e．运河以南片区，代表水位站大运河常州（三）站，警戒水位4.3米、保证水位4.8米、危险水位5.2米。

3  组织指挥体系及职责

区人民政府设立区防汛防旱指挥部，在上级防汛防旱指挥机构和当地政府的领导下，负责本辖区内的水旱突发事件的预防和应对工作。其日常办事机构设在区农业农村局。各有关部门根据需要设立防汛防旱指挥机构，负责本部门水旱灾害突发事件的预防和应对工作。

3.1  指挥体系与机构职能

3.1.1  机构组成

区防指总指挥由分管应急工作的区政府副区长担任，两个常务副指挥分别由区委常委、人武部部长和分管防汛防旱工作的区政府副区长担任，两个副指挥分别由区农业农村局局长和区应急管理局局长担任，区直属有关部门、单位的分管领导任成员。区防指成员单位包括：区人武部、区党政办公室、区委宣传统战部、区经济发展局、区教育局、区财政局、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区农业农村局（水利局）、区商务局、区卫生健康局、区应急管理局、创意产业园区管理办公室、常州新美水务有限公司、区自然资源和规划分局、区公安分局、区生态环境局、各镇政府、各街道办事处、交警新北大队、区消防救援大队、人保新北支公司、紫金保险常州中心支公司等。

区防指职责：在区政府领导下，负责处置全区防汛防旱事务，制订区防汛防旱工作制度；组织制订沿江内河防御洪水方案和调水方案；掌握汛情、旱情、灾情；实施抗洪抢险减灾措施；强排洪水，组织灾后处置，做好有关协调工作，必要时，协调驻区部队，民兵预备役参加防汛防旱应急处置工作。

3.1.2  办事机构

区防汛防旱指挥部办公室设在区农业农村局，主要职责是：承担区防汛防旱指挥部的日常工作；执行区防汛防旱指挥部指令，组织、协调全区防汛防旱工作；建立区防汛防旱信息系统，分析灾情信息并提出处置建议报区防指。

区防指聘请防汛防旱应急管理方面的专家组成专家组。专家组主要职责是平时为区防汛防旱指挥部提供决策咨询，紧急状态时赴现场指挥应急处置工作。

3.1.3  区防指成员单位主要职责

区人武部：根据汛情旱情需要，负责协调驻常部队、民兵和预备役部队，支持地方抗洪抢险和救灾及执行重大抗洪抢险任务，并协助地方组织受灾群众进行转移和安置。

区党政办公室：负责调整防汛防旱指挥部成员。

区委宣传统战部：把握全区防汛防旱宣传工作导向，加强舆情收集、分析，正确引导舆论；牵头会同区应急管理局、区农业农村局等部门做好水旱灾情的信息发布；组织、协调和指导新闻媒体做好防汛防旱新闻报道及灾害性天气预报、预警信息的播发，做好防灾减灾、避险自救知识的宣传。

区经济发展局：组织开展对全区企业、工业园区的汛前、汛后检查;全力保障抢险、抢修工作所需设备、物资的调度和群众急需物资的组织和供应;协助其他有关单位做好抢险救灾物资保障等工作。

区教育局：组织开展对教育场所进行汛前、汛后检查;负责全区教育系统防汛防旱安全，组织、指导、监督培训机构、中小学校、幼儿园等做好防汛防旱安全工作；做好所辖学校危、漏校舍的维修和加固及排水设施管理、维护工作；负责组织做好中、高考等重大活动的防洪防台风安全工作，组织在校学生进行防洪防台风知识的教育宣传工作；发布学生转移、学校停课等通知;及时发布旅游景区、重大文旅活动场地防汛预警信息;督促各地组织游客回到安全地带;对旅游点、景区进行检查，防止游客滞留，检查情况及时报区防指。

区财政局：负责安排和调拨区级防汛防旱经费，并对资金使用情况进行监督检查，及时安排防汛物资更新、险工隐患处理、抢险救灾、水毁工程修复经费，为水旱灾害应急救灾工作提供资金保障。

区人力资源和社会保障局：指导灾区所在地人民政府做好遇难群众殡葬等工作。

区住房和城乡建设局：负责组织建筑工程、市政基础设施、公共服务设施和附属设施的防汛工作，负责区属城市道路的排水管网系统、城市立交隧道排水防涝工作，确保排水畅通和防汛安全，负责指导协调在建项目的防内涝抢险工作，组织对建筑工地妨碍行洪排涝的临时设施进行拆除；负责组织、协调相关企业做好市政工程、自来水、燃气等防汛和应急抢险工作；协助相关部门做好城市居民区地面及地下建筑物积水的处理和救灾工作；按区防指要求，储备防汛物资，负责提供部分排涝机械设备。配合抢修辖区内因灾损坏的交通设施，保障交通干线和抢险救灾重要道路的畅通，为抢险救灾工作提供运输保障；负责督促指导各区管港口码头责任主体开展汛前检查，落实防汛措施，做好防汛抢险工作；指导督促全区交通运输行业内相关企业做好防汛工作。负责组织、督促对区管公房危房的安全检查和修缮等；负责区管公园和垃圾填埋设施的防汛安全工作，负责指导做好高空户外设施和所辖公园绿地、城市道路绿化树木的防汛安全工作，及时清理被风雨刮倒、折断的树木，必要时及时通知公园采取封园闭园措施，暂停旅游参观。

区农业农村局（水利局）：承担区防汛防旱指挥部的日常工作；执行区防汛防旱指挥部指令，组织、协调全区防汛防旱工作；建立区防汛防旱信息系统，分析灾情信息并提出处置建议报区防指；负责农业、林业、渔业遭受水旱灾害、台风灾害的防灾、减灾、救灾和恢复生产工作；负责灾后复产农产品种子的储备和调度；指导灾区调整农业结构及重大病虫害和动物疫病防治工作；负责清除在水域内非法设置的渔簖、罾网、围网、拦网养殖等行洪障碍物；汛情紧张时，及时做好水产养殖人员撤离水面、鱼塘的告知工作；负责水利设施的防汛检查，部署全区防汛防旱准备工作；做好汛（旱）情（雨情、水情、墒情、工情、灾情）的综合和上报下达，提供水情预报，做好水利工程调度；制订全区防汛防旱措施以及工程防汛检修和应急处理、水毁工程修复计划；负责防汛防旱工程的行业管理，按照分级管理的原则，负责区属防洪工程的安全运行管理；负责防汛抢险和防旱救灾的技术指导工作;负责指导防汛防旱相关规划编制工作；安排年度防汛防旱基础设施建设计划，协调推进防汛防旱工程、水毁修复工程和灾后重建工程项目建设。

区商务局：组织协调全区防汛抢险时灾民及防汛抢险人员重要生活必需品的货源组织及供应工作。

区卫生健康局：组织开展对卫生医疗机构场所进行汛前、汛后检查。负责水旱灾区灾民和防汛抢险人员的医疗救护，实施疾病控制、卫生防疫和卫生监督工作等应急措施，对灾区可能发生的传染病进行预警，负责灾区饮用水安全并做好疫病防治工作；及时向区防指提供水旱灾区医疗卫生、疫情防控信息；负责指导、督促医疗机构做好防汛安全工作。

区应急管理局：组织、协调、指导、督促全区防汛防旱预防及救灾工作；督促指导危险化学品生产使用和储存企业的安全度汛工作；督促指导各单位落实各项防范措施，消除事故隐患；制定、实施抢险救灾预案；组织核查灾情，统一发布全区灾情及救灾工作情况，及时向区防指提供相关水旱灾害灾情统计资料；负责组织、协调灾区救灾工作，协助灾区所在地人民政府做好受灾群众的紧急转移、临时安置、生活救助；组织救灾捐赠和救助物资储备等工作，负责应急救灾款物的筹集、使用、管理和发放工作；及时向区防指及政府报告灾情；按规定动员并做好社会的救援物资、捐赠资金的接收和管理。

创意产业园区管理办公室：组织开展对创意产业基地的汛前、汛后检查。分区域落实防汛责任人，负责园区汛期的安全度汛工作。

常州新美水务有限公司：按照部门要求，在汛前做好在建工程阻水建筑物的清理工作。编制相关工程度汛预案并报送区农业农村局、区应急管理局审核后，报区防指备案。在汛期组织队伍进行巡查，严格按照度汛预案开展防汛工作。

区自然资源和规划分局：负责防洪除涝工程建设用地的土地计划，及时办理有关用地手续；负责组织协调和指导督促因洪水引发的地质灾害防治与应急抢险，制定、实施抢险救灾方案。

区公安分局：负责维护防汛抢险秩序和灾区社会治安，保卫重要目标；依法查处造谣惑众和盗窃、哄抢防汛防旱物料及破坏水利、水文、通信设施的犯罪行为，打击犯罪分子，协助有关部门妥善处置因防汛防旱引发的群体性事件；紧急情况下，协助防汛部门组织群众撤离和转移，保护国家财产和群众生命财产安全；协助做好河湖清障及抢险救灾工作。

区生态环境局：监控全区危化品的度汛安全，负责对灾害次生的水环境污染、水生态环境破坏开展应急监测，分析并提出环境污染控制和处置建议，监督指导污染防治措施的落实，组织开展环境应急处置工作。

各镇政府、街道办事处：按照区政府防汛责任状中的工作要求做好各项防汛防旱工作。

区交警大队：负责维护防汛抢险交通秩序，确保防洪抢险、救灾物资运输车辆及指挥车辆畅通无阻，必要时对抢险路段实行交通管制，加强交通疏导，保证抢险救灾工作有序进行。

区消防救援大队：参与抢险救援工作，积极配合区防指做好队伍、物资的调动工作。

人保新北支公司：水旱灾害发生后，在第一时间对突发事件造成的损失进行评估、审核和确认，根据保险条例实施理赔，尽快赔付。

紫金保险常州中心支公司：水旱灾害发生后，在第一时间对突发事件造成的损失进行评估、审核和确认，根据保险条例实施理赔，尽快赔付。

各成员单位负责各自所属行业的防汛防旱预警信息的发布。各成员单位要认真核定本行业、本领域因灾损失情况，并及时上报区防指。

3.1.4  工作机构

发生一般以上水旱灾害时，区防指各成员单位要按照各自职责分工做好防灾减灾工作，并成立若干应急处理工作组，在区防指的统一指挥下，协同完成应急工作。

综合组：区农业农村局负责，成员单位依需要指定参与。负责指挥信息通畅和宣传报道工作，组织协调、调配现场应急救援人员、交通、装备和救援物资，对水旱灾害进行评估分析并提出处置意见。

信息发布组：区委宣传统战部负责，相关单位参与。组织协调指导有关新闻单位及时报道台风灾情和抢险救灾工作情况；负责研究制定新闻发布方案；做好现场媒体记者接待服务，以及舆情（包括网络舆情）收集、研判、引导和公众自救防护知识宣传，向公众发布预警信息和防御指引。

工程抢险组：区应急管理局负责，由区人武部、区经济发展局、区住房和城乡建设局、区农业农村局、区生态环境局和应急管理专家组成。负责收集水旱灾情信息，判断水旱灾害的变化趋势及可能造成的后果；指导水利工程安全度汛和水利设施安全运行；组织对居民小区、重要堤防水利工程的抢险和电力、通讯、交通等基础设施的抢修以及加强对化工企业的巡查、危险品的处置等。

转移救灾安置组：区应急管理局负责，由区人武部、区公安分局、区住房和城乡建设局、区农业农村局、区卫生健康局、受灾地镇政府（街道办事处）等组成。负责制定救灾方案，开展灾区现场及周边人员的救援、转移和安置、灾害核灾工作，保障受灾群众的基本生活；开展灾区医疗救护、疫情防控、心理救助，对灾区进行消毒防疫；按国家有关规定做好国内外社会各界的救援物资、资金捐赠的接收和安排工作。

安全警戒组：区公安分局负责，由受灾地镇政府（街道办事处）组成，负责受灾区治安管理和安全保卫工作；维护交通秩序、社会治安，预防打击违法犯罪活动；清理河道行洪障碍等。

后勤保障组：受灾地镇政府（街道办事处）负责。保障应急救援所需的交通工具、器材、通信、药品、食品等。

3.1.5  防汛抢险时的现场指挥

（1）当江河发生超标准洪水或防洪工程发生重大险情时，镇政府（街道办事处）可在抗洪抢险现场设立现场指挥部。区防指视情况派工作组赶赴现场指导抗洪抢险工作，必要时在物资、人员、技术上给予帮助和支持。

（2）现场指挥部职责：执行上级防汛指挥机构的决策和指令；迅速了解和掌握汛情、险情及发展趋势，研究制定抢护、救助方案并组织实施；及时将现场的各种重要情况向上级防汛指挥机构报告；迅速控制险情，做好人员转移和安置工作；组织协调治安、交通、卫生防疫、物资等后勤保障工作；做好善后工作，防止险情、灾情扩大和出现次生、衍生灾情。

（3）洪水退水后，水位降至安全水位，且工程险情得到排除后，镇政府（街道办事处）可宣布现场抢险结束，现场指挥部工作随之告一段落。

4  预防及预警

4.1  信息监测与报告

为有效预防水旱灾害的发生，各镇政府、街道办事处，区各有关部门应当依法加强对辖区内水利设施、水旱灾害的监督管理，落实监测与预警机制。

4.1.1  气象水文信息

（1）气象信息：密切关注气象部门的天气预报信息，加强与上级和周边地区气象部门的会商，及时向区防指提供灾害性气象信息。

（2）水文信息：实时掌握上级水文单位发布的水文信息，及时收集区内雨水情测报点的水位消息，科学研判水情、汛情发生发展趋势，及时作出汛情预报。

4.1.2  水利工程信息

当江河水位出现上涨时，区、镇（街道）水利工程管理单位应密切关注汛情发展，当江河水位出现接近警戒水位洪水时，各水利工程管理单位应加强工程监测，同时向沿岸发出预警，确保在河堤、滩内从事生产等活动的人员及时撤离，并将堤防、涵闸、泵站等工程设施的运行情况报区防指和同级防汛指挥机构。江河堤防、涵闸、泵站等水利工程发生重大险情时，应立即上报区防指并同步做好防汛抢险准备工作。

当堤防和涵闸、泵站等穿堤建筑物出现险情，或遭遇超标准洪水袭击、以及其它不可抗拒因素而可能决口时，工程管理单位应迅速组织抢险，并根据江河防洪抢险应急预案在第一时间向可能淹没的有关区域预警，同时向区防指和同级防汛指挥机构报告。

当区域内下沉通道出现下沉、积水和堵塞现象，负责本区域的成员单位要第一时间向区防指和同级防汛指挥机构报告，加强值守，及时疏散车辆、行人，并设置警示牌、隔离区，组织抢险队用沙袋等在周围设置足够强度的隔离带，及时将隔离区中的水抽尽，并继续做好检查、看护；排水中如遇突然停电，要及时启用发电机进行供电，并切实做好避雷装置和防漏电措施。

4.1.3  洪涝灾情信息

（1）洪涝灾情信息主要包括：灾害发生的时间、地点、范围、受灾人口以及群众财产、企业受淹、农林牧渔、交通运输、邮电通信、水电设施等方面的损失。

（2）各镇（街道）应按规定上报洪涝灾情。

（3）洪涝灾情发生后，各行业职能局应及时向区防指报告洪涝受灾情况，防汛指挥机构应收集动态灾情，全面掌握受灾情况，并及时向同级政府和上级防汛防旱指挥机构报告。对实时灾情要及时组织核实，并及时上报，为抗灾救灾提供准确依据。

4.1.4  旱情信息

（1）旱情信息主要包括：干旱发生的时间、地点，程度、受旱范围、影响人口，以及对工农业生产、城乡生活、生态环境等方面造成的影响。

（2）区防指应加强旱情监测，掌握用水雨情变化。当发生干旱时，及时向区防指上报一次旱情，遭遇旱情急剧发展时应及时加报。

4.2  预防预警行动

4.2.1  预防预警准备工作

（1）组织准备：构建水旱灾害易发区域防御机制和监测网络，落实责任人、抢险队伍和应对措施，加强专业机动抢险队伍和服务组织的建设。

（2）工程准备：对存在病险的江河湖堤防、水库大坝、涵闸、泵站等各类防汛抗旱工程实施应急消险加固，对跨汛期施工的涉水工程，落实安全度汛方案。

（3）预案准备：修订完善各类江河湖库等防汛抗旱工程抢险预案、城市防洪预案，行蓄洪区、江心洲等人员转移安置预案，水工程调度方案，抗旱应急水量调度方案等。

（4）物资准备：按照国家和省有关规定，分区域储备必需的抢险救灾物资和设备，在重点防御部位，现场储备一定数量的抢险及救灾物资和设备。

（5）通信供电准备。充分利用社会通信公网和临时应急通讯设备，确保防汛通信专网的预警反馈系统完好和畅通。健全水文、气象测报站网，确保雨情、水情、工情、灾情信息和指挥调度指令的及时传递。利用公用电网和临时供电设备保障抢险用电。

4.2.2 预警行动

各有关部门应建立监测预报预警信息报送、发布制度。

（1）各级气象部门负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报，依法及时发布灾害性天气警报和气象灾害预警信号；与同级防汛、水利、应急管理部门实时共享卫星图像数据、气象监测预报预警信息。

（2）各级水利、水文部门负责本行政区域内的水情汛情旱情监测预报，依法及时发布水情、汛情、旱情预警信息和水利工程险情信息；及时向本级防汛防旱指挥机构报告水情汛情旱情监测预报预警和调度信息。

（3）各级自然资源和规划部门指导开展与防汛有关的地质灾害专业监测和预报预警工作，与同级防汛、应急管理部门实时共享监测预报预警信息。

（4）预警信息发布、调整和解除的方式包括网站、广播、电视（含移动电视）、报刊、短信、微信、微博或警报器、宣传车等，必要时可组织人员逐户通知。市级预警信息发布、调整和解除时一般通过常州市突发事件预警信息平台对外发布。

（5）重点防洪区域的预警措施

①沿江片

该片区防汛重点是长江堤防、录安洲港区和沿江圩区，同时地势低洼区兼防内涝。

a．圩区

当圩区水位达起排水位呈明显上涨趋势，启动圩区排涝泵站预降水位至3.5m左右，并稳定在3.5m左右。

春江镇闸站起排水位3.8m（当预报有强降雨可先预降水位至3.5m，并稳定在3.5m左右），最高控制水位4.0m；

孟河镇闸站起排水位4.0m（当预报有强降雨时，可先预降水位至3.5m左右；另外根据水稻生长需要来进行排水），最高控制水位4.5m。

当泵站以设计排涝流量全力抽排，圩内河道水位仍接近控制水位，且气象预报还有强降雨时，则除全力排水外，有条件的地方可再增设临时排涝设施突击抽排。

b．沿江17座直排长江闸站

沿江17座直排长江闸站主要分布在春江、孟河两镇境内。其中春江镇11座排涝闸站分别为桃花港、猪嘴河、龙江北、临江东、临江西、省庄河、新华北、录安洲洲头排涝站、录安洲东排涝站、录安洲西排涝站、录安洲中心排涝站；孟河镇6座排涝站分别为茅庵站、荫沙（南荫）站、川心港站、大圩站、银河北站、红联站。上述17座直排长江闸站由新北区区级调度管理。

当内河水位低于3.5m时，结合长江水位高低，有闸门的站点根据需求引水。

当春江片排涝站所在内河水位大于等于3.8m，孟河片排涝站所在内河水位大于等于4.0m，各排涝站排水。

在特大暴雨或恶劣天气情况下，实行开机预降水位，但注意内外水位高差不可太大，防止堤防、涵闸倒塌。区级管理的17座直排长江闸站调度运行水位详见附表。

②高新片区

该片区防汛重点是局部低洼地区内涝。局部低洼地区位于澡港河附近。

当柴支浜内河水位到达4.2m时，关闭柴支浜东、西站闸门，开启柴支浜西站机排。

当柴支浜内河水位到达4.5m时，按照运北片防洪大包围联合调度方案开启柴支浜东站机排。

当气象预报本地区有强降雨时，关闭柴支浜东、西闸门，启动柴支浜西站，预降水位至3.8m。

当软件园世茂香槟湖水位到达4.2m时，开启软件园泵站排水，当气象预报本地区有强降雨时，启动泵站排水，预降水位至3.8m。

③新城片区、浦河片区、新孟东片区

上述片区内地势普遍较高，该片区的防汛重点是局部低洼地区。

当区内水位达到警戒水位，并预告有强降雨时，利用水位差，及时进行自排。

各镇（街道）对历年暴雨后积水情况，逐个分析原因，对由于管道不畅造成积水的采取疏通措施，就近排入沟塘；对于已被填埋，不满足排水条件的管网，以及排水设施欠缺的地下车库、地下室等应督促相关单位采取临时架机强排等措施，加速排水。

临时排涝机组由各镇（街道）平时应备应急排水设施。

④运河以南片区

该片区内西部地势普遍较高，该片区的防汛重点是黄泥河附近低洼地区。

当区内水位达到4.5m且仍有明显上涨趋势时，即开机排水。当预告有强降雨时，预降内河水位至3.8m。

各镇（街道）对历年暴雨后积水情况，逐个分析原因，对由于管道不畅造成积水的采取疏通措施，就近排入沟塘；对于已被填埋，不满足排水条件的管网，以及排水设施欠缺的地下车库、地下室等应督促相关单位采取临时架机强排等措施，加速排水。

4.2.3  预警支持系统

（1）通信传输系统

充分利用公共有线通讯系统、公共有线通信网络、公共无线通信网络和常州水情信息平台，确保汛情信息及时、准确传递，洪水预警信息及时发布。

（2）防汛抢险应急预案

各级防汛指挥机构应根据需要，组织编制和修订江河、城镇防汛抢险应急预案，按有关规定报批后严格执行。

5  应急预警响应

5.1  总体要求

5.1.1  按洪涝干旱灾害的严重程度和范围，将应急响应行动由轻到重分为：四级（一般）、三级（较大）、二级（重大）、一级（特别重大）。

5.1.2  每年的5月1日至9月30日为汛期。进入汛期，各级防汛防旱指挥办事机构实行24小时值班制度，全程跟踪雨情、水情、工情、旱情、灾情，并根据不同情况启动相关预案和应急程序。

5.1.3  区防指负责骨干水利工程调度，其他水利工程实行分级管理调度，必要时由区防指直接调度。在汛情紧张时，区防指可对本行政区域内所有的水利工程设施直接发出调度指令（上级有规定的除外）。区防指各成员单位应按照指挥部的统一部署和职责分工开展工作并及时报告有关工作情况。

5.1.4  水旱灾害发生后，由地方人民政府和防汛防旱指挥机构负责组织实施抗洪抢险、排涝、抗旱减灾和抗灾救灾等方面的工作。

5.1.5  水旱灾害发生后，由当地防汛防旱指挥机构向同级政府和上级防汛防旱指挥机构报告情况。造成人员死亡的突发事件应立即上报，并同时报区防指。任何个人发现堤防发生险情时，应立即向当地人民政府和防汛防旱指挥机构报告。

5.1.6  对跨区域发生的水旱灾害，或者突发事件将影响到邻近行政区域的，在报告同级政府和上级防汛防旱指挥机构的同时，应及时向受影响地区的防汛防旱指挥机构通报情况。

5.1.7  因水旱灾害而衍生的次生灾害，当地防汛防旱指挥机构应组织有关部门全力抢救和处置，采取有效措施切断灾害扩大的传播链，防止次生或衍生灾害的蔓延，并及时向同级政府和上级防汛防旱指挥机构报告。

5.2  四级应急响应

5.2.1  出现下列情况之一者，为四级响应启动基础条件

（1）长江发生一般洪水或全区发生一般洪水。

（2）当苏南运河常州（三）水位达到4.3～4.8米。

（3）区域性工程出现一般险情，长江出现一般坍江。

（4）灾害性天气影响程度达到《常州市气象灾害应急预案》规定的重大气象灾害（台风/暴雨）四级预警响应标准。

（5）时段平均降雨量比正常年份同期偏少70%以上或连续20天且预报未来一周无有效降雨。

（6）全区受旱面积占30%以下。

5.2.2  四级应急响应行动

（1）由区防指副指挥决定启动四级应急响应。

（2）区防指办公室主任主持会商，住房和城乡建设、应急管理、生态环境等主要成员单位参加，研究分析汛情、旱情可能影响情况，作出相应工作安排。区防指发布防御工作通知。

（3）区防指办公室加强值班，并实行24小时防汛值班。密切监视汛情、旱情、灾情变化，将防汛防旱信息报告区政府，并通报有关成员单位。视情派出工作组，指导防汛抗旱工作。

（4）发生险情的镇、街道、工业园区防汛防旱指挥机构安排好防汛、防旱、抢险工作，及时将情况上报当地人民政府和区防指办公室。

5.3  三级应急响应

5.3.1  出现下列情况之一者为三级响应启动基础条件

（1）长江发生较大洪水或全区发生较大洪水。

（2）当苏南运河常州（三）达到4.8～5.2米。

（3）江河水利工程出现险情，如区域性工程出现重大险情，长江出现较大坍江。

（4）灾害性天气影响程度达到《常州市气象灾害应急预案》规定的重大气象灾害（台风/暴雨/干旱）三级预警响应标准。

（5）时段平均降雨量比正常年份同期偏少80%以上或连续30天且预报未来一周无有效降雨。

（6）全区受旱面积占50%以下。

5.3.2  三级应急响应行动

（1）由区防指常务副指挥决定启动三级应急响应。

（2）区防指副指挥主持会商应对办法，区防汛防旱指挥部全体成员参加。分析研判汛情、旱情发展态势，了解险情、灾情，部署防汛抗旱工作，明确工作目标、重点和措施。区防指发布进一步做好防汛防旱和抢险救灾工作的通知，并将情况报区政府和市防指，通报成员单位。同时加强值班，不定期通过新闻媒体通报汛情及抗洪抢险工作进展情况。

（3）区防指办公室加强值班，实行24小时值班，有关成员单位负责人或其指派人员到区防指办公室进行联合值守。密切监视汛情、旱情、灾情变化，做好抢险物资队伍准备，视情派工作组或专家组赴一线指导防汛防旱工作。

（4）发生洪涝灾害的镇、街道、工业园区防汛指挥机构必须认真安排好防汛、防旱、抢险、救灾工作，按照权限调度水利、防洪工程，按照预案组织防汛抢险，转移危险地区群众，将工作情况上报当地人民政府分管领导和区防指。区防指根据实际情况，通过本地新闻媒体社会发布汛情、旱情通报。

5.4  二级应急响应

5.4.1  出现下列情况之一者为二级响应启动基础条件

（1）长江发生重大洪水或全区发生重大洪水。

（2）当苏南运河常州（三）水位达到5.2～5.52米或长江魏村水位达到或高于7.53米（历史最高，1996年）。

（3）区域性工程出现重大险情，长江出现重大坍江。

（4）灾害性天气影响程度达到《常州市气象灾害应急预案》规定的重大气象灾害（台风/暴雨/干旱）二级预警响应标准。

（5）时段平均降雨量比正常年份同期偏少85%以上或连续40天且预报未来一周无有效降雨。

（6）全区大部分面积受旱。

5.4.2  二级应急响应行动

（1）由区防指指挥决定启动二级应急响应。

（2）区防指指挥或委托常务副指挥主持会商，成员单位参加，分析研判汛情、旱情发展态势，部署防汛抗旱和抢险救灾工作，各成员单位按各自职责提出防御对策。

（3）区防指明确防御目标、重点和对策措施，必要时，报经区委、区政府同意后宣布进入紧急防汛期或紧急抗旱期；情况特别严重时，及时向区委区政府主要领导汇报，并提请区政府作出部署。区政府办公室发布全力做好抗洪或抗旱抢险救灾工作的紧急通知，并将情况报市政府和市防指，通报成员单位。

（4）区防指指挥或常务副指挥坐镇指挥，对各项重大防御措施作出决策，区防指办公室实行24小值班，有关成员单位负责人到区防指办公室进行联合值守。密切监视汛情、旱情、灾情变化，做好抢险物资队伍准备，派工作组或专家组赴一线指导工作。

（5）各镇（街道）防汛防旱指挥部启动相应应急响应，把防汛防旱工作作为首要任务，动员和组织广大干部群众投入抗洪（抗旱）抢险救灾工作。根据预案转移危险地区群众，依法宣布本地进入紧急防汛期或紧急抗旱期。组织抢险救灾，必要时，请求上级和有关方面支援，前置抢险救援力量。每日7时、13时、17时向区防指报告事件进展及工作动态，突发灾情、险情随时报告。解放军、武警部队和民兵预备役等各类抢险救灾队伍按照区防汛防旱指挥部的请求，迅速投入抢险救灾工作。

5.5  一级应急响应

5.5.1  出现下列情况之一者为一级应急响应启动基础条件

（1）长江发生特大洪水或全区发生特大洪水。

（2）当苏南运河常州（三）水位达到或高于5.52米（1991年）或长江魏村水位达到或高于7.8米（100年一遇）。

（3）全区大部分农田受涝；全区防洪除涝工程发生多处严重险情，多处堤防漫顶、闸涵崩塌，重要交通干线受阻，城区多个小区及马路积水难退。长江出现特大坍江。

（4）灾害性天气影响程度达到《常州市气象灾害应急预案》规定的重大气象灾害（台风/暴雨/干旱）一级预警响应标准。

（5）时段平均降雨量比正常年份同期偏少90%以上或连续50天以上且预报未来一周无有效降雨。

（6）全区大部分农田受旱，生产生活供水困难。

5.5.2  一级应急响应行动

（1）由区防指指挥提出，经区政府同意后，启动I级应急响应。

（2）区防指指挥主持会商，成员单位参加，分析研判汛情、旱情发展态势，部署防汛抗旱和抢险救灾工作，各成员单位按各自职责提出防御对策。

（3）区防指明确防御目标、重点和对策措施，必要时，报经区委、区政府同意后宣布进入紧急防汛期或紧急抗旱期；情况特别严重时，及时向区委区政府主要领导汇报，并提请区政府作出部署。区政府办公室发布全力做好抗洪或抗旱抢险救灾工作的紧急通知，并将情况报市政府和市防指，通报成员单位。

（4）组织召开防汛抗旱视频会议，进行紧急动员部署。

（5）区防指指挥坐镇指挥，对各项重大防御措施作出决策，区防指办公室实行24小值班，有关成员单位负责人到区防指办公室进行联合值守。密切监视汛情、旱情、灾情变化，做好抢险物资队伍准备，派工作组或专家组赴一线指导工作。

（6）各镇（街道）防汛防旱指挥部启动相应应急响应，把防汛防旱工作作为首要任务，动员和组织广大干部群众投入抗洪（抗旱）抢险救灾工作。根据预案转移危险地区群众，依法宣布本地进入紧急防汛期或紧急抗旱期。组织抢险救灾，必要时，请求上级和有关方面支援，前置抢险救援力量。每日7时、13时、17时向区防指报告事件进展及工作动态，突发灾情、险情随时报告。解放军、武警部队和民兵预备役等各类抢险救灾队伍按照区防汛防旱指挥部的请求，迅速投入抢险救灾工作。

5.6  信息共享和处理

（1）防汛信息实行归口管理，逐级上报，同级共享。防汛信息的报送和处理应快速、准确、详实，重要信息实行一事一报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报、续报详情。

（2）一般信息由区防指办公室负责人审核签字处理；凡因险情、灾情较重，需上级帮助、指导处理的，经区防指负责人审批后，方可上报区防指。

（3）水旱灾害、防汛抢险等信息，由区级以上防汛防旱指挥机构统一向社会发布。

（4）区防指办公室接到特别重大、重大，较大汛情、险情、灾情报告后，应立即报告区政府和区防指，并及时续报。

5.7  指挥和协调

（1）当防洪工程发生重大险情或出现洪涝灾害时，事发地的防汛指挥机构必须立即启动本地防汛抢险应急预案，并根据需要成立现场指挥部，采取紧急应对措，及时向区防指报告险情或出现的洪涝灾害情况。

（2）事发地的防汛指挥机构负责人应迅速上岗到位，分析险情的性质，预测险情发展趋势和可能造成的危害程度，并按规定的处置程序，组织指挥有关单位或部门按照职责分工，迅速采取处置措施，控制险情发展。

（3）发生重大水旱灾害，区防指应派出工作组赶赴现场指导工作，必要时成立前线指挥部。

5.8  新闻报道

（1）防汛抢险的新闻报道要及时、准确、客观、全面，为抗洪抢险工作营造良好的舆论氛围。

（2）防汛信息报道的主要内容：有关防汛抢险方面的突发事件，汛情分析与展望的会商结果，辖区内重要水文站点的水情信息，洪涝灾情信息，抗洪抢险重大事件的指挥决策方案，有关防汛抢险方面的突发事件等。

（3）汛情、旱情、工情、灾情及防汛抢险工作等方面的新闻报道，实行分级负责制，一般信息由区防指办公室负责人审核后，通过媒体向社会发布。防汛抢险的重要信息，实行新闻发言人制度，由区防指指定的新闻发言人通过本地新闻媒体统一向社会发布。

5.9  应急结束

（1）当洪涝干旱灾情得到有效控制，险情排除，并确认无较大汛情时，各级防汛防旱指挥机构可按规定权限宣布解除紧急防汛防旱期，转入正常防汛防旱工作。

（2）依照有关规定，在紧急防汛防旱期间征用、调用的物资，设备、交通运输工具等在防汛防旱抢险工作结束后，应当及时归还；造成损坏或者无法归还的，按照国务院有关规定给予适当补偿或者作其他处理。

（3）抗洪防旱抢险工作结束后，事发地防汛防旱指挥机构应协助当地政府恢复正常生活、生产、工作秩序，修复水毁基础设施。

5.10  区级防汛物资调度

区级防汛物资借调流程

（1）打开新北区水利信息化网站。

（2）登录后，进入防汛管理→防汛物资管理→防汛物资出库→防汛物资出库登记页面，进行物资领用登记。

（3）提交区防指办公室审核。

（4）区防指办公室审核完成后，申请人再次进入系统打印出借调单据至新北区防指办公室签字盖章，然后到新北区防汛物资仓库（黄河路与华山路交叉口，市河湖管理处10号仓库）提货，按照防办意见缴纳一定保证金。

（5）属易耗品物资的（三袋、土工布、彩条布类）使用后无需归还，其余防汛物资在使用完后，完好归还至防汛物资仓库，由仓库保管员验收后办理入库手续，物资使用过程中发生损坏等情况的，酌情扣除保证金用于必要的维修。新北区区级防汛应急物资清单见下表。

表1-2新北区区级防汛应急物资清单

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 防汛仓库现存 | 序号 | 物资名称 | 单位 | 防汛仓库现存 | 序号 | 物资名称 | 单位 | 防汛仓库现存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12〞PE管 | 节 | 40 | 13 | 14寸，45°弯头 |  | 19 | 27 | 编织袋 | 只 | 115000 |
| 2 | 12〞混流式水泵 | 台套 | 4 | 14 | 14寸，90°弯头 |  | 10 | 28 | 不锈钢电源箱 |  | 2 |
| 3 | 12〞潜水泵 | 台 | 5 | 15 | 14寸，吸水底阀 |  | 6 | 29 | 彩条布 | 卷 | 38 |
| 4 | 12〞铁皮管*1.5M | 节 | 9 | 16 | 14寸连轴柴油混流泵 | 台套 | 4 | 30 | 仓库安防监控 | 套 | 1 |
|  | 12〞铁皮管*1M | 节 | 7 | 17 | 14寸连轴电动混流泵 | 台套 | 2 | 31 | 草包 | 只 | 16740 |
| 5 | 12〞铁皮管*2M | 节 | 75 | 18 | 22kw补偿器及控制箱 | 台 | 9 | 32 | 柴油 | 吨 | 3.9 |
| 6 | 12寸，45°弯头 |  | 27 | 19 | 30kw补偿器及控制箱 | 台 | 11 | 33 | 柴油30KW发电机 | 台 | 3 |
| 7 | 12寸，90°弯头 |  | 13 | 20 | 350KW发电机 | 台 | 1 | 34 | 柴油机底座 | 台套 | 10 |
|  | 12寸，吸水底阀 |  | 2 | 21 | 395柴油机 | 台 | 12 | 35 | 电缆盘 | 只 | 10 |
| 8 | 12寸水泵 | 台 | 14 | 22 | 50平方电缆线 | 米 | 500 | 36 | 电缆线3*10 | 米 | 300 |
| 9 | 14〞PE管 | 节 | 50 | 23 | 6寸吸水软管 |  | 15 | 37 | 电缆线3*16 | 米 | 200 |
| 10 | 14〞混流式水泵 | 台套 | 4 | 24 | 12〞PE管 | 节 | 40 | 38 | 电缆线3*6 | 米 | 100 |
| 11 | 14〞潜水泵 | 台 | 3 | 25 | 12〞混流式水泵 | 台套 | 4 | 36 | 电缆线YC3*16 |  | 300 |
| 12 | 14〞铁皮管 | 节 | 50 | 26 | 抱箍12〃 |  | 30 | 40 | 电缆线YC3*16+1*6 |  | 38 |
| 41 | 电缆线YC3*25+1*10 |  | 220 | 56 | 国标土工布（400克） | 卷 | 20 | 71 | 配套22kw电动机 | 台套 | 5 |
| 42 | 电瓶充电器12V-24V | 台 | 2 | 57 | 涵洞堵塞器 | 套 | 1 | 72 | 配套皮带 | 根 | 10 |
| 43 | 镀锌罗丝16*25全丝 |  | 100 | 58 | 户外控制柜22KW | 台 | 5 | 73 | 膨胀麻袋 | 只 | 1100 |
| 44 | 镀锌罗丝16*40 |  | 500 | 59 | 户外控制柜30KW | 台 | 5 | 74 | 皮管接头直通12〃 |  | 10 |
| 45 | 镀锌罗丝16*60 | 只 | 200 | 60 | 机油15W-40,18L | 桶 | 4 | 75 | 汽油机水泵 | 台套 | 20 |
| 46 | 镀锌罗丝16*130 | 只 | 184 | 61 | 监控专用电源 | 只 | 1 | 76 | 汽油桶（小） |  | 18 |
| 47 | 镀锌罗丝16*160 | 只 | 393 | 62 | 监控专用硬盘 | 只 | 1 | 77 | 汽油应急灯 | 台 | 6 |
| 48 | 镀锌罗丝16*90 | 只 | 200 | 63 | 科达高清摄像机 | 台 | 4 | 78 | 千兆路由器 | 只 | 1 |
| 49 | 防洪麻袋 | 只 | 20000 | 64 | 科达网络录像机 | 台 | 1 | 79 | 潜水泵导轮 |  | 16 |
| 50 | 防水土工布 | 卷 | 5 | 65 | 控制柜支架 | 只 | 10 | 80 | 杉木（4m） | 根 | 504 |
| 51 | 放线架 | 套 | 1 | 66 | 罗丝12*40 |  | 30 | 81 | 杉木（6m） |  | 140 |
| 52 | 浮筒式防洪泵300QF800-9-30 | 台 | 2 | 67 | 罗丝12*50 |  | 30 | 82 | 手动叉车 | 辆 | 2 |
| 53 | 附件 | 套 | 1 | 68 | 罗丝16*180 |  | 377 | 83 | 手套 | 付 | 100 |
| 54 | 工具箱（包） | 只 | 5 | 69 | 尼龙吊带3T*4米 | 根 | 4 | 84 | 手提照明灯 | 把 | 5 |
| 55 | 国标3*4电缆线 | 米 | 100 | 70 | 尼龙吊带3T*6米 | 根 | 4 | 85 | 水龙带 |  | 32 |
| 86 | 塑胶皮管12〃 |  | 250 | 91 | 无纺土工布 | 卷 | 16.5 | 96 | 蓄电池12V60AH | 只 | 10 |
| 87 | 铜鼻头0T16-8 |  | 0 | 92 | 显示器 | 台 | 1 | 97 | 蓄电池12V80AH | 只 | 10 |
| 88 | 铜鼻头0T6-6 |  | 0 | 93 | 橡胶垫12寸 |  | 70 | 98 | 烟雾报警器 | 套 | 1 |
| 89 | 网线 | 套 | 1 | 94 | 橡胶垫14寸 | 片 | 100 | 99 | 专用支架 | 只 | 4 |
| 90 | 污水泵（7.5KW） | 台套 | 3 | 95 | 小型应急发电机 | 台 | 1 | 100 | 装配式钢板围井 | 套 | 2 |

6  保障措施

6.1  通信和信息保障

任何通信运营部门都有依法保障防汛信息畅通的责任。区防指应按照以公用通信网为主的原则，合理组建防汛专用通信网络平台，在紧急情况下，通过通信网络平台群发手机短信，通知防汛应急处置人员进入岗位参加应急处置。区应急管理信息化平台要切实加强维护，确保正常运行，实行专人管理。

6.2  装备保障

（1）对重点险工段或易出险情的水利工程设施，应提前编制工程应急抢险预案，以备紧急情况下因险施策。

（2）各级防汛指挥机构和防洪工程管理单位以及受水旱灾害威胁的其他单位，应储备常规抢险机械、物资和救生器材，以备满足抢险急需。

6.3  队伍保障

任何单位和个人都有依法参加防汛抗洪的义务。主要包括：

（1）区专业抢险队伍主要完成全区急、难、险、重的抢险、抢修任务；

（2）镇、村抢险队伍主要完成本辖区内的重点地段的抢险任务；街道、社区抢险队伍主要完成本辖区内的防汛设施的运行维护工作，组织居民采取应急措施做好自救工作；

（3）工业企业单位抢险队伍主要完成本单位范围内的抢险、抢修任务；

（4）驻区部队和民兵预备役人员是抗洪抢险的重要力量，主要担负险工险段的抢险和抢救、转移群众的任务。动用程序由区政府向驻区部队提出，由驻区部队按照《军队参加抢险救灾条例》执行，民兵预备役人员按照动员程序执行。紧急情况下，驻区部队和民兵预备役人员可边行动边报告，区政府应及时补办申请手续。申请调动驻区部队和民兵预备役人员参加抗洪抢险的文件内容包括：灾害种类、发生时间、受灾地区和程度、采取的救灾措施以及需要动用的兵力等。

6.4  电力保障

由区供电部门负责抗洪抢险、防洪排涝等方面的供电需要和应急救援现场的临时供电。

6.5  医疗卫生保障

区卫生健康局主要负责水灾地区疾病防治的业务指导；组织医疗卫生分队赴受灾地区巡医问诊，负责受灾地区的卫生防疫消毒、抢救伤员等工作。

6.6  治安保障

区公安分局主要负责做好水涝灾区的治安管理工作，认真组织好险要路段的交通疏导和管制，依法严厉打击破坏抗灾救灾行动和工程设施安全的行为，保证抗灾救灾工作的原利进行。

6.7  资金保障

区财政局负责安排和调拨防汛防旱经费，并监督使用，及时安排防汛物资更新、险工隐患处理、抢险救灾、水毁工程的修复经费。区防指应急处置中所必须的资金列入政府财政预算。

6.8  社会力量

防汛防旱是社会公益性事业，任何单位和个人都有保护水利工程设施和防汛防旱的责任。在汛期，镇（村）、街道（社区）应做好动员工作，组织社会力量投入防汛防旱抢险工作。

6.9  宣传、培训和演练

（1）宣传：区、镇（街道）防汛防旱指挥机构应加强防汛防旱及避险知识宣传，提高公众的防灾减灾能力。

（2）培训：按照分级负责的原则组织开展防汛防旱知识和技能培训。培训的对象为：各级防汛防旱指挥机构的负责人及工作人员、水利管理单位负责人、抗洪抢险队伍的骨干分子。培训内容为：防汛防旱的基本知识，防汛防旱工作程序，防汛防旱责任制，防汛防旱指挥与调度，防汛防旱应急管理，防洪工程安全管理，抢险技术等基本知识。培训工作应结合本地实际，采取多种形式，每年在汛前组织开展防汛防旱知识和技能培训。

（3）演练：区、镇（街道）防汛防旱指挥机构应进行不同类型的应急演练，以检验、完善和强化应急准备和应急响应能力；专业抢险分队要针对灾情易发地的各种险情每年进行抗洪防旱抢险演练。

7  后期处置

发生水旱灾害的地方政府应组织有关部门做好灾区生活供给、卫生防疫、救灾物资供应、治安管理、学校复课、水毁修复、恢复生活和重建家园等善后工作。

7.1  救济救助

应急管理部门负责受灾群众生活救助。应及时调配救灾款物，组织安置受灾群众，做好受灾群众临时生活安排，负责受灾群众倒塌房屋的恢复重建，保证灾民有粮吃、有衣穿、有房住，切实解决受灾群众的基本生活问题。

7.2  医疗救治与卫生防疫

卫生部门负责调配医务技术力量，抢救因灾伤病人员，对污染源进行消毒处理，对灾区重大疫情、病情实施紧急处理，防止疫病的传播和蔓延。当地政府应组织对可能造成环境污染的污染物进行清除。

7.3  水毁工程修复

水利部门对影响当年防洪安全和城乡供水安全的水毁工程，应尽快修复。防洪工程应力争在下次洪水到来之前，做到恢复主体功能。对遭到毁坏的交通、电力、通信、水文以及防汛专用通信设施，应尽快组织修复，恢复功能。

7.4  环境保护

生态环境部门做好水资源的监测，组织人员及时清除可能造成环境污染的污染物。

7.5  防汛抢险物料补充

针对当年防汛抢险物料消耗情况，按照分级筹措的原则，及时补充到位。

7.6  保险

水旱灾害发生后，保险组织机构在第一时间对突发事件造成的损失进行评估、审核和确认、根据保险条例实施理赔，尽快赔付。

7.7  防汛防旱工作评价

每年各级防汛防旱部门应针对防汛防旱工作的各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估。引进外部评价机制，征求社会各界和群众对防汛防旱工作的意见和建议，总结经验，分析存在问题，从防汛防旱工作的各个方面以及防汛防旱工程的规划、设计、运行、管理等各个环节提出改进建议，促进防汛防旱工作水平不断提高。

8  附则

8.1  责任与奖惩

各部门、各单位要自觉履行防汛防旱抢险的义务，努力完成自己的防汛防旱责任目标。对在防汛防旱抢险中做出突出贡献的先进集体和先进个人，各级人民政府或防汛防旱指挥机构要予以表彰和奖励；对在防汛防旱抢险工作中英勇献身的人员，按有关规定追认为烈士。对在防汛防旱抢险中玩忽职守造成损失的，依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《公务员法》追究当事人的责任，并予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.2  预案管理与更新

（1）本预案由区防汛防旱指挥部办公室负责组织修订、完善、评审，报区政府审批执行。

（2）镇、街道、区各有关部门防汛防旱指挥机构参照本预案制定各自的防汛防旱抢险应急预案，同时报区防指办公室备案。

（3）本预案原则上三到五年修订一次，遇有重要情况变化，根据实际发生的情况及时进行修改和补充。

8.3  预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

附件：1．防汛防旱抢险应急组织体系结构

2．防汛防旱抢险应急响应流程

3．防汛抢险队伍明细表

4．新北区防汛防旱抢险应急组织指挥体系

5．专家审查意见及专家名单

附件1

防汛防旱抢险应急组织体系结构

新北区防汛防旱指挥部

指挥机构

办事机构

区防汛防旱指挥部办公室

（区农业农村局）

区有关单位

镇、街道

区防指成员单位

专家组

行政村、社区

救援队伍

附件2

防汛防旱抢险应急响应流程

受灾地报警接警

镇、街道防汛防旱

指挥机构

先期处置

事件上报

等级确认

启动本级应急预案

镇、街道防汛防旱

指挥机构

启动地方应急预案

事态扩大超出

处置能力

应急结束

后期处置

镇政府、街道办事处有关部门

区有关部门

区防汛防旱指挥部

市防汛防旱指挥部

区防汛防旱指挥部

应急处置各项工作

综合组

信息发布组

工程抢险组

转移救灾安置组

安全警戒组

后勤保障组

附件3

防汛抢险队伍明细表

| 序号 | 新北区 | 防汛 抢险队 个数 | 总人数 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  | 培训情况 | 负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 民兵抢险队 |  | 河道及管理单位抢险队 |  | 水库抢险队 |  | 其它专业 抢险队 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个数 | 人数 | 个数 | 人数 | 个数 | 人数 | 个数 | 人数 |  |  |  |
| 1 | 区级队伍 | 2 | 40 |  |  |  |  |  |  | 2 | 40 | 已培训 | 陈金法/谢建波 | 1360****168/ 1381****007 |
| 2 | 春江镇 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 已培训 | 曹建锋 | 1476****185 |
| 3 | 孟河镇 | 5 | 64 | 1 | 40 | 3 | 14 |  |  | 1 | 10 | 已培训 | 徐宏卫 | 1391****833 |
| 4 | 新桥镇 | 1 | 30 | 1 | 30 |  |  |  |  |  |  | 已培训 | 蒋俊彦 | 1396****520 |
| 5 | 薛家镇 | 6 | 135 | 1 | 30 | 3 | 40 |  |  | 2 | 65 | 已培训 | 吕 杰 | 1368****379 |
| 6 | 罗溪镇 | 13 | 290 | 1 | 50 |  |  |  |  | 12 | 240 | 已培训 | 王二虎 | 1886****609 |
| 7 | 西夏墅镇 | 14 | 220 | 1 | 40 | 1 | 20 |  |  | 12 | 160 | 已培训 | 谢金伟 | 1377****541 |
| 8 | 奔牛镇 | 17 | 190 | 17 | 190 |  |  |  |  |  |  | 已培训 | 王 斌 | 1381****838 |
| 9 | 河海街道 | 2 | 45 | 1 | 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已培训 | 俞 尧 | 1865****647 |
| 10 | 三井街道 | 14 | 110 | 13 | 100 | 1 | 10 |  |  |  |  | 已培训 | 徐 祺 | 1377****828 |
| 11 | 龙虎塘街道 | 3 | 50 | 1 | 20 | 1 | 10 |  |  | 1 | 20 | 已培训 | 章 炳 | 1386****903 |
|  | 合计 | 78 | 1204 | 38 | 560 | 10 | 109 | 0 | 0 | 30 | 535 |  |  |  |

附件4

新北区防汛防旱抢险应急组织指挥体系

| 分类 | 部门 | 职 务 | 姓 名 |  | 单 位 |  | 联系电话 | 主 要 职 责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 挥 机 构 | 防汛 防旱 指挥部 | 总指挥 | 王宇伟 |  | 区政府 |  | 1390****116 | 在区政府领导下，负责处置全区防汛防旱事务，制订区防汛防旱工作制度；组织制订沿江内河防御洪水方案和邻近市（区）的调水方案；及时掌握汛情、旱情、灾情并组织实施抗洪抢险及防旱减灾措施；做好洪水管理工作，组织灾后处置，并做好有关协调工作。必要时，协调驻区部队、民兵预备役参加防汛防旱应急处置工作。 |
|  |  | 常务副指挥 | 李敏 |  | 区人武部 |  | 1886****555 |  |
|  |  | 常务副指挥 | 陈建生 |  | 区政府 |  | 1381****263 |  |
|  |  | 副指挥 | 张银龙 |  | 区农业农村局 |  | 1309****505 |  |
|  |  | 副指挥 | 童广武 |  | 区应急管理局 |  | 1396****710 |  |
|  |  | 成 员 | 肖和平 |  | 区党政办公室 |  | 1377****840 |  |
|  |  |  | 王忠良 |  | 区委宣传统战部 |  | 1309****003 |  |
|  |  |  | 顾科卫 |  | 区经济发展局 |  | 1391****918 |  |
|  |  |  | 李雪焕 |  | 区教育局 |  | 1360****898 |  |
|  |  |  | 揭新 |  | 区财政局 |  | 1380****767 |  |
|  |  |  | 高月锋 |  | 区人力资源和社会保障局 |  | 1386****295 |  |
|  |  |  | 章建伟 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 1396****288 |  |
|  |  |  | 莫建文 |  | 区农业农村局 |  | 1370****895 |  |
|  |  |  | 陈相楠 |  | 区商务局 |  | 1886****886 |  |
|  |  |  | 唐爱民 |  | 区卫生健康局 |  | 1370****068 |  |
| 指 挥 机 构 | 防汛 防旱 指挥部 | 成 员 | 刘 波 |  | 区应急管理局 |  | 1377****947 | 在区政府领导下，负责处置全区防汛防旱事务，制订区防汛防旱工作制度；组织制订沿江内河防御洪水方案和邻近市（区）的调水方案；及时掌握汛情、旱情、灾情并组织实施抗洪抢险及防旱减灾措施；做好洪水管理工作，组织灾后处置，并做好有关协调工作。必要时，协调驻区部队、民兵预备役参加防汛防旱应急处置工作。 |
|  |  |  | 许柯娜 |  | 创意产业园区管理办公室 |  | 1391****995 |  |
|  |  |  | 张浩亮 |  | 常州新美水务有限公司 |  | 1361****133 |  |
|  |  |  | 杨伟新 |  | 区自然资源和规划分局 |  | 1391****046 |  |
|  |  |  | 赵 锋 |  | 区公安分局 |  | 1377****456 |  |
|  |  |  | 钱伟忠 |  | 区生态环境局 |  | 1377****001 |  |
|  |  |  | 严红刚 |  | 春江镇政府 |  | 1590****686 |  |
|  |  |  | 毕锦洲 |  | 孟河镇政府 |  | 1381****212 |  |
|  |  |  | 季正伟 |  | 新桥镇政府 |  | 1358****156 |  |
|  |  |  | 周鹏峰 |  | 薛家镇政府 |  | 1386****819 |  |
|  |  |  | 邵鸿军 |  | 罗溪镇政府 |  | 1381****151 |  |
|  |  |  | 叶 青 |  | 西夏墅镇政府 |  | 1386****566 |  |
|  |  |  | 张浩新 |  | 奔牛镇政府 |  | 1386****906 |  |
|  |  |  | 顾永泽 |  | 河海街道办事处 |  | 1380****531 |  |
|  |  |  | 张克文 |  | 三井街道办事处 |  | 1895****966 |  |
|  |  |  | 殷浩杰 |  | 龙虎塘街道办事处 |  | 1377****083 |  |
|  |  |  | 仇 国 |  | 区交警大队 |  | 1377****888 |  |
|  |  |  | 钱正新 |  | 区消防救援大队 |  | 1585****139 |  |
|  |  |  | 高荃琴 |  | 人民保险新北公司 |  | 1380****518 |  |
|  |  |  | 张小亚 |  | 紫金保险常州中心支公司 |  | 1377****158 |  |
| 办 事 机 构 | 指挥部 办公室 | 主 任 | 莫建文 |  | 区农业农村局 |  | 1370****895 | 承担区防汛防旱指挥部的日常工作，执行区防汛防旱指挥部指令，组织、协调全区防汛防旱应急管理和组织协调应急救援工作；负责督促、检查区防汛防旱工程的建设和管理；建立区防汛防旱信息综合管理系统，及时掌握、分析灾情信息并提出处置建议，报区防汛防旱指挥部。 |
|  |  | 副主任 | 刘 波 |  | 区应急管理局 |  | 1377****947 |  |
|  |  |  | 章建伟 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 1396****288 |  |
|  | 专家组 | 成 员 | 莫建文 |  | 区农业农村局 |  | 1370****895 | 为区防汛指提供决策咨询，紧急状态时参与现场指挥应急处置工作。 |
|  |  |  | 章建伟 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 1396****288 |  |
|  |  |  | 刘 波 |  | 区应急管理局 |  | 1377****947 |  |
| 工 作 机 构 | 综合组 | 组 长 | 莫建文 |  | 区农业农村局 |  | 1370****895 | 负责指挥信息畅通和宣传报道工作，组织协调、调配现场应急救援人员、交通、装备和救援物资，对水旱灾害进行评估分析并提出处置意见。 |
|  |  | 成 员 | 王忠良 |  | 区委宣传统战部 |  | 1309****003 |  |
|  |  |  | 顾科卫 |  | 区经济发展局 |  | 1391****918 |  |
|  |  |  | 揭 新 |  | 区财政局 |  | 1380****767 |  |
|  |  |  | 章建伟 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 1396****288 |  |
|  |  |  | 刘 波 |  | 区应急管理局 |  | 1377****947 |  |
|  |  |  | 仇 国 | 区交警大队 |  | 1377****888 |  |  |
|  | 信息 发布组 | 组 长 | 王忠良 | 区委宣传统战部 |  | 1309****003 |  | 组织协调指导有关新闻单位及时报道台风灾情和抢险救灾工作情况；负责研究制定新闻发布方案；做好现场媒体记者接待服务，以及舆情（包括网络舆情）收集、研判、引导和公众自救防护知识宣传，向公众发布预警信息和防御指引。 |
|  |  | 成 员 | 肖和平 | 区党政办公室 |  | 1377****840 |  |  |
|  |  |  | 莫建文 | 区农业农村局 |  | 1370****895 |  |  |
|  |  |  | 刘 波 | 区应急管理局 |  | 1377****947 |  |  |
| 工 作 机 构 | 工程 抢险组 | 组 长 | 童广武 |  | 区应急管理局 |  | 1396****710 | 收集水旱灾害信息，判断水旱灾害的变化趋势及可能造成的后果；指导水利工程安全度汛和水利设施安全运行；组织对重要水利工程的抢险和电力、通讯、交通等基础设施的抢修以及加强对滨江园区化工企业的巡查、危化品的处置等。 |
|  |  | 成 员 | 徐 凯 |  | 区人武部 |  | 1885****918 |  |
|  |  |  | 章建伟 |  | 区住房和城乡建设局 |  | 1396****288 |  |
|  |  |  | 顾科卫 |  | 区经济发展局 |  | 1391****918 |  |
|  |  |  | 吴荣炳 |  | 区生态环境局 |  | 1801****711 |  |
|  |  |  | 莫建文 |  | 区农业农村局 |  | 1370****895 |  |
|  | 转移 安置组 | 组 长 | 童广武 |  | 区应急管理局 |  | 1396****710 | 负责抢救转移受灾的群众和财物；帮助受灾地区人民恢复生产和生活。 |
|  |  | 成 员 | 徐 凯 |  | 区人武部 |  | 1885****918 |  |
|  |  |  | 赵 锋 |  | 区公安分局 |  | 1377****456 |  |
|  |  |  | 受灾地政府 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 驻区部队、民兵预备役 |  |  |  |  |  |
|  | 安全 警戒组 | 组 长 | 赵 锋 |  | 区公安分局 |  | 1377****123 | 负责受灾区治安管理和安全保卫工作；维护交通秩序、社会治安，预防打击违法犯罪活动；清理河道行洪障碍等。 |
|  |  | 成 员 | 刘 波 |  | 区应急管理局 |  | 1377****947 |  |
|  |  |  | 受灾地政府 |  |  |  |  |  |
|  | 后勤 保障组 | 组 长 | 受灾地政府 |  |  |  |  | 保障应急救援所需的交通工具、器材、通信、药品、食品等。 |

附件5