|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年常州市新北区消防产品质量监督抽查结果汇总表** | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期\批号 | 标称生产企业 | 销售单位（营业执照名称） | 样品来源 | 抽查结果 |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2024.03 | 连云港市天意消防器材有限公司 | 新北区奔牛恒平消防器材店 | 实体店 | 合格 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2024年4月 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 新北区奔牛润安消防器材经营部 | 实体店 | 合格 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024年4月 | 常州龙城消防器材制造有限公司 | 新北区孟河小红消防器材经营部 | 实体店 | 合格 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2024年03月 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 新北区孟河胜阳消防器材商行 | 实体店 | 合格 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2024年03月 | 浙江海微应急装备有限公司 | 新北区龙虎塘文远阀门商行 | 实体店 | 合格 |
| 6 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-02-16 | 扬州市晨鑫消防设备有限公司 | 新北区龙虎塘工航阀门批发部 | 实体店 | 合格 |
| 7 | 有衬里消防水带 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2023-07-16 | 江苏三江消防装备有限公司 | 常州市通江消防器材有限公司 | 实体店 | 合格 |