附表1

常州市新北区燃气安全专项整治入户调查表

尊敬的                 、               路     号；              新村（小区）    幢    单元     室：业主、商户您好！

根据国家《城镇燃气管理条例》、《江苏省燃气管理条例》等燃气安全使用规范，按照区党政办印发的《常州市新北区推广使用云平台燃气报警系统和紧急事故自动切断阀工作实施方案》要求，现对全区瓶装液化气用户开展燃气安全使用须知的告知与调查。为了确保您与家人以及周边居民的生命财产安全，请您（业主、商户、单位）务必配合调查人员严肃、认真填写本调查表，并对所填报内容的真实性做出保证，我们对您的理解、支持和合作表示感谢！

安全用气调查表

| Q1：请您选择现在使用的燃气为 天然气、 煤气、 其他； | Q2：您了解燃气泄漏的危险性吗？ 是、 否； |
| --- | --- |
| Q3：您是否经常进行燃气管道维护？ 是、 偶尔、 从不； | Q4：您知道燃气泄漏之后会产生什么意外情况？ 火灾、 燃爆、 中毒； |
| Q5：您认为安全用气重要吗？ 非常重要、 比较重要、 不太注意； | Q6：燃气爆燃后的主要受伤形式有？ 骨折、 烧伤、毀容、 死亡； |
| Q7：您是否知道燃气防爆安全装置？ 是、 否； | Q8：您在知道燃气泄漏危险后，是否愿意安装燃气防爆安全装置？ 是、 否； |
| Q9：您有关闭燃气总闸的安全意识吗？ 有、 但经常遗忘、 无； | Q10：您在知道燃气泄漏危害后，是否愿意购买燃气爆炸意外险？ 是、 否； |
| Q11：气瓶总重量是否超过100 千克（折合2瓶50千克或7瓶15千克气瓶）？ 是、否； | Q12：气瓶不可设置于地下、半地下空间和通风不良处，您是否知道？ 是、 否； |
| Q13：您是否知道餐饮场所必须要配备干粉灭火器？ 是、 否； | Q14：供应多台燃气灶具，应采用钢管敷设主管道您是否知道？ 是、 否； |
| Q15：燃气主管道与多台燃气灶具连接时，应当使用双头螺纹连接的不锈钢波纹管您是否知道？ 是、 否； | Q16：燃气泄漏后您是否知道该如何科学处置？ 是、 否； |
| Q17：操作人员是否参加过安全教育培训，熟悉燃气设施和消防设施的使用方法，熟知有关安全规定和应急处置流程？ 是、否； | Q18：是否指定专人负责燃气设备的日常安全检查，并做好记录，确保设备安全可靠运行。 是、否。 |

整改事项

| 隐患 项目 | 违章及安全隐患内容 | 建议 | 隐患 项目 | 违章及安全隐患内容 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏气 | 天然气：表前 表后 连接管 灶具； 液化石油气：减压阀前、灶具、减压阀后、灶具连接管； | 及时维修或更换配件 | 减压 阀 | 液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期或发现有问题时应当立即更换并记录。 是、否； | 及时更换 |
| 连 接 管 | 破损、 老化、 中间有接 设有三通； | 立即整改 | 灶 具 | 无法正常点火、无熄火保护燃烧状况不良 超期、 间距不合格 熄保不正常 | 维修更换 |
|  | 非专用、 超长、 超期、 穿越、 无弹性； | 及时整改或更换配件 | 厨 房 | 不通风、 无烟道 烟道未出户、非金属烟道 | 及时整改 |
|  | 暗埋、 暗封、 热辐射、 一螺一插； |  | 其他 | 两气共用、 气瓶与用餐场所相通。 | 及时整改 |
| 安全告知：1．及时淘汰到期或无熄保燃的气具；2．及时更换到期超长或非燃气专用连接管；3．燃气设施保持通风；4．烟道必须直通室外；5．每次使用完后，及时关闭瓶装燃气的总阀。若闻到家中有煤气味道需做到立即开窗通风、关闭总阀、到室外报警；6．燃气设施周围严禁堆放任何物品。 |  |  |  |  |  |
| 备注：本调查表仅用于区、镇（街道）政府关于燃气安全使用宣传与告知的作用，调查结果不作为执法依据。业主、商户联系电话： |  |  |  |  |  |
| 业主、商户签名： 调查人员签名： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

第一联（第三方机构）、第二联（监管部门）、第三联（被调查户）；另可以提交电子调查表。