新北区奔牛镇建设工程

招 标 公 告（资格后审）

编号: 奔招（2025003）号                 　　   　　  时间：2025年3月 5 日

一、招标单位:

常州市新北区奔牛镇人民政府（五兴苑社区）

二、项目概况:

1.工程名称：2025年五兴苑安置小区零星维修工程

2.工程地点：奔牛镇五兴苑小区

3.工程规模：/

4.质量等级要求：合格

5.工期要求：服务期截止2025年12月30日

6.投资总额：／

7.本次招标范围：五兴苑安置小区内房屋渗水、管道堵塞、道路破损等公共设施零星维修和维护（具体按招标人指令为准）。

8.（1）本项目采用投标下浮率（以奔牛镇政府办公室审计出具的审计结果为基准）招标，建筑、公共设施维修下浮率≥ 12.5 %为有效报价。（2）服务实行一单一审原则。每单项目结束后，由乙方编制对应的工程量及决算经甲方验收合格后经奔牛镇办公室审计科最终审定的价格为基准。付款按照奔牛镇工程管理办法执行。（3）服务期限内累计送审总金额原则上不超立项估算价10％。

三、投标人资格条件;

本招标工程共划分成 1 个标段，标段划分及投标人资格要求如下：

| 标段 | 发包内容 | 标段性质 | 服务期限内估算价 （万元） | 投标人资质类别、等级 | 注册建造师 专业、等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年五兴苑安置小区零星维修工程 | 施工 | 30 | 建筑工程施工总承包叁级及以上资质 | 建筑工程贰级及以上 |

3.1、各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标。

3.2、本次招标不接受联合体投标。

3.3、其他报名条件：施工项目经理部主要人员配备按苏建建管〔2014〕701号文件执行，法定代表人若担任项目经理部主要人员，则不得兼任本项目的其它岗位。

四、报名及招标文件的获取：

4.1、报名

4.1.1本工程只接受现场报名，投标人须携带以下材料至奔牛镇招标办公室报名：

（1）零星工程投标报名表并须填写完整（含附件9和附件10）、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（格式见附件4）（本项须提供加盖公章原件各壹份）；

（2）法人身份证、委托人身份证、营业执照、资质证书、注册建造师身份证及资质证书（本项须提供复印件（加盖公章）各壹份）；

（3）招标公告中其他要求提供的材料。

4.1.2投标人报名时可到新北区奔牛镇招标办公室查阅或咨询招标公告相关内容，及时了解项目的相关招标事宜。

4.1.3报名时间：2025年3月5 日至2025年3月 7日（工作日9：00-11：30 13:30-16:00）

4.1.4招标文件（纸质材料）费收取：报名资料递交成功后，现场缴纳200元/标段（只接受现金，不接受其他方式的缴纳）

4.2、招标文件、工程量清单、招标控制价的获取方式：

报名成功后，①纸质版招标文件资料现场领取;②电子版招标文件统一发送至报名邮箱地址（见报名表），请仔细核对邮箱地址，如因投标人所留信息错误导致未收到招标文件等相关招标资料，则后果自负。

五、公告发布：

本公告发布时间为：2025年3月5 日至2025年3月7 日，公告发布同时接受投标人报名。

报名地址：奔牛镇招标办公室（镇政府大院西三楼302室）

本项目资格审查办法：本工程采用资格后审，详见附件。

本项目评标细则：详见附件。

六、代理机构：本工程由江苏汇联工程咨询有限公司受业主委托具体负责本工程的招标事宜。

七、联系方式：

| 招标人：常州市新北区奔牛镇人民政府（五兴苑社区） | 招标代理机构：江苏汇联工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 招标平台：奔牛镇招标办公室 | 地 址：常州市新北区太湖中路29号3楼 |
| 联系人：叶科、周科 | 联系人：陈工 |
| 电 话：0519-83217918、0519-83212819 | 电 话：0519-85182908 |

- 注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

注 附件包括附件（1—11）：

附件1：

投标保证金说明

1、投标人在递交投标文件的同时，应按招标文件中“投标人须知前附表”规定的金额递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合招标文件中“投标人须知前附表”的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间（投标截止前一日）到达投标保证金专用账户。如投标保证金在投标截止时间（投标截止前一日）未到账，作未缴纳投标保证金处理。

2、投标保证金递交的要求如下：

（1）投标保证金账户：

户名: 江苏汇联工程咨询有限公司

账号：32050162110000000176

开户银行：建行钟楼开发区支行

（2）投标保证金金额：

每单位每标段人民币陆仟元整，必须在投标截止时间（投标截止前一日）用转账方式自行将保证金从基本账户解进到保证金账户。

（3）投标单位缴纳投标保证金时需在用途栏注明工程名称，并在投标当日签到的同时提交该工程投标保证金缴款回单。

3、投标保证金的退还：非排名前三名的投标人的保证金或投标保函，在中标结果公示无异议后五个工作日内退还(由奔牛镇招标办公室通知)；排名前三名的中标候选人的保证金或投标保函，应在招标人与中标人签订合同后五个工作日内退还；若招标人与中标人在中标通知书发出三十日内仍未订立书面合同的，排名第二、第三的中标候选人的保证金或投标保函可予以退还。投标保证金退还至缴纳账户。

注：有下列情形之一的,保证金不予退还：①在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人撤回投标文件的;②中标人无正当理由不与招标人签订合同的、或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的、或者不按照招标文件要求提交履约保证的;③投标人在招投标过程中涉嫌违法违规或被投诉，在调查处理期间，保证金暂不退还;④已经缴纳投标保证金的投标人无正当理由擅自放弃投标的;⑤法律法规或招标文件规定的其他情形。

4、其他按常住建〔2019〕231号通知要求执行。

5、联系电话：0519-85182908  孙会计

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

附件2：

- 资格审查办法

- 一、本工程采用资格后审对投标人进行资格审查。

- 二、本工程资格审查合格条件：

（一）具有独立订立合同的能力；

（二）a、企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

b、投标人在投标文件递交截止时间当日，对于本次招标文件中要求的企业资质，投标人的建筑业企业资质动态监管结果均不得处于不合格状态。

（三）以联合体形式申请资格审查的，联合体的资格（资质）条件必须符合条件，并附有共同投标协议；

（四）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

（五）项目负责人必须满足下列条件：

a、投标人拟派项目负责人须具备建筑工程贰级及以上注册建造师（资格）。

b、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，且无在建工程。

c、项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：（1）标项目负责人有无在建工程，按常住建〔2023〕205号文执行：由投标人在《承诺书》（格式见附件11）中作出承诺。（2）在建工程的认定不包含国家规定的零星工程项目。

（六）投标文件中的资格审查资料没有失真或者弄虚作假；

（七）投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

- 投标人近 3 年内（自投标截止之日起往前推算）有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人、项目负责人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。

拟推荐为“中标候选人”的投标人和项目负责人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上被公布为失信被执行人的，按照常住建〔2023〕205号文执行。

（八）符合法律、法规规定的其他条件；

三、由招标人委托的评标委员会实施对投标人的资格审查。

四、资格审查需评审的相关资料：（资审材料必须按照附件8要求的项目、内容及顺序装订成册）

4.1、资格审查需提供的资料原件：（投标单位所有原件所包含的信息必须与企业营业执照信息匹配）

以下投标单位提供：

4.1.1、企业营业执照（副本）。

4.1.2、企业资质等级证书（副本）。

4.1.3、企业安全生产许可证（副本）。

4.1.4、投标保证金缴款回单。

4.1.5、投标单位法定代表人身份证明文件、法人授权委托书、被委托人第二代居民身份证。

4.1.6、注册建造师第二代居民身份证。

4.1.7、注册建造师证书。

4.1.8、注册建造师安全生产考核合格证（B类证书）。

4.1.9、承诺书。

以上4.1款要求的资料必须另外提供三份有效复印件，复印件（一正二副）必须按照附件8要求的项目、内容及顺序装订成册并每页加盖单位公章。

除身份证原件、企业法定代表人身份证明文件原件、法定代表人授权委托书原件、投标保证金付款凭证不用装袋、密封外，其他资格审查资料必须一起装袋、密封（注：密封袋骑缝处须加盖报名企业公章）、标志（注：密封袋上注明工程名称、报名企业全称并加盖报名企业公章和法定代表人印章）。所有资审资料必须在投标截止时间前一次性递交，投标截止时间后不再接受补充资料。未按要求密封者按资审不合格处理。

- 企业法定代表人办理招投标事宜可不提供授权委托书。

- 在规定时间内资格审查所需各项资料如未提供或提供不全，作资格审查不合格处理，所带原件必须

能完整证明公告要求事项。（投标单位在投标报名时对招标公告有异议必须书面提出，否则招标方视为投标单位认同该招标公告所有内容条款和资审评定标准）。

- 若相关证照为电子证书的，须符合发证部门的使用要求。

投标建造师若为一级建造师，则其证书须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）要求。“一、实行电子证书：自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。”“二、电子证书有关使用要求：一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。”

注：1、投标单位的法定代表人(或委托代理人)及投标注册建造师必须在招标公告规定的投标截止时间准时到达开标现场并签到（不得请假），同时必须携带本人第二代身份证，如不能提供有效证明或不参加开标会议的，则视自动放弃投标处理，其投标文件招标人不予受理。

五、资格审查、开标时间、地点：

①时间：2025年3月17 日16:00前在奔牛镇招标办公室签到，超过16：00未签到，作该投标申请人自动放弃处理。

②地点：奔牛镇招标办公室（镇政府大院西三楼302室）

六、任何不符合招标公告（包括附件）要求的情形均视为资格审查不合格。

备注：

一、本工程不满3家投标将重新组织招标。

二、本工程所有的资审资料，都必须在有效期内。

三、本工程图纸设计单位不得参与本项目投标。

附件3：

评标办法

本着公平，公正，公开的原则，对各投标单位投标文件中的技术标、商务标等方面进行评审，各个投标人的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）具体办法如下：

| 序号 | 评分内容 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（25分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价（建筑公共设施维修） | 本项目采用投标下浮率（以奔牛镇政府党政办审计科出具的审计结果为基准）招标，建筑、公共设施维修下浮率≥ 12.5 %为有效报价。 以有效投标文件的投标报价（下浮率）算术平均值为 A，B＝12.5，则：评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2＝1-Q1， Q1的取值范围为 10％，15％，20％，25％，30％；Q1 值在开标前由招标人代表随机抽取确定。投标报价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，投标报价每高于或低于评标基准价1%扣0.1分，偏离不足1%的，用插入法计算。 | 25 |
| 注：1. 计算算术平均值A时，当有效投标文件＜7家时，直接取所有投标报价的平均值；若7家≤有效投标文件<10家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，应去掉其中的二个最高价和二个最低价。 2. 评标委员会在评标报告签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，评标过程中的计算错误调整除外。 |  |  |  |
| 二、技术方案（55分） |  |  |  |
| 1 | 保证措施方案 | 针对本项目内容以及保证施工质量要求，提供主要维护和维修保证措施（质量、安全、文明、节约）等方案，要求专业、详细、可行。评委酌情打分（分优、良、中、差、无，分别计10分、9分、8分、7分、0分）。 | 10 |
| 2 | 应急处置 | 提供突发事件（如交通事故）、恶劣天气、抢险救灾措施及时等合理的应急预案。评委酌情打分（分优、良、中、差、无，分别计10分、9分、8分、7分、0分）。 | 10 |
| 3 | 日常巡查的方法及措施 | 提供日常巡查的方法及措施，以及日常巡查资料上报准确性、及时保障措施合理性，要求合理、专业、详细、可行。评委酌情打分（分优、良、中、差、无，分别计10分、9分、8分、7分、0分）。 | 10 |
| 4 | 安全文明施工的管理措施 | 提供保证安全文明施工的管理措施以及扬尘防护管理措施，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台账，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作，要求专业、详细、可行。评委酌情打分（分优、良、中、差、无，分别计5分、4.5分、4分、3.5分、0分）。 | 5 |
| 5 | 人员配备及要求 | 现场作业工人配备齐全，且权责、分工清晰明确，配备专职巡视资料员，有上岗时间保障措施、后勤保障措施。评委酌情打分（分优、良、中、差、无，分别计5分、4.5分、4分、3.5分、0分）。 | 5 |
| 6 | 建筑垃圾清运方案及措施 | 提供建筑垃圾运输方案以及现场管理措施、堆放地址等，要求合理、专业、详细、可行。评委酌情打分（分优、良、中、差、无，分别计5分、4.5分、4分、3.5分、0分）。 | 5 |
| 7 | 应急抢修服务承诺 | 能够长期稳定快速的响应招标人要求的服务，30分钟内到达招标人指定地点并及时开展维修服务，提供相对应的证明材料，包括公司办公场所、维修服务材料储备位置、施工人员常住地等。评委酌情打分（分优、良、中、差、无，分别计10分、8分、6分、4分、0分）。 | 10 |
| 三、综合实力（20分） |  |  |  |
| 1 | 机械设备 配备 | 1、每投入1辆洒水车,车辆自有得5分，租赁得3分，本项最高得5分。 （如是自有车辆须提供以上车辆行驶证原件、发票原件（自有定义：设备车辆行驶证上登记所有人须为供应商或企业法定代表人）；2）如是租赁车辆须提供以上车辆行驶证原件（设备车辆行驶证上登记所有人须为租赁单位或租赁单位法定代表人）、租赁协议原件；否则不得分。） 2、每投入1台移动发电机，发电机自有得2分，租赁得1分，本项最高得2分。（自有设备提供发票原件，租赁设备提供租赁协议原件；否则不得分。） | 7 |
| 2 | 技术人员 | 1、提供项目部组织网络图且有人员落实到位措施，现场人员超过10人的得5分，5人-10人（含）得3分，其他不得分。（提供现场作业人员花名册及身份证复印件，无复印件或复印件不全均不得分） 2、安全员具备安全员证的（提供安全员C证）、质量员具备质量员证的（提供质检员上岗证），每一个人员材料齐全的得1分，最高得2分。（提供证书原件，无原件或原件不全均不得分） 注：上述人员须提供社保机构出具的投标单位为其缴纳社会基本养老保险的缴纳凭证原件（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，非社保手册）, 缴纳时间为2024年11月至2025年1月连续三个月； | 7 |
| 3 | 相关业绩 | 投标人近三年（从开标之日向前推算）承担过建筑类似项目有一个得3分，本项最高得6分。 （需提供合同以及竣工验收记录或竣工验收证明原件，无原件或原件不全均不得分） | 6 |

注：

1.评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件并加盖公章，否则不得分。

2.评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

四、定标办法：

评标委员会计算综合得分作为投标人的最终得分。评标委员会取综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，以此类推。若综合评分相同，则取技术方案评分最高者靠前排序；若综合评分相同、技术方案评分也相同则根据签到表从前往后顺序抽签确定中标候选人。

注意事项：

1、一旦发现中标单位存在非法转包、转让、挂靠等行为的，将依法进行处理，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2 、本工程招标公告中的评标办法与招标文件中的评标办法不一致时，以招标公告中的评标办法为准。

附件4：授权委托书格式

授权委托书

致                          ：

本授权委托书宣告：

本人      系                    （单位）的法定代表人，现授权委托            （职务、姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                           工程招标的投标活动中，以我单位的名义参加报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同书、办理合同公证手续以及执行一切与此有关的事项。代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：     （盖章）

法定代表人：     （签字）

日期：  年  月  日

注：1、法定代表人必须亲自在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2、本授权委托书只能授权给一名委托代理人。

附件5：

法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月  日

经营范围：

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年   月   日

附件6：法定代表人及委托代理人身份证复印件

附件7：

工程

投标资格审查申请书

项目名称：

投标申请人： 		                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  		    （签字或盖章）

地址：

日期：      年      月      日

附件8：

目   录

一、《零星工程投标报名表》（包括附件9、附件10）打印且加盖单位公章及法人签字或盖章三份）

二、企业及项目负责人资料

1、企业营业执照（副本）；

2、企业资质等级证书（副本）；

3、企业安全生产许可证（副本）；

4、注册建造师证书；

5、注册建造师安全生产考核合格证（B类证书）；

6、注册建造师第二代居民身份证；

7、投标单位法定代表人身份证明文件、法人授权委托书、被委托人第二代居民身份证；

8、投标保证金付款凭证；

9、承诺书(附件11)。

附件9：

零星工程投标报名表

| 招标单位 |  | 常州市新北区奔牛镇人民政府（五兴苑社区） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2025年五兴苑安置小区零星维修工程 |
| 项目地址 |  | 奔牛镇五兴苑小区 |
| 投标单位报名情况 |  |  |
| 投标单位（盖章） |  |  |
| 资质等级 |  |  |
| 法定代表人及联系电话 |  |  |
| 投标负责人及联系电话 |  |  |
| 邮箱地址 |  |  |
| 投标报名时间 |  |  |
| 投标报名接受人 审查意见 | 审查人签名： 日期： |  |
| 备 注 | 1．投标报名人应如实填写； 2．所有资料、证书原件和复印件应当相符，原件由接受人审查后退还，复印件留存； 3．投标报名结束后，招标人应当进行汇总并报送单位领导小组备案。 |  |

附件10：

| 拟 投 入 的 施 工 人 员 表（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 分类 |  |  | 姓 名 |  |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  | 备注 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟用于本工程项目的主要施工机械设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 机械或设备名称 |  |  |  | 型 号 规 格 |  | 数 量 |  |  | 国别产 地 |  | 制造年 份 |  | 额定 功率KW |  | 生产能力M/H |
| 项目负责人近三年已完工程、在建工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 结 构 型 式 |  | 层数 |  | 规模 |  |  | 开竣工时间 |  | 安全文明施工情况 |  |  |  | 质量评定结果 | 奖惩 情 况 |

附件11：

承 诺 书

常州市新北区奔牛镇人民政府（五兴苑社区）：

本人         (姓名)系                 （单位名称）的法定代表人，参加2025年五兴苑安置小区零星维修工程投标。

本人特此承诺如下：

1、我单位和我本人保证遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目招标投标活动。

2、本单位和我本人在本项目招标投标活动中，不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为。

3、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标或以他人名义投标，本人自愿承担直接责任人员法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚。

4、本单位递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假；

5、本项目拟派的投标项目经理无在建工程；一旦中标，本项目中标项目经理将常驻施工现场，绝不违法分包、转包；

6、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，本人将在投诉书上签字，否则，招标人或招标投标行政监督部门可以不予受理。

投标单位（盖章）：

法定代表人(签字并签章)：

年  月  日

说明：

本《承诺书》投标单位打印、加盖公章后，资格审查时由法定代表人签署、承诺上述《承诺书》中所列的各类事项。