双亭村委背阴庙水渠、闸门农路新建工程

工程量清单、招标控制价编制说明

一、工程概况

双亭村委背阴庙水渠、闸门农路新建工程，建设内容主要为新建U80灌溉渠道 8 条共1397.4m；新建配套渠系建筑物22座，其中D80控制闸13座，涵闸1座，φ60*6m涵管7座，φ20*2m涵管1座；新建3m宽水泥路1条250.5m、拓宽1.5m水泥路1条，长650m等。具体建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等详见招标文件。

二、编制依据

- 常州市京杭土木工程研究院有限公司设计的图纸。

- 《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501—2007）、苏水基〔2011〕21号关于印发《江苏省水利工程招标投标文件工程量清单格式》的通知、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、2010版《江苏省水利工程预算定额》（2019动态价）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）。

4、《水利工程施工机械台时费定额》（2017年修订版）、《江苏省2014机械台班定额》。

5、苏水基（2015）32号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》。

6、苏水规（2017）2号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》、苏水安〔2017〕3号文《2017省水利工程安全文明措施费分解表》。

7、材料价按2025年3月份常州市工程造价信息指导价计入。

三、编制说明

1、投标人应先到需施工的现场勘察，以充分了解其施工环境，工地位置及任何其它足以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标报价内。

- 2、本工程采用预拌商品砼，泵送与否由投标人在投标价中自行考虑。结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整。投标人报价时应充分考虑此因素。

- 3、本工程所用砂浆均为预拌砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

一）、专业工程说明：

- 1、安全文明措施费以安全文明费计算值计入，该费用为不可竟争费，投标时不得调整。结算时按照《省水利厅关于建设工程安全文明措施费使用管理办法》（苏水规【2017】2号）文件执行。

2、工程保险费包括建筑工程一切险、安装工程一切险、人员工伤事故险、人身意外伤害险、第三者责任险，0.5%为不可竟争费率，投标时不得调整。本项最终由中标单位凭有效保险单据按实计取，以投标价总额控制，超出部分费用应被认为已包括在总的合价中，发包人不再另行支付。

3、通用措施项目中的环境保护措施包含扬尘控制及相关的配套设施，方案自行考虑，总价包干。

4、通用措施项目中的临时工程包含施工导流河、施工临时设施、上下游临时换水措施等内容，方案自行考虑，总价包干。

5、通用措施项目中的交通工程包含施工进场道路，场内、场外、取土区及弃土区等一切道路修建、维护及拆除，方案自行考虑，总价包干。

- 6、预留金按控制价的“工程量清单计价*5%”取整五数计算，该费用为不可竞争费，投标时不得调整。

7、考虑到施工现场离场外的水、电接驳点距离较远，本工程在专业工程措施项目中增列水、电接驳费用清单，投标时自行报价，结算不另计费用。

8、施工过程所需水、电由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，结算不另计费用。

9、根据委托方要求和常州地区目前的市场招标行情，本工程最高投标限价在标底价的基础上整体下浮10%处理，投标单位在投标时应综合价格的风险因素合理报价。

10、其他说明

（1）本工程土方、材料尽量考虑场内利用，除工程不可利用的土方和材料外，所有可利用的土方、材料均需平衡利用。其平衡原则为：所有填方体积按压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用的体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异。土方或拆除物的场内运输已包含在各项的综合单价中，今后不作调整。

（2）土方或拆除物的场内运输已包含在各项的综合单价中，今后不作调整。

（3）所有预制、现浇砼的模板、脚手架等费用均包含在相应的单价中，相应费用应由投标人在报价时综合考虑，结算时不再另行计算相关费用。

（4）措施项目中以“项”为计量单位的清单项在结算时费用不予调整，投标人应充分熟悉现场情况，综合考虑各个风险因素，在报价中予以考虑。

二）、本编制说明未尽事项详见设计图纸和清单项目特征描述。