- 东陆二厂区厂房翻建工程

- 清单和标底编制说明

- 一、本工程编制计价依据：

1、建设单位提供的立项批文、施工图纸。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《2014江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《2014江苏省安装工程计价定额》、《2014江苏省市政工程计价定额》、《2010江苏省房屋修缮工程计价定额》、《2006常州市建设工程补充计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

3、常建【2014】279号文、苏建价【2016】154号文、常建【2016【94号文、常建【2017】103号文、苏建函价【2018】1298号文、江苏省建设厅【2018】24号文、常建【2019】1号文等相关法律法规文件。

4、材料取价定位：部分装饰材料价格是根据常州市工程造价管理处编制的《常州市工程造价信息》2025年4月份信息指导价。4月份没有的按月向前推，机械台班定额执行苏建价函〔2015〕8号文件。

5、人工单价按苏建函价〔2025〕66号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指

导价文件执行。

6、计税方法：采用一般计税方法。

7、招标文件，施工图。

8、现场实地勘察。

- 二、建筑编制说明：

- 编制范围：建设单位提供部分图纸。本清单项目特征描述的做法如有不详细处，均以设计图纸的详细做法为准；

- 1、施工现场前期三通由建设提供。

- 2、施工图室内所有装饰工程取消，安装工程车间只计入预埋管，不穿电线。

- 3、本标底编制时综合考虑了合理工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法

- 以及必要的技术措施等。

- 4、所有材料达到环保等级E0级以上；施工前封样报建设单位审批后方可采购。

- 5、独立费项目包含完成该项目的全部费用。

6、1APZ配电箱进线电缆未计入，仅计算保护管，室外计算至出建筑物外墙皮1.5米处。；

7、给水室外计算至水表处，水表未计入。室内给水计算至卫生间进户阀门处预留阀门，支管不计入

8、排水管道室外计算至图示位置。

9、消火栓管道室外计算至阀门处，阀门及阀门井未计入。

10、电气照明系统除楼梯、机房、电梯井部位，其它部位照明配线及灯具不计入本次标底。

四、清单描述与设计图纸不符的以清单为准并达到设计效果或建设单位认可。

五、招标控制价中的措施费，见控制价取费。

- 本工程的安全文明施工费、各项规费、税金的计取费率为不可竞争费率（计算基数详见相关规定），投标报价时不得优惠让利，具体项目及费率取值详见控制价