工程量清单、招标控制价编制说明

工程名称：工业变中吴常高新110KV线路便道工程

建设单位：常州市新北区孟河镇人民政府

1、工程概况：本工程为工业变中吴常高新110KV线路便道工程，主要包括工业变中吴常高新110KV线路敷设沿线的砖屑填筑、钢板敷设等内容。

2、招标范围：工程量清单范围内的全部工程。

3、编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2014版《江苏省市政工程计价定额》、《江苏省2014机械台班定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》、常建（2014）279号文、苏建价（2014）448号文、苏建价〔2016〕154号文、苏建价函（2018）298号文、省住房和城乡建设厅（2018）24号文、常建（2019）1号文、省住房和城乡建设厅（2019）19号文、省住房和城乡建设厅（2021）16号文等规范、文件；

（3）人工工资单价执行苏建函价[2025]66号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。

（4）材料价格执行2025年4月《常州工程造价信息》中的材料除税价，本月未提供的逐月前推，信息价无提供价格的按市场价询价计入。

4、凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；本清单未作说明的，按上述规范、文件和要求编制投标报价。

5、金额（价格）均应以人民币表示。

6、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

7、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

8、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

9、措施项目清单中的现场安全文明施工费为不可竞争费，含基本费和扬尘污染防治增加费，投标报价时按清单表中的费率计取不得调整。结算时项目安全生产标准化评定结果为“不合格”的项目，基本费由合同双方根据现场实际情况协商计取，扬尘污染防治增加费按投标费率计取。

10、扬尘污染防治增加费用于采取密目网覆盖、冲洗池安拆、移动式降尘喷头、喷淋降尘系统、雾炮机、围墙绿植、环境监测智能化系统等环境保护措施所发生的费用，其它扬尘污染防治措施所需费用包含在安全文明施工费的环境保护费中。

11、根据项目特点，本工程在单位工程的其他项目清单中设置了暂列金额项目，为不可竞争费，投标报价时不得调整。

12、规费、税金项目清单中所列费用的费率均为不可竞争费率，投标报价时不得调整。其中环境保护税由建设单位按照税务部门相关规定缴纳，在工程造价中不再计列。

13、本工程施工所需水、接电等由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑。

14、专业说明

（1）本工程土方、材料尽量考虑场内利用，除工程不可利用的土方和材料外，所有可利用的土方、材料均需平衡利用。土方挖填清单工程量的计算原则为：所有填方体积按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用的体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异。土方或拆除物的临时场内运输已包含在各项的综合单价中，今后不作调整。

（2）施工围挡由投标单位根据施工现场情况自行考虑，但必须满足现场施工需要和安全文明检查要求、环保或扬尘控制的要求，结算时不另增加相关费用。

（3）单价措施项目中以“项”为单位的清单项在结算时费用不予调整，投标人应充分熟悉现场情况，综合考虑各个风险因素，在报价中予以考虑。

（4）本标段未考虑场地内绿化或菜地的迁移、现场临时排水、地下管线迁移、现场泥浆排放、现场路面及构筑物拆除等内容。

（5）投标人应自行认真勘察现场，根据工程实际与施工组织设计可对清单已列措施项目进行增补（或平衡报价），但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目。

（6）根据委托方要求和常州地区目前的市场招标行情，本工程招标控制价在标底价的基础上整体下浮10%处理（暂列金额不下浮），投标单位在投标时应综合价格的风险因素合理报价。