孟城北街公园附属用房装修工程工程清单、控制价编制说明

本编制说明共有六款。

一、工程概况

本工程位于基地位于常州市新北区孟河镇 。工程内容包括附属用房的室内、外装饰及水电等。

二、编制范围

设计图纸范围及设计、甲方答疑。

三、编制依据

- 现行国家、地方有关法律、法规；

- 委托方提供的设计图纸、招标文件、编标要求及编标答疑等；

- 苏建价(2014)448号文 省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2007版《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省2014机械台班定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》；

- 常建（2014）279号文《关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知》；

- 常建（2016）94号关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知；

- 常建（2019）1号文关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知；

- 苏建（2019）19号文关于贯彻《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》的通知；

- 苏建函价〔2019〕178号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

- 江苏省及常州市有关计价方面的政策规定；

- 人工工资单价按苏建函价【2024】348号《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》调整；

- 材料价格按2025年4月份《常州市工程造价信息》除税指导价的价格执行；若遇本期没有的，价格按前一个月份的除税指导价的价格，以此类推；信息价缺项的按市场询价。

- 工程类别：建筑工程按三类工程考虑。

四、编制说明

- 所有材料的卸力费、保管费、二次搬运费以及施工范围内的垃圾清运均由投标人在报价中自行考虑，结算时不调整及另计（单独立项的除外）；

- 拆除方式、运输方式、运距、处置费用及拆除后的所有建筑材料（设备）剩余残值均由投标人在报价中自行考虑，结算时不调整及另计；

- 垃圾处理费、办理渣土外运和垃圾外运的各种手续及涉及的其他所有费用均由投标人在报价中自行考虑，结算时不调整及另计；

- 工程所用的机械费用及脚手架费用由投标人在报价中自行考虑，结算时不调整及另计；

- 土方开挖如需在支撑下开挖土方、或遇障碍物等需纯人工开挖的，均在土方报价中综合考虑，结算不另行签证计量；因环保及大气管控要求导致的土方临时周转或弃运间断所增加的费用投标人自行考虑，结算时不调整；

- 设计图中的甲供家具及另项施工的内容：如乒乓求台、麻将桌等，注明是甲供的均由业主采购时安装到位，不在本次招标范围，也不存在配合施工、总包服务费等。

- 工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼, 投标人自行在报价中考虑泵送与非泵送施工方式；砂浆采用预拌水泥砂浆；楼层吊顶高度据现场功能按招标人据实调整；

- 所有的构造缝设置均包含在相应的基层、面层等项目中，相应费用在报价中综合考虑，结算不再另计；

- 装饰材料单价已包括加工、异形切割、磨边、防腐、采购保管等所有费用，结算时不作调整。

- 脚手架、钢结构工程投标单位应充分考虑现场实际情况，合理安排吊装机械，钢结构部分的吊装、运输等费用在相应单价中自行考虑，结算时不作调整。

五、其他说明

- 施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准报价；

- 本工程施工过程必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》和其他扬尘方面的相关规定，承包单位在报价中应充分考虑扬尘控制措施的相关费用，除“扬尘污染防治增加费”按文件规定计算以外，投标人须根据本工程设计图纸、工地现场情况、扬尘控制的相关要求，制定扬尘防治的实施方案，如裸土覆盖、道路硬化、车辆冲洗平台、喷淋降尘系统、雾炮车、临时绿化等措施相关费用由投标人自行考虑，结算时不再另计；

- 投标人应自行认真勘察现场，对清单中单价措施项目或总价措施项目需要补充的，必须在招标释疑中提出，否则结算时按原有清单措施项目进行结算，不再补充相应措施项目。结算时，除工程变更引起的施工方案改变外，不得以措施项目清单漏项为由要求新增措施项目；

- 临时水电：由投标人自行考虑，相关建设费用均由投标人自行承担；

- 建筑工人实名制取费按照省住建厅〔2019〕第19号文中取费表计取，如建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，结算时按照（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*建筑工人实名制文件规定费率*0.5予以扣除；

- 按建筑工地扬尘防治标准和上级主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求实施所需增加的费用应考虑在相应的综合单价内，施工中不再另行签证，结算时不调整；

- 对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由投标人综合考虑报价，结算时不调整；

- 现场材料（设备）的二次搬运所发生的费用，由投标人依据现场实际情况自行考虑，均含在相应的综合单价内，不另行签证计取；

- 投标人现场施工需按照常住建〔2021〕174号文件的规定，满足安全生产标准化管理、安全生产标准化示范工地等提升要求，所增加的费用均应包含在措施项目费中，结算时不另行计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价；

- 承包单位自行去项目现场踏勘，报价综合考虑临时设施用地，施工过程中不得以任何形式进行索赔，结算时不另行增加此项费用；

- 以“项”为单位的清单及单价措施项或包干价在结算时费用不予调整，投标人应充分熟悉现场情况，考虑实际项目的施工组织设计，现场根据甲方管理要求增加与此相关的配合零星机械及人工等其他情况也应在报价中予以考虑。

- 品牌及材料技术要求详见招标文件。

- 安装工程及洁具：现场水电整体管线埋地或顶棚内吊装，局部开槽。

- 特别说明

1．投标人（承包人）自行去项目现场充分踏勘，熟悉施工图纸，充分了解清单，招标人的图纸及清单是招标人对完成项目的基本要求，承包人中标后不以设计缺陷或清单描述不一致而索赔、增加工程造价；

2.施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，投标人综合考虑报价，结算时不作调整。

常州青果招投标有限公司

2025-04-13