杨园工业园雨水管改造工程

招标控制价/工程量清单编制说明

- 工程概况：

本工程位于魏村街道，主要工作内容为杨园工业园雨水管改造工程。

二、计价说明：

1、编制依据：

1）设计图纸、现场勘查。

2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007江苏省园林定额）； 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价(2016)154号）；常建[2019]1号文。

3）人工费：人工单价执行苏建函价【2025】66号文；

4）材料费：按2025年4月份常州工程造价信息指导价计价，4月份没有的逐月前推（3个月内），信息价缺项的市场询价。

5）管理费、利润按市政工程的道路、排水三类工程。

6）税金按苏建函价[2021]379号文，采用一般计税方法，增值税税率为9%；

2、各清单项目仅列出了主要工作内容，除另有规定和说明外，应视为已经包含完成该项目所列或未列的全部工作内容。本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3、本工程所有现浇砼均采用商品砼，是否采用泵送自行考虑，结算不调整。

4、本工程所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，施工过程中不另计量；

5、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

6、根据市政工程工程量计算规范（GB50857-2013），市政工程中现浇混凝土及预制混凝土构件项目的工作内容均包括模板工程，在措施费中，混凝土模板项目不单列，即混凝土工程项目的综合单价中已包括了模板工程的费用。

7、因环保及大气管控要求导致的土方临时周转或弃运间断进行所增加的费投标人自行考虑，同时综合考虑挖土、回填土及运距、弃场等各类因素，均综合在报价中，结算不调整。

8、本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其他扬尘控制措施相关费用。

江苏汇联工程咨询有限公司

2025年5月16日