## 2025年度零星工程维修（标段一）
2025年物业零星工程维修项目控制价
项目名称： |  | 2025年度零星工程维修一标段
报价信息
序号 | 项目名称 | 单位 | 总工程量具体划分区域 | 税前控制价 |  | 备注
|  |  | 三井 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 墙顶面渗水堵漏王修补【用堵漏王堵住渗水位置,并修复到位;含材料人工及所有工作内容;以实际施工点位计算】 | 点 | 30 | 120 | 3600
2 | 墙顶面渗水注浆修补【用注浆技术堵住渗水位置,并修复到位;含材料人工及所有工作内容;以实际施工点位计算】 | 针 | 30 | 100 | 3000
3 | 墙面裂缝修补【人工凿开裂缝注油膏；铺网格布批腻子两遍；刷防水涂料；外墙涂料两遍；含材料人工及所有工作内容；以实际米数计算】 | m | 30 | 55 | 1650
4 | 金属（塑钢、断桥）窗【成品50系列铝合金门窗更换;铝合金窗8mm钢化玻璃;含材料人工及所有工作内容（包含窗框）;以实际施工面积计算】高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 30 | 300 | 9000
5 | 门锁安装【更换虎顿品牌成品进户门锁（C级锁芯）多轨道锁芯 叶片锁芯 8把钥匙偏心 90P;含材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】 | 套 | 30 | 220 | 6600
6 | 玻璃更换【材料考虑8mm钢化玻璃;含材料人工及所有工作内容;以实际施工面积计算】高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 15 | 200 | 3000
7 | 不锈钢护窗栏杆、楼梯间栏杆【扶手管40*80*1.2、横管32*32*1.0；竖管：管径19*19*0.8，立柱40*40*1.2；竖杆间距不得高于110mm，包含制作、安装、运输等所有工作内容;以实际施工米数计算】超出标准尺寸另外核价 | m | 20 | 200 | 4000
8 | 闭门器安装【更换成品闭门器;含材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】 | 套 | 16 | 145 | 2320
9 | 公共部位木质防火门划伤整修【含油漆、腻子等材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】参照单开门880*2000尺寸计算；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 16 | 80 | 1280
10 | 公共部位木质防火门破损整修【含局部原门板材料修复、油漆、腻子等材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】参照单开门880*2000尺寸计算；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 16 | 200 | 3200
11 | 更换木门【更换单扇免漆成品木门;含五金件；以实际个数计算】标准尺寸：2100*900*250，材质：高密度板+杉木+PVC仿木纹条；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 16 | 1100 | 17600
12 | 涂料施工-乳胶漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，内墙乳胶漆出新重新施工】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次。报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 200 | 28 | 5600
13 | 涂料施工-乳胶漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，外墙乳胶漆出新重新施工】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 60 | 45 | 2700
14 | 涂料施工-腻子满批【根据实际施工面积计算，包含基层清理，普通腻子两遍重新施工】报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 60 | 22 | 1320
15 | 涂料施工-防霉涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌防霉涂料】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 60 | 30 | 1800
16 | 涂料施工-弹性涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 120 | 45 | 5400
17 | 涂料施工-多彩涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 120 | 75 | 9000
18 | 涂料施工-真石漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 120 | 70 | 8400
19 | 涂料施工-质感涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙质感涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 120 | 65 | 7800
20 | 零星刷漆【包括但不限于风管、防火卷帘、电柜、铁艺栏杆、管子、水沟井盖等零星刷涂油漆(不含腻子批嵌)】不含相关材料，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 400 | 30 | 12000
21 | 墙面水泥砂浆粉刷(厚度2cm【清理修补、湿润基层表面、堵墙眼、调运砂浆、清扫落灰、分层刷浆洒水湿润、罩面压光等全部操作过程，按实际修复面积计算】；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 120 | 32 | 3840
22 | 黏土多孔砖、水泥砖、混凝土加气块、空心砌块等各种砌块【调运砂浆、统一运砖、砌筑等全部操作过程，按实际砌筑体积计算；包括但不限于内墙、围墙等砌筑】 | m3 | 61 | 750 | 45750
23 | C30砼浇筑【砼材料费用、人工费用、包括砼的转运、振捣、养护】 | m3 | 61 | 550 | 33550
24 | 砼浇筑每增减一个标号 | m3 | 61 | 20 | 1220
25 | 墙面锯缝【墙面锯缝、宽度5cm以内】 | m | 61 | 40 | 2440
26 | 地面锯缝【地面锯缝、宽度10cm以内】 | m | 61 | 60 | 3660
27 | 钢筋砼墙面钻孔直径50mm以内【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 100 | 1200
28 | 钢筋砼墙面钻孔直径50mm~100mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 120 | 1440
29 | 钢筋砼墙面钻孔直径100mm~150mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 150 | 1800
30 | 钢筋砼墙面钻孔直径＞150mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 200 | 2400
31 | 砖墙面钻孔直径50mm以内【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 120 | 1440
32 | 砖墙面钻孔直径50mm~100mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 140 | 1680
33 | 砖墙面钻孔直径100mm~150mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 170 | 2040
34 | 砖墙面钻孔直径＞150mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 220 | 2640
35 | 20mm水泥砂浆找平(保护)层【材料、人工、运输、辅材、粉刷】 | ㎡ | 80 | 45 | 3600
36 | 水泥砂浆找平每增减5mm | ㎡ | 80 | 5 | 400
37 | 防水砂浆找平每增减5mm | ㎡ | 80 | 8 | 640
38 | JS防水材料（1.2mm厚)【基层清理、管坑部处理、采用JS防水涂料,干燥后涂层厚度等于1.2mm,两遍成膜,以实际施工面积计算;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 60 | 30 | 1800
39 | JS防水材料（1.5mm厚)【基层清理、管坑部处理、采用JS防水涂料,干燥后涂层厚度等于1.2mm,两遍成膜,以实际施工面积计算;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 80 | 36 | 2880
40 | 屋面卷材防水【盖缝卷材加贴≥300mm;3厚聚酯胎SBS防水卷材;】 | ㎡ | 80 | 45 | 3600
41 | 屋面卷材防水【盖缝卷材加贴≥300mm;4厚聚酯胎SBS防水卷材;】 | ㎡ | 80 | 50 | 4000
42 | 1.5mm聚氨酯防水【基层处理,涂1.5mm厚聚氨酯防水;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 80 | 38 | 3040
43 | 屋面伸缩缝维修【屋面80mm宽不锈钢伸缩缝更换；含材料人工费；按米数计算】 | m | 100 | 120 | 12000
44 | 落水管维修【Φ110PVC落水管维修；含措施费；人工材料等全费用】 | m | 100 | 50 | 5000
45 | 落水斗更换【PVC落水斗更换；含措施费；人工材料等全费用】 | 套 | 12 | 45 | 540
46 | 化粪池（以12立方/个计算）超出标准立方容积另外核价 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、化粪池、隔油池清掏干净，不留任何杂物，进出口排水通畅，通气管通畅，池口密封良好；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 个 | 15 | 2500 | 37500
47 | 排水检查井清理 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、检查井清掏干净，不留任何杂物；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 个 | 120 | 35 | 4200
48 | 室外主管道疏通 车辆载重：5吨（参照单元楼排污主管道口径的国家规范标准200-300mm）；超出标准另外核价 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、管道疏通后，排水通畅，无阻塞现象；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 米 | 180 | 150 | 27000
49 | 高压车抽水 车辆载重：8方 5吨 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 车 | 20 | 1000 | 20000
50 | 高压车疏通 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、管道疏通后，排水通畅，无阻塞现象；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 次 | 8 | 1500 | 12000
51 | 污水井抓斗车清理 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、污水井内干净，不留任何杂物；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 次 | 8 | 1200 | 9600
52 | 地面砖铺贴(含地砖)【清理基层、贴墙砖、擦缝、清理净面、调制水泥砂浆、刷素水泥砂浆、调制粘结剂;主材限价60元/m2,甲方单独指定品牌单独核价计算主材差额】 | ㎡ | 30 | 175 | 5250
53 | 水泥踢脚线【粉刷水泥踢脚线,踢脚线高度100mm以内,收口20mm,费用包括材料、人工费】 | m | 20 | 12 | 240
54 | 踢脚线涂料【普通乳胶漆,踢脚线高度150mm以内,收口20mm,费用包括材料、人工费】 | m | 20 | 5 | 100
55 | 地砖踢脚线【地砖踢脚线,踢脚线高度100mm以内,费用包括材料、人工费】 | m | 20 | 35 | 700
56 | 成品木质踢脚线【成品木质踢脚线,踢脚线高度80mm以内,费用包括材料、人工费】 | m | 20 | 25 | 500
57 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙（100厚隔墙)【75型轻钢龙骨基层安装;9.5mm厚双面单层石膏板面层安装】 | ㎡ | 18 | 135 | 2430
58 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙（100厚隔墙)【75型轻钢龙骨基层安装;9.5mm厚单面单层石膏板面层安装】 | ㎡ | 18 | 115 | 2070
59 | 石膏板裂缝维修【面层铲除,基层木胶及绷带柔性处理,表面恢复,按缝的延长米计算】 | m | 36 | 50 | 1800
60 | 墙面刷界面剂【墙面清理、刷界面剂;顶面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 36 | 10 | 360
61 | 墙砖刷背胶【墙砖刷背胶；按实际面积计算】 | ㎡ | 36 | 15 | 540
62 | 美缝【墙地砖美缝；按实际面积计】 | ㎡ | 20 | 18 | 360
63 | 墙砖铺贴(含墙砖）【清理基层、贴墙砖、擦缝、清理净面、调制水泥砂浆、刷素水泥砂浆、调制粘结剂、1:3水泥砂浆,背胶处理;主材限价80元/m2,甲方单独指定品牌单独核价计算主材差额】 | ㎡ | 22 | 165 | 3630
64 | 轻钢龙骨9.5mm厚双层石膏板吊顶【设计及安装轻钢龙骨骨架、吊件及阶梯型线板造型、必须的定位、下料、吊件加工、安装、校正、表面粉刷、涂料防腐、洞口预留、风口/洞口开孔及封边】 | ㎡ | 18 | 130 | 2340
65 | 轻钢龙骨,单层12mm纸面石膏板吊顶【设计、吊筋及及安装轻钢龙骨骨架、吊件及阶梯型线板造型、必须的定位、下料、吊件加工、安装、校正、表面粉刷、涂料防腐、洞口预留、风口/洞口开孔及封边】 | ㎡ | 20 | 120 | 2400
66 | 铝方板吊顶【设计、吊筋及配套龙骨骨架、600*600*1.0铝方板;洞口预留、风口/洞口开孔及封边】此项不含拆除铝扣板，为单一安装 | ㎡ | 16 | 145 | 2320
67 | 科立富NB-IOT物联网烟感探测器更换【更换烟感探测器,包含材料、人工等全部费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 16 | 150 | 2400
68 | 海康威视DS-2CD3T45P1-1监控摄像头更换【高清监控摄像枪头更换,包含材料、人工等全部费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 8 | 300 | 2400
69 | 质乘路灯灯头220v、30W【更换路灯灯头；含安装材料等全费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 4 | 350 | 1400
70 | 更换外部明敷PP-R给水管【含拆除原水管;De20;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗;包含材料、人工等全部费用】 | m | 80 | 25 | 2000
71 | 更换外部明敷PP-R给水管【含拆除原水管;De25;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗;包含材料、人工等全部费用】 | m | 80 | 30 | 2400
72 | 螺纹阀门【闸阀更换;De50;安装,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 4 | 190 | 760
73 | 螺纹阀门【截止阀更换;De25;安装,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 4 | 80 | 320
74 | 配线【线槽配线;BV-2.5】 | m | 120 | 8 | 960
75 | 配线【管内穿线;BV-4】 | m | 120 | 12 | 1440
76 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;DN≤20;填补】 | m | 76 | 12 | 912
77 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;20＜DN≤32;填补】 | m | 76 | 15 | 1140
78 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;32＜DN≤50;填补】 | m | 76 | 18 | 1368
79 | 更换地漏【更换不锈钢地漏;DN50,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 10 | 60 | 600
80 | 更换单管荧光灯【更换单管荧光灯,包含材料、人工等全部费用】 | 套 | 12 | 40 | 480
81 | 更换吸顶灯【更换吸顶灯,包含材料、人工等全部费用】 | 套 | 10 | 200 | 2000
82 | 屋面避雷带更换【镀锌圆钢;φ10;避雷带更换,包含材料、人工等全部费用】 | m | 30 | 40 | 1200
83 | 减速带修复【成品橡胶减速带更换;包含人工、材料及更换等工作内容】 | m | 20 | 80 | 1600
84 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井圈维修;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 20 | 140 | 2800
85 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井盖更换;DN600钢纤维井盖;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 12 | 300 | 3600
86 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井盖更换;DN600球墨铸铁井盖;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 12 | 640 | 7680
87 | 大挖机台班【斗容量1m3，8小时为一个台班；含进退场】 | 台班 | 3 | 1800 | 5400
88 | 小挖机台班【斗容量0.6m3，8小时为一个台班；含进退场】 | 台班 | 3 | 1000 | 3000
89 | 破碎机台班【破碎机,8小时为一个台班】 | 台班 | 2 | 1600 | 3200
90 | 汽车式起重机【32T吊机台班，8小时为一个台班】 | 台班 | 2 | 1750 | 3500
91 | 屋面清理【屋面清扫，清理，垃圾运至楼下指定堆放点】 | ㎡ | 320 | 10 | 3200
92 | 保洁【按保洁面积计算,包含材料、机具、人工、措施等全部费用,仅指应甲方单独委托的现场清理及保洁工作】 | ㎡ | 30 | 8 | 240
93 | 移动脚手架【材料运输、搭、拆脚手架及脚手架的租赁费,按投影面积计算】 | ㎡ | 30 | 10 | 300
94 | 铲除墙面粉刷层【铲除墙面粉刷层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算,铲除墙面粉刷及上覆面层、凿除基层、垃圾袋装清理出场等,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 30 | 20 | 600
95 | 铲除涂料及腻子【铲除涂料及腻子,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算,铲除墙面粉刷及上覆面层、凿除基层、垃圾袋装清理出场等,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 30 | 12 | 360
96 | 铲除外墙保温层【铲除外墙保温层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算（保温材料综合考虑)】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 30 | 10 | 300
97 | 铲除地面找平层【铲除地面找平层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 30 | 30 | 900
98 | 拆/凿除砖砌结构【拆/凿除砖砌结构（人工/机械）、削砖、堆放、垃圾装袋清运出场】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 10 | 385 | 3850
99 | 拆除钢筋混凝土【拆除钢筋混凝土,垃圾装袋清运出场,按照实际工程量计算】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 8 | 650 | 5200
100 | 拆除素混凝土【拆除素混凝土,垃圾装袋清运出场,按照实际工程量计算】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 15 | 485 | 7275
101 | 拆除单/双层石膏板隔墙【含龙骨及内保温拆除,垃圾装袋清运出场,按照实际拆除面积计算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 15 | 35 | 525
102 | 拆除铝扣板【含龙骨及铝扣板拆除,垃圾装袋清运出场,按照实际拆除面积计算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 15 | 18 | 270
103 | 车位线划线【冷涂划线,按车位线延长米计算,包含材料、人工等全部费用】 | m | 18 | 10 | 180
104 | 税前总价 | - | - | - | 462970
105 | 控制价税率 | 9%
106 | 税金（元） | 41667.3
107 | 税后控制总价（元） | 504637.3

## 2025年度零星工程维修（标段二）
2025年物业零星工程维修项目控制价
项目名称： |  | 2025年度零星工程维修（二标段）
报价信息
序号 | 项目名称 | 单位 | 总工程量具体划分区域 | 税前控制价 |  | 备注
|  |  | 龙虎塘、新桥、薛家 | 单价（元/年） | 合价（元/年）
1 | 墙顶面渗水堵漏王修补【用堵漏王堵住渗水位置,并修复到位;含材料人工及所有工作内容;以实际施工点位计算】 | 点 | 50 | 120 | 6000
2 | 墙顶面渗水注浆修补【用注浆技术堵住渗水位置,并修复到位;含材料人工及所有工作内容;以实际施工点位计算】 | 针 | 30 | 100 | 3000
3 | 墙面裂缝修补【人工凿开裂缝注油膏；铺网格布批腻子两遍；刷防水涂料；外墙涂料两遍；含材料人工及所有工作内容；以实际米数计算】 | m | 40 | 55 | 2200
4 | 金属（塑钢、断桥）窗【成品50系列铝合金门窗更换;铝合金窗8mm钢化玻璃;含材料人工及所有工作内容（包含窗框）;以实际施工面积计算】高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 30 | 300 | 9000
5 | 门锁安装【更换虎顿品牌成品进户门锁（C级锁芯）多轨道锁芯 叶片锁芯 8把钥匙偏心 90P;含材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】 | 套 | 15 | 220 | 3300
6 | 玻璃更换【材料考虑8mm钢化玻璃;含材料人工及所有工作内容;以实际施工面积计算】高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 15 | 200 | 3000
7 | 不锈钢护窗栏杆、楼梯间栏杆【扶手管40*80*1.2、横管32*32*1.0；竖管：管径19*19*0.8，立柱40*40*1.2；竖杆间距不得高于110mm，包含制作、安装、运输等所有工作内容;以实际施工米数计算】超出标准尺寸另外核价 | m | 20 | 200 | 4000
8 | 闭门器安装【更换成品闭门器;含材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】 | 套 | 16 | 145 | 2320
9 | 公共部位木质防火门划伤整修【含油漆、腻子等材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】参照单开门880*2000尺寸计算；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 16 | 80 | 1280
10 | 公共部位木质防火门破损整修【含局部原门板材料修复、油漆、腻子等材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】参照单开门880*2000尺寸计算；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 16 | 200 | 3200
11 | 更换木门【更换单扇免漆成品木门;含五金件；以实际个数计算】标准尺寸：2100*900*250，材质：高密度板+杉木+PVC仿木纹条；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 16 | 1100 | 17600
12 | 涂料施工-乳胶漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，内墙乳胶漆出新重新施工】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次。报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 200 | 28 | 5600
13 | 涂料施工-乳胶漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，外墙乳胶漆出新重新施工】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 60 | 45 | 2700
14 | 涂料施工-腻子满批【根据实际施工面积计算，包含基层清理，普通腻子两遍重新施工】报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 100 | 22 | 2200
15 | 涂料施工-防霉涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌防霉涂料】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 100 | 30 | 3000
16 | 涂料施工-弹性涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 100 | 45 | 4500
17 | 涂料施工-多彩涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 100 | 75 | 7500
18 | 涂料施工-真石漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 100 | 70 | 7000
19 | 涂料施工-质感涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙质感涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 100 | 65 | 6500
20 | 零星刷漆【包括但不限于风管、防火卷帘、电柜、铁艺栏杆、管子、水沟井盖等零星刷涂油漆(不含腻子批嵌)】不含相关材料，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 400 | 30 | 12000
21 | 墙面水泥砂浆粉刷(厚度2cm【清理修补、湿润基层表面、堵墙眼、调运砂浆、清扫落灰、分层刷浆洒水湿润、罩面压光等全部操作过程，按实际修复面积计算】；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 120 | 32 | 3840
22 | 黏土多孔砖、水泥砖、混凝土加气块、空心砌块等各种砌块【调运砂浆、统一运砖、砌筑等全部操作过程，按实际砌筑体积计算；包括但不限于内墙、围墙等砌筑】 | m3 | 60 | 750 | 45000
23 | C30砼浇筑【砼材料费用、人工费用、包括砼的转运、振捣、养护】 | m3 | 60 | 550 | 33000
24 | 砼浇筑每增减一个标号 | m3 | 60 | 20 | 1200
25 | 墙面锯缝【墙面锯缝、宽度5cm以内】 | m | 60 | 40 | 2400
26 | 地面锯缝【地面锯缝、宽度10cm以内】 | m | 60 | 60 | 3600
27 | 钢筋砼墙面钻孔直径50mm以内【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 100 | 1200
28 | 钢筋砼墙面钻孔直径50mm~100mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 120 | 1440
29 | 钢筋砼墙面钻孔直径100mm~150mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 150 | 1800
30 | 钢筋砼墙面钻孔直径＞150mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 200 | 2400
31 | 砖墙面钻孔直径50mm以内【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 120 | 1440
32 | 砖墙面钻孔直径50mm~100mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 140 | 1680
33 | 砖墙面钻孔直径100mm~150mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 170 | 2040
34 | 砖墙面钻孔直径＞150mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 12 | 220 | 2640
35 | 20mm水泥砂浆找平(保护)层【材料、人工、运输、辅材、粉刷】 | ㎡ | 80 | 45 | 3600
36 | 水泥砂浆找平每增减5mm | ㎡ | 80 | 5 | 400
37 | 防水砂浆找平每增减5mm | ㎡ | 80 | 8 | 640
38 | JS防水材料（1.2mm厚)【基层清理、管坑部处理、采用JS防水涂料,干燥后涂层厚度等于1.2mm,两遍成膜,以实际施工面积计算;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 60 | 30 | 1800
39 | JS防水材料（1.5mm厚)【基层清理、管坑部处理、采用JS防水涂料,干燥后涂层厚度等于1.2mm,两遍成膜,以实际施工面积计算;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 60 | 36 | 2160
40 | 屋面卷材防水【盖缝卷材加贴≥300mm;3厚聚酯胎SBS防水卷材;】 | ㎡ | 60 | 45 | 2700
41 | 屋面卷材防水【盖缝卷材加贴≥300mm;4厚聚酯胎SBS防水卷材;】 | ㎡ | 60 | 50 | 3000
42 | 1.5mm聚氨酯防水【基层处理,涂1.5mm厚聚氨酯防水;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 60 | 38 | 2280
43 | 屋面伸缩缝维修【屋面80mm宽不锈钢伸缩缝更换；含材料人工费；按米数计算】 | m | 60 | 120 | 7200
44 | 落水管维修【Φ110PVC落水管维修；含措施费；人工材料等全费用】 | m | 64 | 50 | 3200
45 | 落水斗更换【PVC落水斗更换；含措施费；人工材料等全费用】 | 套 | 12 | 45 | 540
46 | 化粪池（以12立方/个计算）超出标准立方容积另外核价 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、化粪池、隔油池清掏干净，不留任何杂物，进出口排水通畅，通气管通畅，池口密封良好；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 个 | 15 | 2500 | 37500
47 | 排水检查井清理 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、检查井清掏干净，不留任何杂物；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 个 | 120 | 35 | 4200
48 | 室外主管道疏通 车辆载重：5吨（参照单元楼排污主管道口径的国家规范标准200-300mm）；超出标准另外核价 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、管道疏通后，排水通畅，无阻塞现象；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 米 | 180 | 150 | 27000
49 | 高压车抽水 车辆载重：8方 5吨 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 车 | 20 | 1000 | 20000
50 | 高压车疏通 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、管道疏通后，排水通畅，无阻塞现象；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 次 | 8 | 1500 | 12000
51 | 污水井抓斗车清理 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、污水井内干净，不留任何杂物；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 次 | 8 | 1200 | 9600
52 | 地面砖铺贴(含地砖)【清理基层、贴墙砖、擦缝、清理净面、调制水泥砂浆、刷素水泥砂浆、调制粘结剂;主材限价60元/m2,甲方单独指定品牌单独核价计算主材差额】 | ㎡ | 30 | 175 | 5250
53 | 水泥踢脚线【粉刷水泥踢脚线,踢脚线高度100mm以内,收口20mm,费用包括材料、人工费】 | m | 20 | 12 | 240
54 | 踢脚线涂料【普通乳胶漆,踢脚线高度150mm以内,收口20mm,费用包括材料、人工费】 | m | 20 | 5 | 100
55 | 地砖踢脚线【地砖踢脚线,踢脚线高度100mm以内,费用包括材料、人工费】 | m | 20 | 35 | 700
56 | 成品木质踢脚线【成品木质踢脚线,踢脚线高度80mm以内,费用包括材料、人工费】 | m | 20 | 25 | 500
57 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙（100厚隔墙)【75型轻钢龙骨基层安装;9.5mm厚双面单层石膏板面层安装】 | ㎡ | 18 | 135 | 2430
58 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙（100厚隔墙)【75型轻钢龙骨基层安装;9.5mm厚单面单层石膏板面层安装】 | ㎡ | 18 | 115 | 2070
59 | 石膏板裂缝维修【面层铲除,基层木胶及绷带柔性处理,表面恢复,按缝的延长米计算】 | m | 35 | 50 | 1750
60 | 墙面刷界面剂【墙面清理、刷界面剂;顶面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 35 | 10 | 350
61 | 墙砖刷背胶【墙砖刷背胶；按实际面积计算】 | ㎡ | 35 | 15 | 525
62 | 美缝【墙地砖美缝；按实际面积计】 | ㎡ | 20 | 18 | 360
63 | 墙砖铺贴(含墙砖）【清理基层、贴墙砖、擦缝、清理净面、调制水泥砂浆、刷素水泥砂浆、调制粘结剂、1:3水泥砂浆,背胶处理;主材限价80元/m2,甲方单独指定品牌单独核价计算主材差额】 | ㎡ | 22 | 165 | 3630
64 | 轻钢龙骨9.5mm厚双层石膏板吊顶【设计及安装轻钢龙骨骨架、吊件及阶梯型线板造型、必须的定位、下料、吊件加工、安装、校正、表面粉刷、涂料防腐、洞口预留、风口/洞口开孔及封边】 | ㎡ | 18 | 130 | 2340
65 | 轻钢龙骨,单层12mm纸面石膏板吊顶【设计、吊筋及及安装轻钢龙骨骨架、吊件及阶梯型线板造型、必须的定位、下料、吊件加工、安装、校正、表面粉刷、涂料防腐、洞口预留、风口/洞口开孔及封边】 | ㎡ | 20 | 120 | 2400
66 | 铝方板吊顶【设计、吊筋及配套龙骨骨架、600*600*1.0铝方板;洞口预留、风口/洞口开孔及封边】此项不含拆除铝扣板，为单一安装 | ㎡ | 16 | 145 | 2320
67 | 科立富NB-IOT物联网烟感探测器更换【更换烟感探测器,包含材料、人工等全部费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 16 | 150 | 2400
68 | 海康威视DS-2CD3T45P1-1监控摄像头更换【高清监控摄像枪头更换,包含材料、人工等全部费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 8 | 300 | 2400
69 | 质乘路灯灯头220v、30W【更换路灯灯头；含安装材料等全费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 4 | 350 | 1400
70 | 更换外部明敷PP-R给水管【含拆除原水管;De20;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗;包含材料、人工等全部费用】 | m | 80 | 25 | 2000
71 | 更换外部明敷PP-R给水管【含拆除原水管;De25;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗;包含材料、人工等全部费用】 | m | 80 | 30 | 2400
72 | 螺纹阀门【闸阀更换;De50;安装,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 4 | 190 | 760
73 | 螺纹阀门【截止阀更换;De25;安装,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 4 | 80 | 320
74 | 配线【线槽配线;BV-2.5】 | m | 120 | 8 | 960
75 | 配线【管内穿线;BV-4】 | m | 120 | 12 | 1440
76 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;DN≤20;填补】 | m | 76 | 12 | 912
77 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;20＜DN≤32;填补】 | m | 76 | 15 | 1140
78 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;32＜DN≤50;填补】 | m | 76 | 18 | 1368
79 | 更换地漏【更换不锈钢地漏;DN50,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 10 | 60 | 600
80 | 更换单管荧光灯【更换单管荧光灯,包含材料、人工等全部费用】 | 套 | 12 | 40 | 480
81 | 更换吸顶灯【更换吸顶灯,包含材料、人工等全部费用】 | 套 | 10 | 200 | 2000
82 | 屋面避雷带更换【镀锌圆钢;φ10;避雷带更换,包含材料、人工等全部费用】 | m | 25 | 40 | 1000
83 | 减速带修复【成品橡胶减速带更换;包含人工、材料及更换等工作内容】 | m | 20 | 80 | 1600
84 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井圈维修;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 20 | 140 | 2800
85 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井盖更换;DN600钢纤维井盖;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 12 | 300 | 3600
86 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井盖更换;DN600球墨铸铁井盖;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 12 | 640 | 7680
87 | 大挖机台班【斗容量1m3，8小时为一个台班；含进退场】 | 台班 | 3 | 1800 | 5400
88 | 小挖机台班【斗容量0.6m3，8小时为一个台班；含进退场】 | 台班 | 3 | 1000 | 3000
89 | 破碎机台班【破碎机,8小时为一个台班】 | 台班 | 2 | 1600 | 3200
90 | 汽车式起重机【32T吊机台班，8小时为一个台班】 | 台班 | 2 | 1750 | 3500
91 | 屋面清理【屋面清扫，清理，垃圾运至楼下指定堆放点】 | ㎡ | 320 | 10 | 3200
92 | 保洁【按保洁面积计算,包含材料、机具、人工、措施等全部费用,仅指应甲方单独委托的现场清理及保洁工作】 | ㎡ | 30 | 8 | 240
93 | 移动脚手架【材料运输、搭、拆脚手架及脚手架的租赁费,按投影面积计算】 | ㎡ | 30 | 10 | 300
94 | 铲除墙面粉刷层【铲除墙面粉刷层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算,铲除墙面粉刷及上覆面层、凿除基层、垃圾袋装清理出场等,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 30 | 20 | 600
95 | 铲除涂料及腻子【铲除涂料及腻子,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算,铲除墙面粉刷及上覆面层、凿除基层、垃圾袋装清理出场等,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 30 | 12 | 360
96 | 铲除外墙保温层【铲除外墙保温层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算（保温材料综合考虑)】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 30 | 10 | 300
97 | 铲除地面找平层【铲除地面找平层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 30 | 30 | 900
98 | 拆/凿除砖砌结构【拆/凿除砖砌结构（人工/机械）、削砖、堆放、垃圾装袋清运出场】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 12 | 385 | 4620
99 | 拆除钢筋混凝土【拆除钢筋混凝土,垃圾装袋清运出场,按照实际工程量计算】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 10 | 650 | 6500
100 | 拆除素混凝土【拆除素混凝土,垃圾装袋清运出场,按照实际工程量计算】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 20 | 485 | 9700
101 | 拆除单/双层石膏板隔墙【含龙骨及内保温拆除,垃圾装袋清运出场,按照实际拆除面积计算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 20 | 35 | 700
102 | 拆除铝扣板【含龙骨及铝扣板拆除,垃圾装袋清运出场,按照实际拆除面积计算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 20 | 18 | 360
103 | 车位线划线【冷涂划线,按车位线延长米计算,包含材料、人工等全部费用】 | m | 30 | 10 | 300
| 税前总价 | - | - | - | 452805 | -
| 控制价税率 | 9%
| 税金（元） | 40752.45
| 税后控制总价（元） | 493557.45

## 2025年度零星工程维修（标段三）
2025年物业零星工程维修项目控制价
项目名称： |  | 2025年度零星工程维修（三标段）
报价信息
序号 | 项目名称 | 单位 | 总工程量具体划分区域 | 税前控制价 |  | 备注
|  |  | 春江、魏村 | 单价（元/年） | 合价（元/年）
1 | 墙顶面渗水堵漏王修补【用堵漏王堵住渗水位置,并修复到位;含材料人工及所有工作内容;以实际施工点位计算】 | 点 | 40 | 120 | 4800
2 | 墙顶面渗水注浆修补【用注浆技术堵住渗水位置,并修复到位;含材料人工及所有工作内容;以实际施工点位计算】 | 针 | 30 | 100 | 3000
3 | 墙面裂缝修补【人工凿开裂缝注油膏；铺网格布批腻子两遍；刷防水涂料；外墙涂料两遍；含材料人工及所有工作内容；以实际米数计算】 | m | 30 | 55 | 1650
4 | 金属（塑钢、断桥）窗【成品50系列铝合金门窗更换;铝合金窗8mm钢化玻璃;含材料人工及所有工作内容（包含窗框）;以实际施工面积计算】高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 15 | 300 | 4500
5 | 门锁安装【更换虎顿品牌成品进户门锁（C级锁芯）多轨道锁芯 叶片锁芯 8把钥匙偏心 90P;含材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】 | 套 | 10 | 220 | 2200
6 | 玻璃更换【材料考虑8mm钢化玻璃;含材料人工及所有工作内容;以实际施工面积计算】高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 10 | 200 | 2000
7 | 不锈钢护窗栏杆、楼梯间栏杆【扶手管40*80*1.2、横管32*32*1.0；竖管：管径19*19*0.8，立柱40*40*1.2；竖杆间距不得高于110mm，包含制作、安装、运输等所有工作内容;以实际施工米数计算】超出标准尺寸另外核价 | m | 15 | 200 | 3000
8 | 闭门器安装【更换成品闭门器;含材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】 | 套 | 8 | 145 | 1160
9 | 公共部位木质防火门划伤整修【含油漆、腻子等材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】参照单开门880*2000尺寸计算；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 8 | 80 | 640
10 | 公共部位木质防火门破损整修【含局部原门板材料修复、油漆、腻子等材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】参照单开门880*2000尺寸计算；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 8 | 200 | 1600
11 | 更换木门【更换单扇免漆成品木门;含五金件；以实际个数计算】标准尺寸：2100*900*250，材质：高密度板+杉木+PVC仿木纹条；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 8 | 1100 | 8800
12 | 涂料施工-乳胶漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，内墙乳胶漆出新重新施工】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次。报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 150 | 28 | 4200
13 | 涂料施工-乳胶漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，外墙乳胶漆出新重新施工】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 40 | 45 | 1800
14 | 涂料施工-腻子满批【根据实际施工面积计算，包含基层清理，普通腻子两遍重新施工】报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 70 | 22 | 1540
15 | 涂料施工-防霉涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌防霉涂料】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 70 | 30 | 2100
16 | 涂料施工-弹性涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 70 | 45 | 3150
17 | 涂料施工-多彩涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 70 | 75 | 5250
18 | 涂料施工-真石漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 20 | 70 | 1400
19 | 涂料施工-质感涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙质感涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 44 | 65 | 2860
20 | 零星刷漆【包括但不限于风管、防火卷帘、电柜、铁艺栏杆、管子、水沟井盖等零星刷涂油漆(不含腻子批嵌)】不含相关材料，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 300 | 30 | 9000
21 | 墙面水泥砂浆粉刷(厚度2cm【清理修补、湿润基层表面、堵墙眼、调运砂浆、清扫落灰、分层刷浆洒水湿润、罩面压光等全部操作过程，按实际修复面积计算】；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 60 | 32 | 1920
22 | 黏土多孔砖、水泥砖、混凝土加气块、空心砌块等各种砌块【调运砂浆、统一运砖、砌筑等全部操作过程，按实际砌筑体积计算；包括但不限于内墙、围墙等砌筑】 | m3 | 20 | 750 | 15000
23 | C30砼浇筑【砼材料费用、人工费用、包括砼的转运、振捣、养护】 | m3 | 20 | 550 | 11000
24 | 砼浇筑每增减一个标号 | m3 | 20 | 20 | 400
25 | 墙面锯缝【墙面锯缝、宽度5cm以内】 | m | 20 | 40 | 800
26 | 地面锯缝【地面锯缝、宽度10cm以内】 | m | 20 | 60 | 1200
27 | 钢筋砼墙面钻孔直径50mm以内【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 6 | 100 | 600
28 | 钢筋砼墙面钻孔直径50mm~100mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 6 | 120 | 720
29 | 钢筋砼墙面钻孔直径100mm~150mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 6 | 150 | 900
30 | 钢筋砼墙面钻孔直径＞150mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 6 | 200 | 1200
31 | 砖墙面钻孔直径50mm以内【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 6 | 120 | 720
32 | 砖墙面钻孔直径50mm~100mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 6 | 140 | 840
33 | 砖墙面钻孔直径100mm~150mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 6 | 170 | 1020
34 | 砖墙面钻孔直径＞150mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 6 | 220 | 1320
35 | 20mm水泥砂浆找平(保护)层【材料、人工、运输、辅材、粉刷】 | ㎡ | 40 | 45 | 1800
36 | 水泥砂浆找平每增减5mm | ㎡ | 40 | 5 | 200
37 | 防水砂浆找平每增减5mm | ㎡ | 40 | 8 | 320
38 | JS防水材料（1.2mm厚)【基层清理、管坑部处理、采用JS防水涂料,干燥后涂层厚度等于1.2mm,两遍成膜,以实际施工面积计算;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 30 | 30 | 900
39 | JS防水材料（1.5mm厚)【基层清理、管坑部处理、采用JS防水涂料,干燥后涂层厚度等于1.2mm,两遍成膜,以实际施工面积计算;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 30 | 36 | 1080
40 | 屋面卷材防水【盖缝卷材加贴≥300mm;3厚聚酯胎SBS防水卷材;】 | ㎡ | 30 | 45 | 1350
41 | 屋面卷材防水【盖缝卷材加贴≥300mm;4厚聚酯胎SBS防水卷材;】 | ㎡ | 30 | 50 | 1500
42 | 1.5mm聚氨酯防水【基层处理,涂1.5mm厚聚氨酯防水;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 30 | 38 | 1140
43 | 屋面伸缩缝维修【屋面80mm宽不锈钢伸缩缝更换；含材料人工费；按米数计算】 | m | 30 | 120 | 3600
44 | 落水管维修【Φ110PVC落水管维修；含措施费；人工材料等全费用】 | m | 30 | 50 | 1500
45 | 落水斗更换【PVC落水斗更换；含措施费；人工材料等全费用】 | 套 | 6 | 45 | 270
46 | 化粪池（以12立方/个计算）超出标准立方容积另外核价 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、化粪池、隔油池清掏干净，不留任何杂物，进出口排水通畅，通气管通畅，池口密封良好；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 个 | 10 | 2500 | 25000
47 | 排水检查井清理 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、检查井清掏干净，不留任何杂物；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 个 | 60 | 35 | 2100
48 | 室外主管道疏通 车辆载重：5吨（参照单元楼排污主管道口径的国家规范标准200-300mm）；超出标准另外核价 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、管道疏通后，排水通畅，无阻塞现象；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 米 | 90 | 150 | 13500
49 | 高压车抽水 车辆载重：8方 5吨 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 车 | 10 | 1000 | 10000
50 | 高压车疏通 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、管道疏通后，排水通畅，无阻塞现象；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 次 | 4 | 1500 | 6000
51 | 污水井抓斗车清理 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、污水井内干净，不留任何杂物；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 次 | 4 | 1200 | 4800
52 | 地面砖铺贴(含地砖)【清理基层、贴墙砖、擦缝、清理净面、调制水泥砂浆、刷素水泥砂浆、调制粘结剂;主材限价60元/m2,甲方单独指定品牌单独核价计算主材差额】 | ㎡ | 18 | 175 | 3150
53 | 水泥踢脚线【粉刷水泥踢脚线,踢脚线高度100mm以内,收口20mm,费用包括材料、人工费】 | m | 10 | 12 | 120
54 | 踢脚线涂料【普通乳胶漆,踢脚线高度150mm以内,收口20mm,费用包括材料、人工费】 | m | 10 | 5 | 50
55 | 地砖踢脚线【地砖踢脚线,踢脚线高度100mm以内,费用包括材料、人工费】 | m | 10 | 35 | 350
56 | 成品木质踢脚线【成品木质踢脚线,踢脚线高度80mm以内,费用包括材料、人工费】 | m | 10 | 25 | 250
57 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙（100厚隔墙)【75型轻钢龙骨基层安装;9.5mm厚双面单层石膏板面层安装】 | ㎡ | 9 | 135 | 1215
58 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙（100厚隔墙)【75型轻钢龙骨基层安装;9.5mm厚单面单层石膏板面层安装】 | ㎡ | 9 | 115 | 1035
59 | 石膏板裂缝维修【面层铲除,基层木胶及绷带柔性处理,表面恢复,按缝的延长米计算】 | m | 18 | 50 | 900
60 | 墙面刷界面剂【墙面清理、刷界面剂;顶面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 18 | 10 | 180
61 | 墙砖刷背胶【墙砖刷背胶；按实际面积计算】 | ㎡ | 18 | 15 | 270
62 | 美缝【墙地砖美缝；按实际面积计】 | ㎡ | 10 | 18 | 180
63 | 墙砖铺贴(含墙砖）【清理基层、贴墙砖、擦缝、清理净面、调制水泥砂浆、刷素水泥砂浆、调制粘结剂、1:3水泥砂浆,背胶处理;主材限价80元/m2,甲方单独指定品牌单独核价计算主材差额】 | ㎡ | 10 | 165 | 1650
64 | 轻钢龙骨9.5mm厚双层石膏板吊顶【设计及安装轻钢龙骨骨架、吊件及阶梯型线板造型、必须的定位、下料、吊件加工、安装、校正、表面粉刷、涂料防腐、洞口预留、风口/洞口开孔及封边】 | ㎡ | 10 | 130 | 1300
65 | 轻钢龙骨,单层12mm纸面石膏板吊顶【设计、吊筋及及安装轻钢龙骨骨架、吊件及阶梯型线板造型、必须的定位、下料、吊件加工、安装、校正、表面粉刷、涂料防腐、洞口预留、风口/洞口开孔及封边】 | ㎡ | 10 | 120 | 1200
66 | 铝方板吊顶【设计、吊筋及配套龙骨骨架、600*600*1.0铝方板;洞口预留、风口/洞口开孔及封边】此项不含拆除铝扣板，为单一安装 | ㎡ | 8 | 145 | 1160
67 | 科立富NB-IOT物联网烟感探测器更换【更换烟感探测器,包含材料、人工等全部费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 8 | 150 | 1200
68 | 海康威视DS-2CD3T45P1-1监控摄像头更换【高清监控摄像枪头更换,包含材料、人工等全部费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 4 | 300 | 1200
69 | 质乘路灯灯头220v、30W【更换路灯灯头；含安装材料等全费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 2 | 350 | 700
70 | 更换外部明敷PP-R给水管【含拆除原水管;De20;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗;包含材料、人工等全部费用】 | m | 40 | 25 | 1000
71 | 更换外部明敷PP-R给水管【含拆除原水管;De25;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗;包含材料、人工等全部费用】 | m | 40 | 30 | 1200
72 | 螺纹阀门【闸阀更换;De50;安装,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 2 | 190 | 380
73 | 螺纹阀门【截止阀更换;De25;安装,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 2 | 80 | 160
74 | 配线【线槽配线;BV-2.5】 | m | 60 | 8 | 480
75 | 配线【管内穿线;BV-4】 | m | 60 | 12 | 720
76 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;DN≤20;填补】 | m | 35 | 12 | 420
77 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;20＜DN≤32;填补】 | m | 35 | 15 | 525
78 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;32＜DN≤50;填补】 | m | 35 | 18 | 630
79 | 更换地漏【更换不锈钢地漏;DN50,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 5 | 60 | 300
80 | 更换单管荧光灯【更换单管荧光灯,包含材料、人工等全部费用】 | 套 | 6 | 40 | 240
81 | 更换吸顶灯【更换吸顶灯,包含材料、人工等全部费用】 | 套 | 5 | 200 | 1000
82 | 屋面避雷带更换【镀锌圆钢;φ10;避雷带更换,包含材料、人工等全部费用】 | m | 20 | 40 | 800
83 | 减速带修复【成品橡胶减速带更换;包含人工、材料及更换等工作内容】 | m | 10 | 80 | 800
84 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井圈维修;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 10 | 140 | 1400
85 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井盖更换;DN600钢纤维井盖;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 6 | 300 | 1800
86 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井盖更换;DN600球墨铸铁井盖;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 6 | 640 | 3840
87 | 大挖机台班【斗容量1m3，8小时为一个台班；含进退场】 | 台班 | 2 | 1800 | 3600
88 | 小挖机台班【斗容量0.6m3，8小时为一个台班；含进退场】 | 台班 | 2 | 1000 | 2000
89 | 破碎机台班【破碎机,8小时为一个台班】 | 台班 | 1 | 1600 | 1600
90 | 汽车式起重机【32T吊机台班，8小时为一个台班】 | 台班 | 1 | 1750 | 1750
91 | 屋面清理【屋面清扫，清理，垃圾运至楼下指定堆放点】 | ㎡ | 150 | 10 | 1500
92 | 保洁【按保洁面积计算,包含材料、机具、人工、措施等全部费用,仅指应甲方单独委托的现场清理及保洁工作】 | ㎡ | 15 | 8 | 120
93 | 移动脚手架【材料运输、搭、拆脚手架及脚手架的租赁费,按投影面积计算】 | ㎡ | 15 | 10 | 150
94 | 铲除墙面粉刷层【铲除墙面粉刷层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算,铲除墙面粉刷及上覆面层、凿除基层、垃圾袋装清理出场等,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 15 | 20 | 300
95 | 铲除涂料及腻子【铲除涂料及腻子,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算,铲除墙面粉刷及上覆面层、凿除基层、垃圾袋装清理出场等,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 15 | 12 | 180
96 | 铲除外墙保温层【铲除外墙保温层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算（保温材料综合考虑)】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 20 | 10 | 200
97 | 铲除地面找平层【铲除地面找平层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 20 | 30 | 600
98 | 拆/凿除砖砌结构【拆/凿除砖砌结构（人工/机械）、削砖、堆放、垃圾装袋清运出场】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 10 | 385 | 3850
99 | 拆除钢筋混凝土【拆除钢筋混凝土,垃圾装袋清运出场,按照实际工程量计算】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 5 | 650 | 3250
100 | 拆除素混凝土【拆除素混凝土,垃圾装袋清运出场,按照实际工程量计算】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 12 | 485 | 5820
101 | 拆除单/双层石膏板隔墙【含龙骨及内保温拆除,垃圾装袋清运出场,按照实际拆除面积计算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 15 | 35 | 525
102 | 拆除铝扣板【含龙骨及铝扣板拆除,垃圾装袋清运出场,按照实际拆除面积计算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 15 | 18 | 270
103 | 车位线划线【冷涂划线,按车位线延长米计算,包含材料、人工等全部费用】 | m | 20 | 10 | 200
| 税前总价 | - | - | - | 235070 | -
| 控制价税率 | 9%
| 税金（元） | 21156.3
| 税后控制总价（元） | 256226.3

## 2025年度零星工程维修（标段四）
2025年物业零星工程维修项目控制价
项目名称： |  | 2025年度零星工程维修（四标段）
报价信息
序号 | 项目名称 | 单位 | 总工程量具体划分区域 | 税前控制价 |  | 备注
|  |  | 孟河、罗溪、西夏墅 | 单价（元/年） | 合价（元/年）
1 | 墙顶面渗水堵漏王修补【用堵漏王堵住渗水位置,并修复到位;含材料人工及所有工作内容;以实际施工点位计算】 | 点 | 10 | 120 | 1200
2 | 墙顶面渗水注浆修补【用注浆技术堵住渗水位置,并修复到位;含材料人工及所有工作内容;以实际施工点位计算】 | 针 | 10 | 100 | 1000
3 | 墙面裂缝修补【人工凿开裂缝注油膏；铺网格布批腻子两遍；刷防水涂料；外墙涂料两遍；含材料人工及所有工作内容；以实际米数计算】 | m | 10 | 55 | 550
4 | 金属（塑钢、断桥）窗【成品50系列铝合金门窗更换;铝合金窗8mm钢化玻璃;含材料人工及所有工作内容（包含窗框）;以实际施工面积计算】高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 5 | 300 | 1500
5 | 门锁安装【更换虎顿品牌成品进户门锁（C级锁芯）多轨道锁芯 叶片锁芯 8把钥匙偏心 90P;含材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】 | 套 | 5 | 220 | 1100
6 | 玻璃更换【材料考虑8mm钢化玻璃;含材料人工及所有工作内容;以实际施工面积计算】高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 5 | 200 | 1000
7 | 不锈钢护窗栏杆、楼梯间栏杆【扶手管40*80*1.2、横管32*32*1.0；竖管：管径19*19*0.8，立柱40*40*1.2；竖杆间距不得高于110mm，包含制作、安装、运输等所有工作内容;以实际施工米数计算】超出标准尺寸另外核价 | m | 10 | 200 | 2000
8 | 闭门器安装【更换成品闭门器;含材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】 | 套 | 4 | 145 | 580
9 | 公共部位木质防火门划伤整修【含油漆、腻子等材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】参照单开门880*2000尺寸计算；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 4 | 80 | 320
10 | 公共部位木质防火门破损整修【含局部原门板材料修复、油漆、腻子等材料人工及所有工作内容;以实际个数计算】参照单开门880*2000尺寸计算；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 4 | 200 | 800
11 | 更换木门【更换单扇免漆成品木门;含五金件；以实际个数计算】标准尺寸：2100*900*250，材质：高密度板+杉木+PVC仿木纹条；超出标准尺寸另外核价 | 樘 | 4 | 1100 | 4400
12 | 涂料施工-乳胶漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，内墙乳胶漆出新重新施工】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次。报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 50 | 28 | 1400
13 | 涂料施工-乳胶漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，外墙乳胶漆出新重新施工】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 15 | 45 | 675
14 | 涂料施工-腻子满批【根据实际施工面积计算，包含基层清理，普通腻子两遍重新施工】报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 15 | 22 | 330
15 | 涂料施工-防霉涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌防霉涂料】不含乳胶漆材料及腻子满批，基层清理1遍、乳胶漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 15 | 30 | 450
16 | 涂料施工-弹性涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 23 | 45 | 1035
17 | 涂料施工-多彩涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 17 | 75 | 1275
18 | 涂料施工-真石漆【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 15 | 70 | 1050
19 | 涂料施工-质感涂料【根据实际施工面积计算，包含基层清理，批嵌弹性腻子（满批）,外墙质感涂料重新施工】不含相关材料，腻子满批1遍，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 22 | 65 | 1430
20 | 零星刷漆【包括但不限于风管、防火卷帘、电柜、铁艺栏杆、管子、水沟井盖等零星刷涂油漆(不含腻子批嵌)】不含相关材料，基层清理1遍、打磨1遍、漆粉刷2次；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 180 | 30 | 5400
21 | 墙面水泥砂浆粉刷(厚度2cm【清理修补、湿润基层表面、堵墙眼、调运砂浆、清扫落灰、分层刷浆洒水湿润、罩面压光等全部操作过程，按实际修复面积计算】；报价须含3米以内高空作业费，超出高度高空作业费用根据市场情况、登高高度另外核价 | ㎡ | 15 | 32 | 480
22 | 黏土多孔砖、水泥砖、混凝土加气块、空心砌块等各种砌块【调运砂浆、统一运砖、砌筑等全部操作过程，按实际砌筑体积计算；包括但不限于内墙、围墙等砌筑】 | m3 | 15 | 750 | 11250
23 | C30砼浇筑【砼材料费用、人工费用、包括砼的转运、振捣、养护】 | m3 | 10 | 550 | 5500
24 | 砼浇筑每增减一个标号 | m3 | 10 | 20 | 200
25 | 墙面锯缝【墙面锯缝、宽度5cm以内】 | m | 10 | 40 | 400
26 | 地面锯缝【地面锯缝、宽度10cm以内】 | m | 10 | 60 | 600
27 | 钢筋砼墙面钻孔直径50mm以内【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 3 | 100 | 300
28 | 钢筋砼墙面钻孔直径50mm~100mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 3 | 120 | 360
29 | 钢筋砼墙面钻孔直径100mm~150mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 3 | 150 | 450
30 | 钢筋砼墙面钻孔直径＞150mm【钢筋砼墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 3 | 200 | 600
31 | 砖墙面钻孔直径50mm以内【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 3 | 120 | 360
32 | 砖墙面钻孔直径50mm~100mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 3 | 140 | 420
33 | 砖墙面钻孔直径100mm~150mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 3 | 170 | 510
34 | 砖墙面钻孔直径＞150mm【砖墙面钻孔打洞、包括人材机、管理费、利润等一切费用】 | 个 | 3 | 220 | 660
35 | 20mm水泥砂浆找平(保护)层【材料、人工、运输、辅材、粉刷】 | ㎡ | 20 | 45 | 900
36 | 水泥砂浆找平每增减5mm | ㎡ | 20 | 5 | 100
37 | 防水砂浆找平每增减5mm | ㎡ | 20 | 8 | 160
38 | JS防水材料（1.2mm厚)【基层清理、管坑部处理、采用JS防水涂料,干燥后涂层厚度等于1.2mm,两遍成膜,以实际施工面积计算;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 15 | 30 | 450
39 | JS防水材料（1.5mm厚)【基层清理、管坑部处理、采用JS防水涂料,干燥后涂层厚度等于1.2mm,两遍成膜,以实际施工面积计算;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 15 | 36 | 540
40 | 屋面卷材防水【盖缝卷材加贴≥300mm;3厚聚酯胎SBS防水卷材;】 | ㎡ | 15 | 45 | 675
41 | 屋面卷材防水【盖缝卷材加贴≥300mm;4厚聚酯胎SBS防水卷材;】 | ㎡ | 15 | 50 | 750
42 | 1.5mm聚氨酯防水【基层处理,涂1.5mm厚聚氨酯防水;平面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 15 | 38 | 570
43 | 屋面伸缩缝维修【屋面80mm宽不锈钢伸缩缝更换；含材料人工费；按米数计算】 | m | 15 | 120 | 1800
44 | 落水管维修【Φ110PVC落水管维修；含措施费；人工材料等全费用】 | m | 15 | 50 | 750
45 | 落水斗更换【PVC落水斗更换；含措施费；人工材料等全费用】 | 套 | 3 | 45 | 135
46 | 化粪池（以12立方/个计算）超出标准立方容积另外核价 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、化粪池、隔油池清掏干净，不留任何杂物，进出口排水通畅，通气管通畅，池口密封良好；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 个 | 5 | 2500 | 12500
47 | 排水检查井清理 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、检查井清掏干净，不留任何杂物；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 个 | 30 | 35 | 1050
48 | 室外主管道疏通 车辆载重：5吨（参照单元楼排污主管道口径的国家规范标准200-300mm）；超出标准另外核价 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、管道疏通后，排水通畅，无阻塞现象；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 米 | 45 | 150 | 6750
49 | 高压车抽水 车辆载重：8方 5吨 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 车 | 4 | 1000 | 4000
50 | 高压车疏通 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、管道疏通后，排水通畅，无阻塞现象；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 次 | 2 | 1500 | 3000
51 | 污水井抓斗车清理 符合下列各项标准和要求：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 2、污水井内干净，不留任何杂物；工作结束后，清理现场，恢复原样；井盖及池壁完好无损伤，井盖及周边打扫干净。 | 次 | 2 | 1200 | 2400
52 | 地面砖铺贴(含地砖)【清理基层、贴墙砖、擦缝、清理净面、调制水泥砂浆、刷素水泥砂浆、调制粘结剂;主材限价60元/m2,甲方单独指定品牌单独核价计算主材差额】 | ㎡ | 10 | 175 | 1750
53 | 水泥踢脚线【粉刷水泥踢脚线,踢脚线高度100mm以内,收口20mm,费用包括材料、人工费】 | m | 10 | 12 | 120
54 | 踢脚线涂料【普通乳胶漆,踢脚线高度150mm以内,收口20mm,费用包括材料、人工费】 | m | 10 | 5 | 50
55 | 地砖踢脚线【地砖踢脚线,踢脚线高度100mm以内,费用包括材料、人工费】 | m | 10 | 35 | 350
56 | 成品木质踢脚线【成品木质踢脚线,踢脚线高度80mm以内,费用包括材料、人工费】 | m | 10 | 25 | 250
57 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙（100厚隔墙)【75型轻钢龙骨基层安装;9.5mm厚双面单层石膏板面层安装】 | ㎡ | 9 | 135 | 1215
58 | 轻钢龙骨双面石膏板隔墙（100厚隔墙)【75型轻钢龙骨基层安装;9.5mm厚单面单层石膏板面层安装】 | ㎡ | 9 | 115 | 1035
59 | 石膏板裂缝维修【面层铲除,基层木胶及绷带柔性处理,表面恢复,按缝的延长米计算】 | m | 15 | 50 | 750
60 | 墙面刷界面剂【墙面清理、刷界面剂;顶面、立面均参照此单价不调整】 | ㎡ | 15 | 10 | 150
61 | 墙砖刷背胶【墙砖刷背胶；按实际面积计算】 | ㎡ | 15 | 15 | 225
62 | 美缝【墙地砖美缝；按实际面积计】 | ㎡ | 10 | 18 | 180
63 | 墙砖铺贴(含墙砖）【清理基层、贴墙砖、擦缝、清理净面、调制水泥砂浆、刷素水泥砂浆、调制粘结剂、1:3水泥砂浆,背胶处理;主材限价80元/m2,甲方单独指定品牌单独核价计算主材差额】 | ㎡ | 11 | 165 | 1815
64 | 轻钢龙骨9.5mm厚双层石膏板吊顶【设计及安装轻钢龙骨骨架、吊件及阶梯型线板造型、必须的定位、下料、吊件加工、安装、校正、表面粉刷、涂料防腐、洞口预留、风口/洞口开孔及封边】 | ㎡ | 11 | 130 | 1430
65 | 轻钢龙骨,单层12mm纸面石膏板吊顶【设计、吊筋及及安装轻钢龙骨骨架、吊件及阶梯型线板造型、必须的定位、下料、吊件加工、安装、校正、表面粉刷、涂料防腐、洞口预留、风口/洞口开孔及封边】 | ㎡ | 11 | 120 | 1320
66 | 铝方板吊顶【设计、吊筋及配套龙骨骨架、600*600*1.0铝方板;洞口预留、风口/洞口开孔及封边】此项不含拆除铝扣板，为单一安装 | ㎡ | 8 | 145 | 1160
67 | 科立富NB-IOT物联网烟感探测器更换【更换烟感探测器,包含材料、人工等全部费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 8 | 150 | 1200
68 | 海康威视DS-2CD3T45P1-1监控摄像头更换【高清监控摄像枪头更换,包含材料、人工等全部费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 4 | 300 | 1200
69 | 质乘路灯灯头220v、30W【更换路灯灯头；含安装材料等全费用】超出限定品牌或型号另外核价 | 套 | 2 | 350 | 700
70 | 更换外部明敷PP-R给水管【含拆除原水管;De20;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗;包含材料、人工等全部费用】 | m | 40 | 25 | 1000
71 | 更换外部明敷PP-R给水管【含拆除原水管;De25;1.6MPa;冷水;管件;热熔连接;水压试验;消毒冲洗;包含材料、人工等全部费用】 | m | 40 | 30 | 1200
72 | 螺纹阀门【闸阀更换;De50;安装,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 2 | 190 | 380
73 | 螺纹阀门【截止阀更换;De25;安装,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 2 | 80 | 160
74 | 配线【线槽配线;BV-2.5】 | m | 60 | 8 | 480
75 | 配线【管内穿线;BV-4】 | m | 60 | 12 | 720
76 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;DN≤20;填补】 | m | 35 | 12 | 420
77 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;20＜DN≤32;填补】 | m | 35 | 15 | 525
78 | 凿（压）槽【配管砖墙刨沟;32＜DN≤50;填补】 | m | 35 | 18 | 630
79 | 更换地漏【更换不锈钢地漏;DN50,包含材料、人工等全部费用】 | 个 | 5 | 60 | 300
80 | 更换单管荧光灯【更换单管荧光灯,包含材料、人工等全部费用】 | 套 | 6 | 40 | 240
81 | 更换吸顶灯【更换吸顶灯,包含材料、人工等全部费用】 | 套 | 5 | 200 | 1000
82 | 屋面避雷带更换【镀锌圆钢;φ10;避雷带更换,包含材料、人工等全部费用】 | m | 20 | 40 | 800
83 | 减速带修复【成品橡胶减速带更换;包含人工、材料及更换等工作内容】 | m | 10 | 80 | 800
84 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井圈维修;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 5 | 140 | 700
85 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井盖更换;DN600钢纤维井盖;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 3 | 300 | 900
86 | 沟盖板、井盖板、 井圈【井盖更换;DN600球墨铸铁井盖;包含人工、材料及更换等工作内容】 | 套 | 3 | 640 | 1920
87 | 大挖机台班【斗容量1m3，8小时为一个台班；含进退场】 | 台班 | 1 | 1800 | 1800
88 | 小挖机台班【斗容量0.6m3，8小时为一个台班；含进退场】 | 台班 | 1 | 1000 | 1000
89 | 破碎机台班【破碎机,8小时为一个台班】 | 台班 | 1 | 1600 | 1600
90 | 汽车式起重机【32T吊机台班，8小时为一个台班】 | 台班 | 1 | 1750 | 1750
91 | 屋面清理【屋面清扫，清理，垃圾运至楼下指定堆放点】 | ㎡ | 160 | 10 | 1600
92 | 保洁【按保洁面积计算,包含材料、机具、人工、措施等全部费用,仅指应甲方单独委托的现场清理及保洁工作】 | ㎡ | 16 | 8 | 128
93 | 移动脚手架【材料运输、搭、拆脚手架及脚手架的租赁费,按投影面积计算】 | ㎡ | 16 | 10 | 160
94 | 铲除墙面粉刷层【铲除墙面粉刷层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算,铲除墙面粉刷及上覆面层、凿除基层、垃圾袋装清理出场等,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 16 | 20 | 320
95 | 铲除涂料及腻子【铲除涂料及腻子,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算,铲除墙面粉刷及上覆面层、凿除基层、垃圾袋装清理出场等,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 16 | 12 | 192
96 | 铲除外墙保温层【铲除外墙保温层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算（保温材料综合考虑)】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 16 | 10 | 160
97 | 铲除地面找平层【铲除地面找平层,垃圾袋装清运出场,按铲除面积核算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 16 | 30 | 480
98 | 拆/凿除砖砌结构【拆/凿除砖砌结构（人工/机械）、削砖、堆放、垃圾装袋清运出场】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 6 | 385 | 2310
99 | 拆除钢筋混凝土【拆除钢筋混凝土,垃圾装袋清运出场,按照实际工程量计算】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 4 | 650 | 2600
100 | 拆除素混凝土【拆除素混凝土,垃圾装袋清运出场,按照实际工程量计算】清理后须清运至场内指定地点 | m3 | 9 | 485 | 4365
101 | 拆除单/双层石膏板隔墙【含龙骨及内保温拆除,垃圾装袋清运出场,按照实际拆除面积计算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 9 | 35 | 315
102 | 拆除铝扣板【含龙骨及铝扣板拆除,垃圾装袋清运出场,按照实际拆除面积计算】清理后须清运至场内指定地点 | ㎡ | 9 | 18 | 162
103 | 车位线划线【冷涂划线,按车位线延长米计算,包含材料、人工等全部费用】 | m | 20 | 10 | 200
| 税前总价 | - | - | - | 132332 | -
| 控制价税率 | 9%
| 税金（元） | 11909.88
| 税后控制总价（元） | 144241.88