灵桥村委大眭家村灌溉渠系修建工程控制价编制说明

- 一、工程概况：

灵桥村委大眭家村灌溉渠系修建工程，工程主体位于新北区魏村街道灵桥村委，工程主要内容有新建渠道、下田涵、过路涵、节制闸等。

- 二、编制依据：

1、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)；《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、2010版《江苏省水利工程预算定额》、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》(2017修订版)、水利人工按苏水基【2015】32号文、2014版《江苏省市政工程计价定额》、2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省安装工程计价定额》及设计图纸、设计说明及甲方提供的相关资料等；凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；本清单未作说明的，按上述规范、文件和要求编制投标报价。缺项部分参照江苏省相关定额，结合市场价调查；

- 人工工资标准执行苏水基【2015】32号《省水利厅关于发布江苏省水利工程人工预算工时单价标准的通知》，工长：11.55元/工时，高级工：10.67元/工时，中级工：8.9元/工时，初级工：6.13元/工时；

- 材料价格采用2025年常州市5月份的建筑工程材料除税指导价，未有的逐月前推；个别材料价格采用市场询价。

- 三、编制说明：

1、本清单所列工程数量是根据技术方案或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，结算与支付应以监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

2、本工程中砼均采用商品砼，输送及浇筑方式自行考虑；

3、分类分项工程量清单计价表中未列出明细的临时设施，均在措施项目“临时工程”中考虑；

4、 除明标以外所有以“项”为单位的分项工程均按总价承包，结算时不调整；

5、本工程水工部分所用模板、脚手架不单独列项，费用包含在相关项目单价中，房建部分模板、脚手架单独计算。

6、所有土方在大型土石方工程中统一平衡：其平衡原则为所有填方或灰土体积按压实方考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用的体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑灰土的含灰量引起的体积变化；不考虑填土的密实度和取土密实度的差异。本工程土方或拆除物的场内运输已经包括在各分部分项单价中。

7、本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，控制价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其他扬尘控制措施相关费用；

8、土方工程中：临时周转场地、堆场（含临时）、弃土区、弃置运距等投标单位自行考虑，临时场地的租赁、临时堆土区、弃土区及日常维护等全部费用等投标单位自行考虑；

9、本工程材料、砼、预制件及构配件均充分考虑了现场运输及短驳费用；

10、施工现场有条件的按机械开挖施工（人工配合），没有条件的按人工开挖施工，投标单位需认真踏勘现场后报价，结算不调整；

11、水利部分安全文明措施费（按实结算,结算价不得超过投标价；费率按2.5%计取，费率不可竞争；按照省水利厅关于安全文明措施费使用管理办法》（苏水规[2017]2号）文件结算，为不可竞争费，结算价不得超投标价）需满足苏水规[2020]6号文；

12、“建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险及工伤保险”，本工程招标控制价费率按0.7%计，为不可竞争费率，结算时按实际交费情况凭票据计算，并采用总额控制；

13、通用措施费中的环境保护措施、临时工程（包括施工导流、截流，施工场外供电、供水及通讯，施工临时房屋，施工场外交通，其他临时工程（码头等）等）、交通工程和专业工程措施项目中的施工企业进退场费、大型施工设备安拆费等，该部分措施费用由承包人在投标报价中予以充分考虑，自行报价，为总价包干；清单中以“项”为单位的子目均为总价包干；

14、预留金费用40000.00元，费用不可竞争；

15、税金：按9%计取；

江苏春为全过程工程咨询有限公司

二O二五年五月二十六日