长江花苑机动车及非机动车车位改造工程清单及控制价编制说明

- 1、工程名称：长江花苑机动车及非机动车车位改造工程

- 2、编制范围：委托人提供的图纸范围内的市政、安装工程，具体详见工程量清单 。

3、编制依据

3.1本工程量清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）及配套的《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、苏建价[2014]448号、常建[2014]279号、苏建价[2016]154号、常建[2016]94号、常建[2019]1号、江苏省住房和城乡建设厅[2020]第224号公告等现行文件编制。

3.2清单根据业主提供的施工图（电子版）、设计回复、现场实际情况及业主要求编制。

3.3控制价人工工资按照苏建函价[2025]66号文。

4、工程量清单部分

4.1本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。预拌商品砼输送方式及泵送台班费由投标人自行考虑，并含在相应的投标综合单价内。

4.2本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

4.3暂估价材料：详见材料暂估价表。专业工程暂估价：详见专业工程暂估价表。

5、其它：

5.1本工程模板工程量按接触面积计算。

5.2对措施项目清单，施工单位投标时自行考虑施工方案及自主报价。

5.3清单、图纸（含审图意见及回复、变更、会审纪要、相关图集）互为补充，清单有描述的依据清单为主，清单没描述的依据图纸为准，清单与图纸做法有矛盾严格按照清单做法；每条清单项目应包含图纸设计所有项目及实际将发生的隐性项目。

6、其它须说明问题：

6.1对施工要求：

6.1.1因受“大气管控”的影响，可能无法连续有效施工，施工单位投标时应充分考虑此情况带来的降效因素，自行考虑施工方案及自主报价。

6.1.2因该工程位于老小区内，施工场地及施工时间受限制，施工单位投标时应充分考虑此情况带来的降效因素，自行考虑施工方案及自主报价。

6.1.3因该工程位于老小区内，无法实现全封闭施工，道路开挖后可能需采用临时便民措施以确保小区道路正常通行。施工单位投标时自行考虑施工方案及自主报价。

6.2施工用水电由中标施工单位自行解决。

6.3雨污水老管道保留部分施工时应现场做好成品保护，如因施工单位的原因带来破坏者必须由施工方修复并承担相应费用，如造成损失还应赔偿。施工单位投标时自行考虑并报价。

6.4施工单位应自行收集并保存好施工部位的影像资料（施工前、中、后并相互对应），备用。

7、工程类别及工期：

控制价费率按江苏省住房和城乡建设厅[2020]第224号公告。

合同工期（日历天）：详见招标文件。

8、清单及控制价相关内容：

8.1质量要求：详见招标文件。

8.2赶工措施费：不计。

8.3材料价格参考常州市工程造价信息2025年5月除税价（缺项则前推（除税价）计算；如无则按市场询价（除税价））。

江苏尚阳工程管理有限公司