薛家镇吕墅小学厕所新建工程

工程量清单及最高投标限价编制说明

- 工程名称：薛家镇吕墅小学厕所新建工程

- 二、工程概况：

本工程为薛家镇吕墅小学厕所新建工程，项目涵盖挖土、土建、地面、墙面、顶面装饰及安装等内容。本项目位于新北区薛家镇吕墅小学。详见设计说明。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2、《江苏省建筑与装饰工程计价表2014》、《江苏省安装工程计价表2014》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及营改增调整后相关文件。

3、苏建价【2016】154号文件、常建【2014】279号、常建【2016】94号、省住建厅〔2019〕第19号文等相关文件和规定。

4、建设单位提供的CAD图纸、招标文件及相关资料等。

四、招标控制价编制说明：

1、工程类别：按费用定额规定。

2、人工工资单价根据苏建函价[2025]66号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

3、主要材料按照2025年6月份《常州工程造价信息》除税信息价执行，若4月份中未有的材料价格逐月前推，信息价中未包括的材料价格按市场询价。

4、暂列金不计取。

5、计税方式采用增值税一般计税模式，各项规费费率按现行政策执行。

- 计价相关说明：

- 一般说明：

- 本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

- 2、投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以标准要求高的为准，若工程量清单描述内容图纸无相关做法时以工程量清单描述为准进行报价。

3、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，中标人不得以清单漏项、清单描述不全、清单描述前后矛盾、清单描述和设计图纸及规范不一致等为由要求增加、索赔相关费用等。

4、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单，投标人需认真勘察现场并结合自身情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据建设方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑造价风险，综合单价包含图纸及相关要求的一切施工费用，以项为单位的均为包干价，结算时不做调整。

5、清单综合单价组价由投标人进行复核，如有疑问投标人应在答疑期间提出，如答疑期间未提出，则发包人认为清单描述所有内容投标人已综合考虑在相应的清单综合单价内。

6、对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

7、投标人自行踏勘现场，应充分了解项目位置、道路交通、装卸限制及其他情况和因素，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

8、因和本建设项目中其他施工单位交叉作业或配合所引起的工序调整、窝工降效等因素引起的费用，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

9、工程所需水、接电或自行发电等费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不调整。临时水电，招标人仅提供一个总接入点，点位由投标人自行踏勘，点位后的相关费用均由投标人在投标报价中综合考虑。

10、工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼, 投标人自行在报价中考虑泵送与非泵送施工方式。

（二）分部分项编制说明：

1、挖土（人机搭配方式）、回填、场内短驳（不管倒几次）、运距、挖土方式 （某种原因采用的其他方案开挖）、场地等均由投标人自行考虑在报价中；结算时不得因其他因素调整。

2、土方（建筑垃圾）处理费（弃置费）由投标人缴纳，该费用应含在相应的综合单价内。

3、采用独立基础的部位，如局部部位需采用大开挖方案，施工方案必须经监理、跟踪审计、建设单位各相关负责人、部门同意后方可实施。

4、土方运输所使用的渣土车必须符合工程所在地行政主管部门的要求，同时按 照相关规定缴纳渣土消纳费等费用，该费用由施工单位承担，并在投标报价时综合考虑 在相应的清单报价中。 投标人应根据现场实际情况、地质勘探资料、招标人要求、建筑工地扬尘防治标准 和上级主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求等自行考虑土方开挖方案、开挖土方外 运运距堆场、回填土土源外购、扬尘防治措施、土方外运堆场可能由当地主管部门指定等所有因素后自行报价。

5、本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投 标人应按此要求报价，预拌商品砼的输送方式及泵送台班超高费由投标人自行考虑，并 含在相应的投标综合单价内（框架柱墙座浆综合考虑），结算不作调整。砼防冻剂、早 强剂等所有外加剂的费用、不同强度等级砼界面钢丝网等分隔措施费用，投标人应自行 考虑在投标报价中，结算不作任何调整。

6、本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

7、墙体砌筑中按规范所需设置的砼配砖含量投标人应自行测算，并含在相应的投标综合单价内，施工中不再另行签证，结算时不调整。

8、墙体拉结筋、二次结构钢筋植筋费用结算中不另行单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素。

9、马镫等钢筋支架不单独列项，按钢筋品种规格并入相应的钢筋工程量内计量。投标人报价时应充分考虑此因素

10、石材切割、磨边、倒角、清角、抽槽、粘结等加工费不单独计量，均应含在相 应的投标综合单价内。

11、钢筋砼柱梁墙板不粉刷直接批腻子及涂料所需增加的基层处理费用应含在相应 的综合单价内，结算中不另行单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。

12、防水工程施工前基层应做到平整，阴角处应做小圆角（无论清单项目特征是否 描述），此费用应含在相应的综合单价内，结算中不另行单独计取，投标人报价时应充 分考虑此因素后报价。

13、所有饰面材料颜色和纹路由招标人确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时颜色更改，投标价格不调整。不同装饰面之间的处理、收口、打胶等做法已包含在相应的综合单价中，结算不另计算。

14、所有天棚吊顶中涉及的吊筋高度、设置反支撑及设置钢架转换层等，投标人在报价时按设计图纸及技术规范要求自行综合考虑，并包含在相应项目的综合单价中。

15、所有材料的加工费、折边费（如：墙地砖、石材的切割、开孔、磨边、倒角、清角、抽槽、粘结等；金属饰面板、铝板及不锈钢的开槽、折边等加工）, 投标人应考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计算。

16、墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整。

17、本项目所用石材均应进行六面防渗、防腐处理。石材六面防护、切割、磨边、倒角、清角、抽槽、开孔、粘结、背贴钢筋、背贴加强石、背网、见光、亚光等加工费不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内。

18、不同材料工艺缝（包含但不限于窗台板与型材交接处、PVC 与瓷砖及墙体交接 处、门套与墙体交接处、台面立板与平板交接处），接缝处理因美观要求需施打装饰美缝胶不另行计算，投标人应在相应的综合单价中综合考虑。

19、按建筑工地扬尘防治标准和上级主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求实施所需增加的费用应考虑在相应的综合单价内，施工中不再另行签证，结算时不调整。

20、外墙真石漆：投标人应按投标所选品牌报价。施工前向建设方提供相关样品及在施工现场做小样并经监理人、招标人和设计认可后，方可大面积实施。施工质量及观感必须符合图纸、现行规范及招标人的合理要求。 综合单价包含：基层清理、外墙专用抗裂耐水腻子批嵌、封闭底漆、中间漆、主漆、罩面漆根据工艺要求喷涂，分格缝按图纸及招标人要求设置，细部处理，成品保护等全部费用。真石漆颜色在施工中由发包人确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时颜色不同，投标综合单价不调整。真石漆采用天然岩片真石漆，基层清理；2 遍外墙专用抗裂腻子；1 遍外墙专用抗碱封闭底漆；根据施工图纸及效果图或招标人要求进行弹线分格，做线条，贴美纹纸；喷涂 2 遍岩片真石漆（仿花岗岩效果）；专用线条漆勾缝；喷涂 1 遍外墙专用罩面漆。

21、所有门窗均包含需要的所有五金配件（满足实际需要）、门窗框灌浆、打胶、防水、封堵及可能发生的所有费用，并需满足使用功能和验收要求，结算时不作调整

22、本工程所有用材的环保等级、防火等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。

23、所有材料的卸力费、保管费、二次搬运费以及施工范围内的垃圾清运由投标方自行考虑计入报价，结算不再另行计取。

24、绿化分部分项单价包含：苗木采购、运输、挖坑、种植、种植土加基肥、渗水试验、场内运输等附属工作和养护期内养护管理的全部工作内容，绕杆、支撑在单价措施项目中列出清单子目。

25、除清单例明的开孔以外，图纸范围内的管道穿墙、穿楼板造成的打洞、开槽、封堵等均含在相应的清单综合单价内，结算不单独记取。

26、清单内电气暗配管，工程内容均包含开槽、修补费用。

27、吊顶内配管的支吊架费用均含在相应配管综合单价中，结算时不另增加费用。

28、清单内进户电缆及配管、进户给水管工程量为暂估，结算时按实计量。

六、主要材料品牌表：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖(玻化砖)、墙砖 |  | 东鹏、新中源、欧神诺 |
| 2 | 油漆、腻子、涂料 |  | 晨光、光辉、猴王 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 50系列、75系列 | 龙牌、圣戈班杰科、优时吉博罗 |
| 4 | 纸面石膏板 | 9.5mm厚、12mm厚 | 龙牌、杰科、圣戈班 |
| 5 | 板材 |  | 莫干山、千年舟、绿航 |
| 6 | 电线电缆 |  | 鑫牛、远东、江南 |
| 7 | 灯具 |  | 雷士、飞利浦、欧普 |
| 8 | 开关、插座、弱电插座面板 |  | 西蒙、松下、TCL罗格朗仕（均采用大面板系列） |
| 9 | 洁具、龙头 |  | 惠达、九牧、恒洁 |
| 10 | 配电箱内元器件 |  | 常熟开关、施耐德、罗格朗 |
| 11 | 防水材料 |  | 东方雨虹、科顺、卓宝 |
| 12 | 给排水管材 |  | 公元、联塑、中财 |
| 13 | 木质门 |  | 梦天、洁丽、神碟 |
| 14 | 球墨铸铁管 |  | 新兴、吉信、圣戈班 |