## 招标控制价汇总表【标底】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：薛家镇吕墅小学厕所新建工程-安装 |  | 标段：薛家镇吕墅小学厕所新建工程 | 第 页共 页
序号 | 项目内容 | 金额 | 其中：暂估价
1 | 分部分项工程量清单 | 71774.52
1.1 | 人工费 | 17458.7
1.2 | 材料费 | 5257.08
1.3 | 施工机具使用费 | 1121.81
1.4 | 未计价材料费 | 38506.93
1.5 | 企业管理费 | 6983.79
1.6 | 利润 | 2446.28
2 | 措施项目 | 3009.63
2.1 | 单价措施项目费 | 866.95
2.2 | 总价措施项目费 | 2142.68
2.2.1 | 安全文明施工费 | 1163.17
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 1978.63
5 | 税金 | 6908.65
6 | 工程总价＝1+2+3+4-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01+5 | 83671.43

## 分部分项工程量清单【标底】
分部分项工程量清单
工程名称：薛家镇吕墅小学厕所新建工程-安装 |  |  | 标段：薛家镇吕墅小学厕所新建工程 |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| . | 电气 |  |  |  | 20104.56
1 | 030404017001 | 配电箱【公共照明配电箱AL;非标箱;箱顶离地1.8m明装;详见设计;】 | 台 | 1 | 1427.94 | 1427.94
2 | 030411001001 | 配管【进户管;镀锌钢管SC50;埋地敷设;工程量暂估;】 | m | 30 | 44.22 | 1326.6
3 | 030411001002 | 配管【镀锌钢管SC20;砖混结构暗配;含开槽及修补;】 | m | 80 | 21.04 | 1683.2
4 | 030411001003 | 配管【镀锌钢管SC32;砖混结构暗配;含开槽及修补;】 | m | 3.8 | 33.55 | 127.49
5 | 030408001001 | 电力电缆【进户电缆;YJV-5*10;工程量暂估;】 | m | 50 | 58.19 | 2909.5
6 | 030411004001 | 配线【管内穿线;WDZ-BYJ-2.5;】 | m | 438.2 | 7.38 | 3233.92
7 | 030404031001 | 小电器【压铜接线端子10;】 | 个 | 10 | 9.47 | 94.7
8 | 030404031002 | 小电器【无端子接线2.5;】 | 个 | 9 | 4.25 | 38.25
9 | 030412001001 | 普通灯具【吸顶灯;LED灯,1x18W;吸顶安装;】 | 套 | 27 | 97.74 | 2638.98
10 | 030404034001 | 照明开关【单联单控开关;】 | 个 | 2 | 16.26 | 32.52
11 | 030404034002 | 照明开关【双联单控开关;】 | 个 | 3 | 19.36 | 58.08
12 | 030404034003 | 照明开关【三联单控开关;】 | 个 | 3 | 22.55 | 67.65
13 | 030404034004 | 照明开关【四联单控开关;】 | 个 | 1 | 26.42 | 26.42
14 | 030404035001 | 插座【五孔插座;】 | 个 | 2 | 24.81 | 49.62
15 | 030404031003 | 小电器【残疾人呼叫按钮;】 | 个 | 4 | 86.61 | 346.44
16 | 030404031004 | 小电器【残疾人呼叫声光报警器带干电池(安全特低电压);】 | 个 | 1 | 84.59 | 84.59
17 | 030411006001 | 接线盒【金属接线盒 暗装;】 | 个 | 39 | 8.7 | 339.3
18 | 030411006002 | 接线盒【金属开关盒 暗装;】 | 个 | 18 | 12.98 | 233.64
19 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板【局部等电位箱LEB;】 | 台 | 2 | 68.12 | 136.24
20 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板【总等电位箱MEB;】 | 台 | 1 | 364.05 | 364.05
21 | 030409003001 | 避雷引下线【防雷引下线;利用柱主筋引下;】 | m | 55.8 | 23.44 | 1307.95
22 | 030409003002 | 避雷引下线【柱主筋与圈梁钢筋焊接;】 | 处 | 6 | 51.87 | 311.22
23 | 030409008003 | 等电位端子箱、 测试板【测试点;断接卡子制作安装;】 | 块 | 1 | 94.72 | 94.72
24 | 030409004001 | 均压环【基础接地;利用圈梁钢筋接地;】 | m | 35.8 | 8.79 | 314.68
25 | 030409005001 | 避雷网【屋面接闪带;接闪带采用φ10热镀锌圆钢;】 | m | 37.3 | 45.45 | 1695.29
26 | 030409002001 | 接地母线【户内接地母线;-40x4热镀锌扁钢;】 | m | 7.5 | 28.48 | 213.6
27 | 030414011001 | 接地装置【接地网调试;】 | 系统 | 1 | 947.97 | 947.97
| . | 给排水 |  |  |  | 34680.47
28 | 031001006001 | 塑料管【自来水入户管;PP-R给水管DN65;PN1.6Mpa;热熔连接(含管件);水压试验、消毒、冲洗;工程量暂估;】 | m | 15 | 104.28 | 1564.2
29 | 031001006002 | 塑料管【PP-R给水管DN65;PN1.6Mpa;热熔连接(含管件);水压试验、消毒、冲洗;】 | m | 5.5 | 104.28 | 573.54
30 | 031001006003 | 塑料管【PP-R给水管DN50;PN1.6Mpa;热熔连接(含管件);水压试验、消毒、冲洗;】 | m | 8.5 | 88.37 | 751.15
31 | 031001006004 | 塑料管【PP-R给水管DN40;PN1.6Mpa;热熔连接(含管件);水压试验、消毒、冲洗;】 | m | 15.2 | 66.25 | 1007
32 | 031001006005 | 塑料管【PP-R给水管DN32;PN1.6Mpa;热熔连接(含管件);水压试验、消毒、冲洗;】 | m | 19.2 | 48.17 | 924.86
33 | 031001006006 | 塑料管【PP-R给水管DN25;PN1.6Mpa;热熔连接(含管件);水压试验、消毒、冲洗;】 | m | 16 | 39.66 | 634.56
34 | 031001006007 | 塑料管【PP-R给水管DN20;PN1.6Mpa;热熔连接(含管件);水压试验、消毒、冲洗;】 | m | 16.5 | 31.12 | 513.48
35 | 031001006008 | 塑料管【PP-R给水管DN15;PN1.6Mpa;热熔连接(含管件);水压试验、消毒、冲洗;】 | m | 45 | 27.18 | 1223.1
36 | 031001006009 | 塑料管【室内;排水;UPVC管(含管件);DN50;零件粘接;管道闭水试验;】 | m | 21.6 | 39.31 | 849.1
37 | 031001006010 | 塑料管【室内;排水;UPVC管(含管件);DN75;零件粘接;管道闭水试验;】 | m | 13.2 | 58.64 | 774.05
38 | 031001006011 | 塑料管【室内;排水;UPVC管(含管件);DN100;零件粘接;管道闭水试验;】 | m | 22.1 | 79.13 | 1748.77
39 | 031001006012 | 塑料管【室内;排水;UPVC管(含管件);DN150;零件粘接;管道闭水试验;】 | m | 30 | 125.66 | 3769.8
40 | 031001006013 | 塑料管【室内;雨水;UPVC管(含管件);DN75;零件粘接;管道灌水试验;侧入式雨水斗安装;】 | m | 7.2 | 41.6 | 299.52
41 | 030413002001 | 凿（压）槽【给水管墙面开槽DN20以内;含修补;】 | m | 48 | 10.96 | 526.08
42 | 031003003001 | 焊接法兰 阀门【闸阀DN65;法兰连接;】 | 个 | 1 | 498.93 | 498.93
43 | 031003003002 | 焊接法兰 阀门【止回阀DN65;法兰连接;】 | 个 | 1 | 474.5 | 474.5
44 | 031003001001 | 螺纹阀门【铜截止阀;DN50;螺纹连接;】 | 个 | 2 | 303.56 | 607.12
45 | 031003001002 | 螺纹阀门【铜截止阀;DN32;螺纹连接;】 | 个 | 1 | 146.59 | 146.59
46 | 031003013001 | 水表【螺纹水表（含表前阀）LXS-40;螺纹连接;】 | 个 | 1 | 368.38 | 368.38
47 | 010401011001 | 砖检查井【砖砌矩形水表井;内径800*500*800深;C15混凝土垫层10cm厚;1:2水泥砂浆内粉刷;含C250钢纤维井盖井座安装;做法参考05S502P42、43;】 | 座 | 1 | 882.77 | 882.77
48 | 031004006001 | 大便器【蹲便器;含冲洗阀等配件;】 | 组 | 7 | 809.94 | 5669.58
49 | 031004006002 | 大便器【残疾人坐便器;含角阀、软管等配件;】 | 组 | 1 | 1072.77 | 1072.77
50 | 031004007001 | 小便器【残疾人小便器;含冲洗、软管等配件;】 | 组 | 1 | 868.04 | 868.04
51 | 031004003001 | 洗脸盆【立柱盆;含台盆龙头、角阀、软管、下水等配件;】 | 组 | 1 | 469.06 | 469.06
52 | 031004013001 | 大、小便槽 自动冲洗水箱 【小便槽自动冲水水箱3.8L;含冲洗阀、软管、下水管等配件;】 | 套 | 3 | 300.02 | 900.06
53 | 031004013002 | 大、小便槽 自动冲洗水箱 【大便槽自动冲水水箱30L;含冲洗阀、软管、下水管等配件;】 | 套 | 4 | 506.16 | 2024.64
54 | 031004013003 | 大、小便槽 自动冲洗水箱 【大便槽自动冲水水箱48L;含冲洗阀、软管、下水管等配件;】 | 套 | 2 | 541.67 | 1083.34
55 | 031004014001 | 给、排水附（配）件【不锈钢水龙头DN15;】 | 个 | 10 | 30.31 | 303.1
56 | 031004014002 | 给、排水附（配）件【不锈钢地漏DN50;】 | 个 | 9 | 72.31 | 650.79
57 | 031004014003 | 给、排水附（配）件【清扫口DN50;】 | 个 | 1 | 22.41 | 22.41
58 | 031004014004 | 给、排水附（配）件【清扫口DN75;】 | 个 | 1 | 31.75 | 31.75
59 | 031004014005 | 给、排水附（配）件【清扫口DN100;】 | 个 | 4 | 38.9 | 155.6
60 | 031002003001 | 套管【穿墙穿楼板钢套管制作、安装;DN50;】 | 个 | 3 | 36.5 | 109.5
61 | 031002003002 | 套管【穿墙穿楼板钢套管制作、安装;DN80;】 | 个 | 2 | 43.73 | 87.46
62 | 031002003003 | 套管【穿墙穿楼板钢套管制作、安装;DN150;】 | 个 | 1 | 83.38 | 83.38
63 | 031002003004 | 套管【穿墙穿楼板钢套管制作、安装;DN200;】 | 个 | 6 | 117.86 | 707.16
64 | 031002003005 | 套管【刚性防水套管制作、安装;DN80;】 | 个 | 1 | 71.67 | 71.67
65 | 031002003006 | 套管【刚性防水套管制作、安装;DN100;】 | 个 | 2 | 86.18 | 172.36
66 | 031002003007 | 套管【刚性防水套管制作、安装;DN200;】 | 个 | 2 | 145.81 | 291.62
67 | 010101007001 | 管沟土方【人工挖管沟土方;管沟深度详见设计要求;】 | m3 | 18.6 | 76.91 | 1430.53
68 | 010103001001 | 回填方【管沟松填回填土;】 | m3 | 18.6 | 18.18 | 338.15
| . | 通风 |  |  |  | 14344.33
69 | 030702001001 | 碳钢通风 管道【镀锌钢板;矩形;周长800mm以内;板厚δ=0.5mm;支架,法兰制安;咬口连接或铆接;】 | ㎡ | 22.8 | 182.45 | 4159.86
70 | 030702001002 | 碳钢通风 管道【镀锌钢板;矩形;周长2000mm以内;板厚δ=0.5mm;支架,法兰制安;咬口连接或铆接;】 | ㎡ | 20 | 136.69 | 2733.8
71 | 030702008001 | 柔性软风管【柔性夹筋软风管安装;D110;】 | m | 12 | 18.3 | 219.6
72 | 030108003001 | 轴流通风机【天花板用管道式换气扇BLD10-34自带止回阀;风量300m3/h;静压185Pa;电量0.05kW;电机检查接线;详细参数见设计;】 | 台 | 12 | 496.5 | 5958
73 | 030703001001 | 碳钢阀门【风管止回阀400×250;】 | 个 | 2 | 184.13 | 368.26
74 | 030703001002 | 碳钢阀门【70℃防烟防火阀400×250;】 | 个 | 2 | 234.33 | 468.66
75 | 030704001001 | 通风工程检测、调试【通风、防排烟工程检测、调试;含漏光测试，漏风测试，强度测试;】 | 系统 | 1 | 436.15 | 436.15
| . | 卫生间改造 |  |  |  | 2645.16
76 | 030404033001 | 风扇【卫生间换气扇安装;含软管安装D110、外墙机械开孔D110、不锈钢防雨罩安装;】 | 台 | 6 | 440.86 | 2645.16
|  | 合 计 |  |  |  | 71774.52

## 单价措施项目清单【标底】
单价措施项目清单
工程名称：薛家镇吕墅小学厕所新建工程-安装 |  |  | 标段：薛家镇吕墅小学厕所新建工程 |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 866.95 | 866.95
|  | 合 计 |  |  |  | 866.95

## 总价措施项目清单【标底】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：薛家镇吕墅小学厕所新建工程-安装 |  | 标段：薛家镇吕墅小学厕所新建工程 | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100% | 1163.17
| 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5% | 1020.32
| 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.21% | 142.85
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.0%
3 | 031302003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.0%
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.09% | 61.22
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.05% | 34.01
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.30% | 884.28
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.0%
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.0%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.0%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.0%
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.0%
12 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.0%
|  | 合 计 |  |  | 2142.68

## 其他项目清单与计价汇总表【标底】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：薛家镇吕墅小学厕所新建工程-安装 |  | 标段：薛家镇吕墅小学厕所新建工程 | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 规费、税金项目清单与计价表【标底】
规费、税金项目计价表
工程名称：薛家镇吕墅小学厕所新建工程-安装 |  | 标段：薛家镇吕墅小学厕所新建工程 | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] | 1978.63 | 100% | 1978.63
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 70164.15 | 2.4% | 1683.94
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 70164.15 | 0.42% | 294.69
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 | 70164.15 | 0%
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 | 76762.78 | 9% | 6908.65
| 合 计 |  |  |  | 8887.28