执法机关代码：491800

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

行政处罚决定书

常高新市监处罚〔2025〕00003号

当事人：茹明

身份证号码：341223********3917

2024年11月21日，本局执法人员根据消费者投诉对当事人废品中转站进行检查时，现场发现一台处于使用状态的地磅，及一个处于开机状态的称重显示控制器，地磅未见强制检定合格证，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十六条的规定，经请示领导批准同意，执法人员对上述发现的称重显示控制器进行了先行登记保存。常州检验检测标准认证研究院现场对地磅进行检验，并出具检定结果通知书（证书编号：224041811），该地磅检定结果为不合格。当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款的规定，经分管领导批准，本局于当日立案调查。

根据常州检验检测标准认证研究院出具的检定结果通知书（证书编号：224041811），上述地磅（电子汽车衡）计量的安全性：不符合，计量法制标志和计量器具标识：不符合。6000kg的标准值在不同档位下的实测值也不同，具体为：+1档实测值：5322kg；+2档实测值：4732kg；+3档实测值：4140kg；+4档实测值：3548kg；+5档实测值：7096kg；+6档实测值：5914kg，最终的检定结果为不合格。

经查明，当事人于2024年5月委托弟弟茹小明通过抖音购买了一台二手地磅，用于自行废品称重使用。由于当时是通过微信进行交易，且卖家已删除联系方式，故无法提供购买记录。2024年11月21日，当事人首次使用该台地磅对外进行称重，经调解，当事人当日将收取费用退回消费者，并赔偿5万元，因此本案无违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人的身份证复印件一份，证明当事人主体资格；

2、现场笔录一份、证据提取单一份，证明本局执法人员对当事人现场检查的事实；

3、《先行登记保存证据通知书》、财务清单、委托保管承诺书各一份，证明对当事人使用的称重显示控制器实施先行登记保存的措施；

4、询问笔录一份、常州检验检测标准认证研究院出具的检定结果通知书（证书编号：224041811）一份，证明当事人使用不合格的计量器具的违法事实。

5、当事人出具的退回费用以及赔偿款的页面截图一份，证明当事人积极处理的事实。

6、投诉单一份，证明案件的来源。

本局于2024年12月30日向当事人送达了常高新市监罚告〔2024〕00421号《常州国家高新区（新北区）市场监督管理局行政处罚告知书》，当事人在法定期限内未向本局提出任何陈述、申辩。

鉴于以上事实，当事人使用不合格的计量器具的行为，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款：“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定。”的规定。

本案无从重或从轻情节，决定对当事人予以一般处罚。

根据《中华人民共和国计量法》第二十六条：“使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和违法所得，可以并处罚款。”和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条：“使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款。”的规定，执法人员决定责令当事人停止使用不合格的地磅，并对当事人作如下行政处罚：

1、没收称重显示控制器1台；

2、处罚款1000元。

当事人在接到本处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到江苏银行常州市任一网点缴清上述款项。若使用本票、汇票缴纳罚没款时，请到江苏银行常州营业部办理缴付手续。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款(加处罚款数额不超出罚款数额)，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可于收到本决定书之日起六十日内向常州市新北区人民政府申请行政复议，也可于六个月内依法向常州市武进区人民法院提起行政诉讼。

常州国家高新区（新北区）市场监督管理局

（印 章）

2025年1月8日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式 五 份， 两 份送达，一份归档， 两份留存 。

（送达日期：2025年1月8日  送达方式：直接送达）