龙创新孟园2#综合楼二层食堂改造、一层五层改造工程

招标控制价编制说明

一、本工程编制计价依据：

1、建设单位提供的施工图纸、补充图纸。

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省建设工程费用定额》（2014年营改增后版本）及现行验收规范等。

3、材料取价定位：材料取价定位：材料价格参照常州市工程造价管理处发布的《常州工程造价信息》2025年7月除税指导价（本期未有的逐月前推）、市场询价编制。

4、人工单价按苏建函价【2025】66号省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知。

5、招标文件。

二、编制说明：

(一)编制范围：根据设计图纸及建设单位提供的装修划界部分确定。

1、本招标控制价编制时综合考虑了合理工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法以及必要的技术措施等。

2、吊顶采用（国标）热镀锌轻钢龙骨（壁厚1.5）。

3、不锈钢制品厚度考虑1.2厚。

4、所有材料环保等级必须达到设计要求。

5、地面石材厚度应≥20mm，墙面干挂石材厚度应≥25mm。

6、独立费项目包含完成该项目的人工、材料、机械、管理费、利润等费用。

7、楼地面饰面所用的砂浆，厚度详见清单描述。如实施中砂浆厚度有变化，调整厚度值在±20mm（含）内，结算时综合单价不调整;调整厚度在±20mm外，结算时综合单价中的砂浆厚度按实调整。

8、本工程所用天然石材均应进行六面防渗、防腐处理。石材酸洗打蜡、六面防护、切割、磨边、倒角、清角、抽槽、开孔、粘结、背贴钢筋、背贴加强石、背网、见光、亚光等加工费不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内。

10、墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整。

11、不锈钢折边应考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计量。

12、木饰面及石膏板等饰面板材工艺缝处理费用、湿贴墙砖背胶处理费用投标人应包含在投标报价内，结算时该项价格不调整。

13、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

14、工程完工后，对包括但不限于装修范围及涉及范围的保洁工作由中标人负责，有关费用投标人综合考虑在投标报价内，结算时招标人不另行支付费用。

15、本工程所用装饰材料防火等级均应满足设计及规范要求，具体详见图纸说明。

（二）安装编制范围：根据设计图纸及建设单位提供的装修划界部分及施工图设计任务书确定。

1、工程量计算含安装图纸范围计算。

2、喷淋系统按局部管道拆、装考虑，涉及施工措施综合考虑在单价内，不单独另计；火灾报警系统调整均按局部位置移位考虑，主材利旧；

3、智能化仅计算管、线、盒、信息插座，后端设备未计；监控系统仅计算预埋管、线、盒，监控设备未计算。

三、清单描述与设计图纸互为补充。

四、招标控制价中的措施费，按照下列标准取费。

| 序 号 | 内 容 | 费率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装饰 | 安装 |
| 1 | 临时设施费 | 1% | 1.3% |
| 2 | 已完工程及设备保护 | 0.05% | 0.05% |
| 3 | 夜间施工 | 0.08% | 0.08% |
| 4 | 冬雨季施工 | 0.09% | 0.09% |
| 5 | 建筑工人实名制 | 0.03% | 0.03% |

五、本工程的安全文明施工费、各项规费、税金的计取费率为不可竞争费率（计算基数详见相关规定），投标报价时不得优惠让利，具体项目及费率取值如下：

| 序 号 | 内 容 | 费率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装饰 | 安装 |
| 1 | 安全文明施工基本费 | 1.7% | 1.5% |
| 2.1 | 扬尘污染防治增加费 | 0.22% | 0.21% |
| 2 | 环境保护税 | 0% |  |
| 3 | 社会保险费 | 2.4% | 2.4% |
| 4 | 住房公积金 | 0.42% | 0.42% |
| 5 | 税金 | 9% |  |

六、推荐品牌：

| 1 | 墙地砖 | 诺贝尔 | 东鹏 | 新中源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 户内门 | TATA | 南洋 | 洁丽 |
| 3 | 墙布 | 东高 | 迪爱森 | 欧雅 |
| 4 | 石膏板 | 龙牌 | 可耐福 | 圣戈班 |
| 5 | 轻钢龙骨 | 龙牌 | 可耐福 | 圣戈班 |
| 6 | 阻燃板 | 益利安 | 百叶 | 亿特 |
| 7 | 乳胶漆 | 三棵树 | 立邦 | 多乐士 |
| 8 | PP-R水管、UPVC管 | 中财 | 河马 | 公元 |
| 9 | 不锈钢管 | 成都共同 | 无锡金羊 | 道成管业 |
| 10 | 空调 | 格力 | 美的 | 海尔 |
| 11 | 电线、电缆 | 上上 | 远东 | 金牛（鑫牛） |
| 12 | 灯具 | 三雄极光 | 欧普 | 英特曼 |
| 13 | 开关插座 | 欧普 | 英特曼 | 雷士 |
| 14 | 坐便器、台下盆、水龙头（包厢） | 美标 | T0TO | 科勒 |
| 15 | 台下盆、水龙头（其余） | 九牧 | 惠达 | 箭牌 |

投标单位可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，但应在使用前向建设方提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，经建设方认可后方可使用。

常州中瑞工程造价咨询有限公司

2025-8-4