工程量清单控制价编制说明

一、工程名称：固村巷村标准厂房续建项目-车间

二、工程概况：本工程建筑面积约2670平方米，上部框架三层，建筑高度19.93m。

三、工程量清单及控制价编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

4、现行的与计价相关的文件、通知等；

5、建设工程设计文件及相关资料；

6、施工现场情况、工程特点等；本工程基础原来已完成，本次续建不含基础工程；

7、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

8、人工工资单价按苏建函价[2025]66号文；材料价格按照《常州工程造价信息》2025年7月除税价格计入，若该月份没有的逐月前推，信息价没有的材料价格按市场询价计入。

四、工程质量标准：详见招标文件。

五、投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，（当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以工程量清单特征描述为准）。

土建工程

- 钢筋数量按编标图纸翻样后数量计入；模板按接触面积计算。

- 墙体拉结筋、二次结构钢筋植筋费用结算中不另行单独计取，投标人报价时应充分考虑此因素。

- 钢吊车梁的车挡、轨道不在预算范围内。