常州市新北区顺园九村电动车地面改造工程

工程量清单及最高投标限价编制说明

- 工程名称：顺园九村电动车地面改造工程

二、工程概况：

本工程为顺园九村电动车地面改造工程，项目涵盖原绿化及园路拆除、铺设10cm碎石垫层，15cmC30砼路面;含伸缩缝、沥青马蹄脂填缝、模板、养生等内容。本项目位于新北区薛家镇顺园九村。

三、编制依据：

1、中华人民共和国住房和城乡建设部《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

2、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及营改增调整后相关文件。

3、苏建价【2016】154号文件、常建【2014】279号、常建【2016】94号、省住建厅〔2019〕第19号文等相关文件和规定。

4、建设单位提供的CAD图纸、招标文件及相关资料等。

四、招标控制价编制说明：

1、工程类别：按费用定额规定，道路排水按市政通用项目三类。

2、人工工资单价根据苏建函价[2025]66号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行。

3、主要材料按照2025年7月份《常州工程造价信息》除税信息价执行，若7月份中未有的材料价格逐月前推，信息价中未包括的材料价格按市场询价。

4、计税方式采用增值税一般计税模式，各项规费费率按现行政策执行。

- 计价相关说明：

- 一般说明：

- 本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

2、投标报价依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述和施工图纸及相关计价规定计算，当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸和设计说明及相关规范为准，当工程量清单项目特征描述与施工图纸不一致时以标准要求高的为准，若工程量清单描述内容图纸无相关做法时以工程量清单描述为准进行报价。

3、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，中标人不得以清单漏项、清单描述不全、清单描述前后矛盾、清单描述和设计图纸及规范不一致等为由要求增加、索赔相关费用等。

4、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单，投标人需认真勘察现场并结合自身情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据建设方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑造价风险，综合单价包含图纸及相关要求的一切施工费用，以项为单位的均为包干价，结算时不做调整。

5、清单综合单价组价由投标人进行复核，如有疑问投标人应在答疑期间提出，如答疑期间未提出，则发包人认为清单描述所有内容投标人已综合考虑在相应的清单综合单价内。

6、按建筑工地扬尘防治标准和上级主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求实施所需增加的费用均由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

7、对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

8、投标人自行踏勘现场，应充分了解项目位置、道路交通、装卸限制及其他情况和因素，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

9、因和本建设项目中其他施工单位交叉作业或配合所引起的工序调整、窝工降效等因素引起的费用，由投标人综合考虑报价，施工中不再另行签证。

10、工程所需水、接电或自行发电等费用由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不调整。临时水电，招标人仅提供一个总接入点，点位由投标人自行踏勘，点位后的相关费用均由投标人在投标报价中综合考虑。

11、工程中所有现浇砼或预制砼均采用商品砼, 投标人自行在报价中考虑泵送与非泵送施工方式。

（二）分部分项编制说明：

1、投标人有义务配合各专业管线的管道探坑暴露、临时支撑、悬挑及临时加固保护等，其产生的人工机械配合费用，在投标报价时综合考虑，结算时不另行计算。

2、一般土方、沟槽、基坑因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，放坡系数和工作面宽度应按现行规范执行，如中标人施工组织设计中的放坡系数和工作面宽度与现行规范不一致时，按现场实际计量。

3、余方弃置工程量清单，投标人必须在综合单价中综合考虑挖土及装车、运输、堆放处置、建筑垃圾（或土方）弃置费（包括但不限于弃土费、购土费、城管部门的手续费）、堆弃场地租金或购置费等所有相关费用。缺方内运工程量清单，投标人必须在综合单价中考虑土源、挖土及装车、运输等所有相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。

4、本工程中各种混凝土垫层、基层清单均已考虑设计及规范要求设置的施工缝、伸缩缝、变形缝、沉降缝等工作内容，结算时不另计。

5、拆除工程（含沥青砼铣刨）：拆除、拆除所需的锯（切）缝、场内归堆及堆场、场内运输等均包含在综合单价中，结算时不调整。砼管道、构筑物的拆除体积均按净体积计量。

6、本工程涉及新旧管道连接，按项包干，连接过程中产生的各项水下操作、检查井修复、翻水、封堵、排水、拆除等内容不再另行签证计量。

（三）措施部分编制说明：

1、本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、土方作业进出的冲洗配合、场内通道与场外道路出入口保洁及环保要求的其他扬尘控制措施相关费用。

2、投标人须充分考虑施工时可能会存在的各种行人行车、周边相关单位的干扰或影响，并将相关费用考虑在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

3、投标人须充分考虑施工范围内可能涉及的其他标段、其他项目（如其他专业管线的施工、本工程施工范围内或附近开发项目的施工等等）的交叉施工影响，如因其他施工方对本工程范围内已完成部分造成损坏，由承包人自行恢复及向相关责任人进行索赔；如本承包人对其他承包方已完成的部分工程造成损坏，必须原样恢复或向相关承包方承担相应的恢复费用。投标人必须将相应费用包含在投标报价中，结算时不另计算也不作任何调整。

4、投标人必须按建设单位要求，充分配合所涉及到的其他标段（如其他专业管线）的施工，如因本标段责任（如未能按建设单位要求的时间节点提供其他标段施工所需要的作业面、因本标段施工导致其他标段无法按建设单位要求的工期和质量如期完工等）对其他标段施工造成不良影响，所生产的一切不利后果和责任，均由承包人自行承担。

5、本工程施工所需的材料、机械设备、工器具等可能需要进行场内倒运或二次搬运。投标人应根据施工现场情况、设施图纸以及施工组织设计（或施工方案），自行考虑施工所需的材料、机械设备、工具的场内运输与倒运，并在本次投标报价中应充分考虑上述因素所引起的各种相关费用，结算时不另计算也不作任何调整。