“百村整治 百日攻坚”工程（观西村）

招标控制价及工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目位于常州市新北区孟河镇通江村。

二、编制范围

甲方提供的立项批文、改造方案、编制要求等。

三、编制依据

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》、GB50857-2013《市政工程工程量计算规则》、GB50858-2013《园林绿化工程工程量计算规范》；

2、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2014《江苏省市政工程计价定额》、2014《江苏省建设工程费用定额》、2007江苏省园林定额《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》；

3、苏建价〔2014〕448号（省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见）、苏建价〔2016〕154号（江苏省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知）、苏建函价〔2019〕178号（江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知）；

4、常建(2014)279号（关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知）、常建〔2016〕94号（关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知）；

5、材料价格

主要材料价格按 2025年9月份《常州市工程造价信息》除税指导价的价格执行；若遇本期没有的，价格按前一个月份的除税指导价的价格，以此类推；信息价缺项的按市场询价，参照信息价的材料价格按信息价除税指导价执行；

6、人工工资单价按苏建函价〔2025〕66号文《江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工工程人工工资指导价的通知》执行；

7、机械费用依据江苏省2014年台班单价，其中水、电、油料、机械人工调差，机械人工单价按苏建函价〔2025〕66号文件执行；

8、计税方法：采用一般计税方法。

9、相关费率：措施项目、规费、税金按常建（2014）279号文、苏建价（2014）448号文、苏建价〔2016〕154号文、苏建价函（2019）178号文、常建（2019）1号文等规范、文件。

10、暂列金额（不含规费、税金）为不可竞争费，详见清单及控制价

11、现场实地勘察。

四、编制说明

1、所有拆除项目，含搬运，管线等，拆除垃圾外运并进行无害化处理所有费用包干，结算不予调整。

2、本标底编制时综合考虑了合理工期和质量要求、一般的施工组织设计和施工方法以及必要的技术措施等。

3、独立费项目包含完成该项目的全部费用，结算不作调整。

4、维修改造项目机械进退场已综合考虑，投标人根据现场勘察自行报价。

五、其他说明

1、投标人须自行考虑整个施工范围内，各种建筑施工材料的运输条件、运输距离、各种可能存在的干扰因素，合理安排各种材料设备的运输方法、运输设备，并在投标报价中充分考虑相应场内、场外运输费用，材料的场内、场外运输费用、多次搬运费用，结算时均不另行计算。

2、对已完工程及设备保护采取覆盖、包裹、封闭、隔离、不同材质、方式、方法等必要保护措施所发生的任何费用均由投标人综合考虑报价，结算时不调整。

3、本清单所列工程数量是根据现行情况暂定的，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以甲方现场代表审核并认可的、按照规范要求实际完成的合格工程数量为依据。完成的合格工程数量，应由承包商按甲方现场代表认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经甲方现场代表审核确认，最终按工程量清单的单价和总额价进行结算和支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

4、本工程分部分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

5、所有按“项”为单位设置的分部分项清单和单价措施清单，投标人应充分熟悉现场情况，考虑本项目的施工组织设计和施工方案，现场根据建设方要求及相关政策法规实施，在报价中予以综合考虑，结算时不单独计算。

6、投标单位自行踏勘现场，投标报价综合考虑临时设施用地，若发生租赁、租地等费用，施工过程中不得以任何形式进行索赔，结算时不另行增加此项费用。

常州晋德翔建设工程咨询有限公司

2025年10月21日