| 2025年常州市新北区LED照明产品质量监督抽查结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 规格型号 | 生产日期/生产批号 | 检验检测结论 |
| 1 | 可移式灯具(LED台灯) | 沃尔玛（江苏）商业零售有限公司常州通江中路山姆会员店 | 常州市新北区通江中路588号、598号 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区同济北路1号 | HHLT0509W 13W | 2025年10月30日 | 未发现不合格 |
| 2 | 可移式灯具(LED台灯) | 沃尔玛（江苏）商业零售有限公司常州通江中路山姆会员店 | 常州市新北区通江中路588号、598号 | 朗德万斯照明科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区街道新围社区桑泰科技园2栋厂房留仙文化园二栋二楼 | LTP25001016BXG1 16W | 2025-10-21 | 未发现不合格 |
| 3 | LED筒灯 | 新北区龙虎塘熙宇照明电器经营部 | 常州市新北区长贸中心28-19、20 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 惠州市汝湖雷士工业园 | NLED9825B 4W | AA 202505 | 未发现不合格 |
| 4 | 厨卫平板灯 | 新北区龙虎塘熙宇照明电器经营部 | 常州市新北区长贸中心28-19、20 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 惠州市汝湖雷士工业园 | NPB2203A33 18W | 202412 | 未发现不合格 |
| 5 | LED可充式台灯 | 江苏沃尔玛百货有限公司常州通江中路分店 | 常州市新北区通江中路88号新北万达广场6-2号 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号楼房十二101 | KM-6771 3W | 2025-06-05 | 未发现不合格 |
| 6 | 可移式LED灯具 | 江苏沃尔玛百货有限公司常州通江中路分店 | 常州市新北区通江中路88号新北万达广场6-2号 | 广东光阳电器有限公司 | 广东省中山市小榄镇创益路7号 | LA-D628 12W | 2025-10-10 | 未发现不合格 |
| 7 | 嵌入式LED灯具 | 常州新北区盛鑫环宇照明电器经营部 | 常州市新北区长贸中心28-16-1 | 奥普智能科技股份有限公司 | 杭州经济技术开发区21号大街210号 | ZTLD1120H 20W | 2025 05 | 未发现不合格 |
| 8 | 嵌入式LED灯具 | 常州新北区盛鑫环宇照明电器经营部 | 常州市新北区长贸中心28-16-1 | 奥普智能科技股份有限公司 | 杭州经济技术开发区21号大街210号 | AKDL-7706X-DOB-40-2 6W | 202501 | 未发现不合格 |
| 9 | LED筒灯 | 新北区长贸中心步高灯饰商行 | 常州市新北区长贸中心28-15、16 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢 | LTD0130601 6W | 2025-01-18-02 | 未发现不合格 |
| 10 | 固定式灯具 | 新北区长贸中心步高灯饰商行 | 常州市新北区长贸中心28-15、16 | 欧普照明股份有限公司 | 上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室 | MX350-D24-01 24W | 2025-08-02 | 未发现不合格 |
| 11 | 嵌入式筒灯 | 常州新北区金色阳光照明电器经营部 | 常州市新北区长贸中心28-07、08 | 广东沐光智能照明有限公司 | 惠州仲恺高新区三和大道群益智能制造产业园C2-1厂房 | MH-F007Y-AE 7W | 2023060111896 | 未发现不合格 |
| 12 | LED吸顶灯 | 常州新北区金色阳光照明电器经营部 | 常州市新北区长贸中心28-07、08 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区258号 | MX-B018A-AS 18W | 2025-06-21 | 未发现不合格 |
| 13 | 嵌入式灯具 | 新北区龙虎塘常云灯具经营部 | 常州市新北区长贸中心26-06 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 中国上海市闵行区田林路888弄9号楼 | 9290042929 36W | 2532 | 未发现不合格 |
| 14 | LED筒灯 | 新北区龙虎塘常云灯具经营部 | 常州市新北区长贸中心26-06 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 中国上海市闵行区田林路888弄9号楼 | 9290032735 3.5W | 2412 | 未发现不合格 |
| 15 | LED支架灯 | 新北区龙虎塘常云灯具经营部 | 常州市新北区长贸中心26-06 | 昕诺飞灯具（上海）有限公司 | 上海市闵行区合川路2555号1幢二楼 | BN016C LED16/L1200 16W | WL23 | 未发现不合格 |